## Sheet1
直饮水设备调研报价表
报价单位
联系人 |  | 联系方式
报价日期
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元）
1 | 柜式立式即热饮水台 | 规格：1开1常温，AC220V50HZ，开水：30L/H，功率：3.0KW，尺寸：500*463*1537mm 。 | 2 | 台
2 | 壁挂式即热饮水机 | 规格：AC220V/50HZ，开水：25L/H，功率：2.2KW，尺寸：398*76*310mm。 | 75 | 台
3 | 不锈钢供水管 | 食品级304不锈钢供水管道，卡压式连接， 规格：DN20 | 1000 | 米
4 | 阀门 | 304不锈钢球阀DN15 | 75 | 个
5 | 电线电缆 | 规格：4mm2*3电缆；线槽辅材等施工。 | 500 | 米
6 | 开关 | 规格：AC220V/25A漏电保护器和开关盒施工。 | 75 | 套
7 | 供水泵组 | 分质供水机房内需增设供水泵组（1备1用）CDMF5-17,2KW/380V/Q=2T/H，H=120m | 0 | 台
8 | 变频器 | 供水变频器：380V/50HZ，功率：3.0KW。 | 0 | 台