## Sheet1
编号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 单价（元）
A更衣/仓库
A01 | 感应式洗手盆连烘手机 | 1、460*445=255mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，星盆面板厚1.2mm，洗手盆厚0.7mm | 台
A02 | 更衣柜 | 1、1000*400*1800mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，六门，带锁 | 台
A03 | 可调式四层层架连不锈钢异形支架 | 1、1500*500*1500mm(±10%) 2、采用304#不锈钢冲孔层板厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、采用304#不锈钢板厚1.0mm折成异形支架，带可调子弹脚 | 台
A04 | 米面架 | 1、900*600*150mm(±10%) 2、采用304#不锈钢冲孔层板厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、不锈钢30*30mm方通支架 | 台
A05 | 高温冷库 | 1、2300*1700*2600mm（±10%） 2、采用双面304#不锈钢板0.6mm，冷库板厚100mm，库内地面铺垫层及防滑地砖（由装修公司提供） 3、含压缩机、冷风机 | 座
A06 | 低温冷库 | 1、2300*1700*2600mm（±10%） 2、采用双面304#不锈钢板0.6mm，冷库板厚100mm，库内地面铺垫层及防滑地砖（由装修公司提供） 3、含压缩机、冷风机 | 座
A07 | 挡鼠板连二侧不锈钢插槽 | 1、1200*500mm(±10%) 2、采用不锈钢挡鼠板，二侧带不锈钢插槽 | 台
A08 | 挡鼠板连二侧不锈钢插槽 | 1、1500*500mm(±10%) 2、采用不锈钢挡鼠板，二侧带不锈钢插槽 | 台
A09 | 灭蝇灯 | 1、500*220*340mm(±10%) 2、粘捕式灭蝇，功率45W | 台
B加工间
B01 | 感应式洗手盆连烘手机 | 1、460*445=255mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，星盆面板厚1.2mm，洗手盆厚0.7mm | 台
B02 | 双星盆台 | 1、1200*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
B03 | 双层斩台工作台连木板加固支撑 | 1、600*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
B04 | 拼板 | 1、600*400mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，拼板厚1.0mm | 台
B05 | 单星大盆台 | 1、1000*700*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
B06 | 双层斩台工作台连木板加固支撑 | 1、1500*700*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
B07 | 单星盆台 | 1、1200*700*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
B08 | 单星剖鱼台 | 1、1500*700*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
B09 | 高压花洒 | 1、单冷，带花洒喷淋头 | 台
B10 | 开水器连挂墙架 | 1、9KW/380V(±10%) 2、采用304#不锈钢挂架，厚0.9mm | 台
B11 | 消毒保洁柜（挂墙刀具柜） | 1、400*190*590mm(±10%) 2、采用紫外线消毒柜，可放6把刀具 | 台
B12 | 挂墙层板 | 1、5000*350mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 | 台
B13 | 挂墙层板 | 1、2000*350mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 | 台
B14 | 挡鼠板连二侧不锈钢插槽 | 1、1500*500mm(±10%) 2、采用不锈钢挡鼠板，二侧带不锈钢插槽 | 台
B15 | 紫外线杀菌灯架连灯 | 1、长1200mm(±10%) 2、配紫外线灯管，带二侧吊装支架 | 台
B16 | 灭蝇灯 | 1、500*220*340mm(±10%) 2、粘捕式灭蝇，功率45W | 台
B17 | 风幕机 | 1、长1500mm(±10%) 2、贯流式，风速11m/s | 台
C热厨区
C01 | 感应式洗手盆连烘手机 | 1、460*445=255mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，星盆面板厚1.2mm，洗手盆厚0.7mm | 台
C02 | 冰箱（四门高身雪柜） | 1、1220*760*1950mm(±10%) 2、温度模式：双温，风冷，容积≤1000L | 台
C03 | 可调式四层层架连不锈钢异形支架 | 1、1500*500*1500mm(±10%) 2、采用304#不锈钢冲孔层板厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、采用304#不锈钢板厚1.0mm折成异形支架，带可调子弹脚 | 台
C04 | 可调式四层层架连不锈钢异形支架 | 1、1000*500*1500mm(±10%) 2、采用304#不锈钢冲孔层板厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、采用304#不锈钢板厚1.0mm折成异形支架，带可调子弹脚 | 台
C05 | 单星盆台 | 1、1500*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
C06 | 双层斩台工作台连木板加固支撑 | 1、1500*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
C07 | 单星盆台 | 1、1000*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
C08 | 冰箱（双门高身展示雪柜） | 1、630*760*1950mm(±10%) 2、温度模式：冷藏，风冷，容积≤500L | 台
C09 | 挂墙层板 | 1、4800*350mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 | 台
C10 | 消毒保洁柜（挂墙刀具柜） | 1、400*190*590mm(±10%) 2、采用紫外线消毒柜，可放6把刀具 | 台
C11 | 冰箱（双门平台雪柜） | 1、1500*760*810mm(±10%) 2、温度模式：冷藏，风冷，容积≤500L | 台
C12 | 双层斩台工作台连木板加固支撑 | 1、1500*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
C13 | 座台二层架 | 1、1500*400*800mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、采用不锈钢支架 | 台
C14 | 保温式三层四门斩台工作台连柜身连木板加固支撑 | 1、2000*1000*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，柜身及层板厚0.9mm 3、采用双层门板，配不锈钢马仔 4、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
C15 | 三层四门斩台工作台连柜身连木板加固支撑 | 1、2000*1000*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，柜身及层板厚0.9mm 3、采用双层门板，配不锈钢马仔 4、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
C16 | 双层斩台工作台连木板加固支撑 | 1、1500*1000*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
C17 | 单星盆台 | 1、1000*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
C18 | 吊天花层板 | 1、5500*400mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、采用不锈钢支架 | 台
C19 | 条式保温灯 | 1、1524X152X67mm(±10%) 2、功率1500W | 台
C20 | 燃气节能环保风气联动式大炒炉（整体不锈钢） | 1、2200*1250*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm(±0.25mm)，围板厚1.0mm(±0.1mm)。反热幅射炉膛内胆 3、采用一键启动，带熄火保护装置；配有预防误操作的电子传感器，熄火灯光显示报警 4、采用不锈钢炉架、不锈钢炉包、不锈钢烟囱 5、▲功能要求：风气联动。投标人投标时提供具有CMA或CNAS标识的符合技术要求的天然气适配性检测报告扫描件(检测报告需体现功能要求)，送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。 | 台
C21 | 燃气节能环保变频控制式小炒炉（整体不锈钢） | 1、1100*1250*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm(±0.25mm)，围板厚1.0mm(±0.1mm)。反热幅射炉膛内胆 3、采用一键启动，带熄火保护装置；配有预防误操作的电子传感器，熄火灯光显示报警 4、采用不锈钢炉架、不锈钢炉包、不锈钢烟囱 5、▲功能要求：变频控制。投标人投标时提供具有CMA或CNAS标识的符合技术要求的天然气适配性检测报告扫描件(检测报告需体现功能要求)，送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。 | 台
C22 | 炉拼板连围身及背板 | 1、300*1250mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，前封及背板厚1.0mm | 台
C23 | 蒸饭柜（18KW商用电蒸柜）（整体不锈钢） | 1、650*820*1850mm (±10%) 2、采用304#不锈钢板，柜身厚1.0mm(±0.1mm)，内胆厚1.0mm(±0.1mm)，功率18KW/380V 3、采用不锈钢炉架 4、▲功能要求：整机功率18KW/380V，投标人投标时提供具有CMA或CNAS标识的符合技术要求的商用电蒸柜检测报告关键页扫描件，送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。 | 台
C24 | 万能蒸箱 | 1、910*810*1880mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，柜身厚1.0mm(±0.1mm)，可配标准GN1/1盆 | 台
C25 | 汤锅 | 1、容量≤200L(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，带熄火保护装置 | 台
C26 | 炉拼板 | 1、1300*350mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，拼板厚1.0mm | 台
C27 | 不锈钢保护箱体连变频式风机 | 1、235*300*240mm(±10%) 2、外壳采用304#不锈钢板厚0.9mm，配变频式风机 3、内衬空气滤清棉，电子打火控制器 | 台
C28 | 不锈钢蒸汽发生器连隔热装置 | 1、410*250*470mm(±10%) 2、采用304#不锈钢面板厚1.5mm，满焊，四周包隔热棉 3、▲配功率9KW蒸汽发生器，投标人投标时提供具有CMA或CNAS标识的符合技术要求的蒸汽发生器检测报告关键页扫描件，送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。 | 台
C29 | 不锈钢蒸汽发生器 | 1、460*540*460mm(±10%) 2、采用304#不锈钢面板厚1.5mm，满焊 | 台
C30 | 烟罩一体机 | 1、3700*1550*610mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，烟罩板厚1.0mm，风幕板厚0.9mm，配烟罩灯 3、内置UV除味器，配控制箱 | 台
C31 | 烟罩灭火系统 | 1、480*245*600mm(±10%) 2、启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动 3、▲感温支架：依据GB/T20123-2006、YB/T4396-2014、GB/T223.11-2008出具的感温支架检测报告（检测项目：C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni共7项），投标人投标时提供具有CMA或CNAS标识的符合技术要求的检测报告扫描件，送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。 4、▲氮气容器阀：依据GB/T5121.1-2008、GB/T5121.27-2008出具的氮气容器阀检测报告（检测项目：Cu、Fe、pb共3项），投标人投标时提供具有CMA或CNAS标识的符合技术要求的检测报告扫描件，送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。 | 套
C32 | 三层双门斩台工作台连柜身连木板加固支撑 | 1、1500*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，柜身及层板厚0.9mm 3、采用双层门板，配不锈钢马仔 4、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
C33 | 挂墙吊柜 | 1、1500*350*600mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，柜身及层板厚0.9mm 3、采用双层门板，配不锈钢马仔 | 台
C34 | 单星盆台 | 1、1200*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
C35 | 开水器连挂墙架 | 1、9KW/380V(±10%) 2、采用304#不锈钢挂架，厚0.9mm | 台
C36 | 高压冲地花洒 | 1、长度10m(±10%) 2、挂墙式，带伸缩管，配喷淋花洒头 | 台
C37 | 挡鼠板连二侧不锈钢插槽 | 1、1200*500mm(±10%) 2、采用不锈钢挡鼠板，二侧带不锈钢插槽 | 台
C38 | 紫外线杀菌灯架连灯 | 1、长1200mm(±10%) 2、配紫外线灯管，带二侧吊装支架 | 台
C39 | 灭蝇灯 | 1、500*220*340mm(±10%) 2、粘捕式灭蝇，功率45W | 台
C40 | 风幕机 | 1、长1200mm(±10%) 2、贯流式，风速11m/s | 台
D面点间
D01 | 感应式洗手盆连烘手机 | 1、460*445=255mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，星盆面板厚1.2mm，洗手盆厚0.7mm | 台
D02 | 冰箱（双门高身雪柜） | 1、630*760*1950mm(±10%) 2、温度模式：冷藏，风冷，容积≤500L | 台
D03 | 单星盆台 | 1、700*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
D04 | 消毒保洁柜（挂墙刀具柜） | 1、400*190*590mm(±10%) 2、采用紫外线消毒柜，可放6把刀具 | 台
D05 | 三层双门斩台工作台连柜身连木板加固支撑 | 1、1200*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，柜身及层板厚0.9mm 3、采用双层门板，配不锈钢马仔 4、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
D06 | 食品添加剂吊柜 | 1、1200*350*600mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，柜身及层板厚0.9mm 3、采用双层门板，配不锈钢马仔，带锁 | 台
D07 | 木质案板台连不锈钢面罩 | 1、1800*760*810mm(±10%) 2、采用70mm厚松木，面铺304#不锈钢面罩厚0.9mm 3、50mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
D08 | 面粉车 | 1、550*550*550mm(±10%) 2、采用不锈钢车身，配万向活动轮 | 台
D09 | 单门冷藏发酵柜 | 1、640*970*2100mm(±10%) 2、功率1.5KW/220V，单门18盘 | 台
D10 | 打蛋机 | 1、620*640*1070mm(±10%) 2、功率1.13KW/380V，容积40L | 台
D11 | 和面机（一包粉） | 1、600*970*1250mm(±10%) 2、功率3.37KW/380V，面粉容量：25kg，面团容量：50kg | 台
D12 | 揉压面机 | 1、690*770*1105mm(±10%) 2、功率1.5KW(±10%)，压面宽度：320mm(±10%) | 台
D13 | 消毒保洁柜（挂墙工具柜） | 1、795*350*405mm(±10%) 2、采用不锈钢柜体，500W(±10%) | 台
D14 | 电烤箱 | 1、1325*1100*1790mm(±10%) 2、烤盘层数:三层六盘，功率：19.2KW。面板配钢化玻璃 | 台
D15 | 烙饼机 | 1、640*790*780mm(±10%) 2、落地式，5KW(±10%) | 台
D16 | 烟罩一体机 | 1、3700*1550*610mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，烟罩板厚1.0mm，风幕板厚0.9mm，配烟罩灯 3、内置UV除味器，配控制箱 | 台
D17 | 纱网饼盆柜 | 1、540*700*1800mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，柜身厚0.9mm，门内层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
D18 | 紫外线杀菌灯架连灯 | 1、长1200mm(±10%) 2、配紫外线灯管，带二侧吊装支架 | 台
D19 | 灭蝇灯 | 1、500*220*340mm(±10%) 2、粘捕式灭蝇，功率45W | 台
E洗碗消毒间
E01 | 感应式洗手盆连烘手机 | 1、460*445=255mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，星盆面板厚1.2mm，洗手盆厚0.7mm | 台
E02 | 双孔收污工作台 | 1、1520*760*850mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
E03 | 挂墙茜架 | 1、1520*450mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，层板厚0.9mm | 台
E04 | L形双星送碟台 | 1、(1880+600)*760*850mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
E05 | 高压花洒 | 1、单冷，带花洒喷淋头 | 台
E06 | 开水器连挂墙架 | 1、9KW/380V(±10%) 2、采用304#不锈钢挂架，厚0.9mm | 台
E07 | 通道洗碗机 | 1、1148*706*1840mm(±10%) 2、洗涤能力（蓝/小时）：200，46KW/380V | 台
E08 | 牛角罩连排气管 | 1、630*250*(250+1800)mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板0.9mm | 台
E09 | 洁碟工作台连下茜框架 | 1、1500*760*850mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
E10 | 双门餐具高温消毒柜 | 1、1170*510*1900mm(±10%) 2、采用不锈钢柜身，热风循环，高温消毒，2.52KW/220V，配二个推车 | 台
E11 | 活动四层餐盘架 | 1、500*400*1360mm(±10%) 2、采用不锈钢支架，四层，每层可放餐盘蓝框 | 台
E12 | 不锈钢餐盘框 | 1、530*415*250mm(±10%) 2、采用不锈钢圆支焊接 | 个
E13 | 高压冲地花洒 | 1、长度10m(±10%) 2、挂墙式，带伸缩管，配喷淋花洒头 | 台
E14 | 挡鼠板连二侧不锈钢插槽 | 1、1200*500mm(±10%) 2、采用不锈钢挡鼠板，二侧带不锈钢插槽 | 台
E15 | 紫外线杀菌灯架连灯 | 1、长1200mm(±10%) 2、配紫外线灯管，带二侧吊装支架 | 台
E16 | 灭蝇灯 | 1、500*220*340mm(±10%) 2、粘捕式灭蝇，功率45W | 台
F配餐间
F01 | 感应式洗手盆连烘手机 | 1、460*445=255mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，星盆面板厚1.2mm，洗手盆厚0.7mm | 台
F02 | 冰箱（双门平台雪柜） | 1、1500*760*810mm(±10%) 2、温度模式：冷藏，风冷，容积≤500L | 台
F03 | 单星盆台 | 1、1500*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，星盆厚1.0mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
F04 | 三层双门斩台工作台连柜身连木板加固支撑 | 1、1500*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，柜身及层板厚0.9mm 3、采用双层门板，配不锈钢马仔 4、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
F05 | 保温车 | 1、756*957*1793mm(±10%) 2、单门保温，2.62KW/220V，内分十一层，每层可放2个GN1/1盆 | 台
F06 | 双层斩台工作台连木板加固支撑 | 1、1100*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
F07 | 保温饭汤桶柜 | 1、1100*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm，柜身厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
F08 | 五格自动清洗蒸汽保温电热汤池柜 | 1、1800*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.25mm，柜身及层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、喷射式蒸汽保温，耗水量低 4、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
F09 | 不锈钢微型蒸汽发生器 | 1、350*145*290mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.0mm，满焊，产生喷射式蒸汽 3、含浮球阀、水位探针 | 台
F10 | 双层斩台工作台连木板加固支撑 | 1、400*760*810mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.5mm，面底加木板支撑并刷防锈漆，层板厚0.9mm，配不锈钢马仔 3、38mm不锈钢支架，带可调子弹脚 | 台
F11 | 紫外线杀菌灯架连灯 | 1、长1200mm(±10%) 2、配紫外线灯管，带二侧吊装支架 | 台
F12 | 灭蝇灯 | 1、500*220*340mm(±10%) 2、粘捕式灭蝇，功率45W | 台
G智慧消费系统
G01 | 小金刚称重一体机 | ▲1.菜品存储容量：单个时间段内99个菜品，共五个时间段，累计495个菜品； ▲2.称重精度：称重精度为1克； ▲3.量程、传感器等级：量程：0-40千克；传感器等级：C3； 4.秤盘尺寸：560*355mm； 5.识盘时间：识盘时间小于1秒； 6.识盘高度：识盘高度大于9厘米； ▲7.识盘区域：大于340*300mm； ▲8.识盘成功率：识盘成功率为100.00%； 9.提示信息：取餐时应提示放置托盘、推荐食用等提示信息； ▲10.支持48小时不间断工作：不断电运行48小时后正常读取、正常显示； 11.计量稳定时间：小于2秒； ▲12.待机显示：实时显示菜品名称、重量、单价、营养信息、提示信息； ▲13.营养数据显示：实时显示营养数据、营养数据包括：热量、蛋白质、脂肪、碳水物、纤维、胆固醇； ▲14.取餐时显示：取餐时能实时显示菜品名称、取餐重量、价格、菜勺计价、累计取餐的菜品明细、本人姓名、余额、取餐重量、当前菜品消费金额及累计金额； 15.无盘取餐报警功能：支持无盘取餐时报警； 16.未绑盘取餐报警功能：支持绑定托盘取餐时报警； 17.取餐异常报警功能：支持取餐异常时报警； 18.余额不足报警功能：支持余额不足时报警； 19.重量不足报警功能：支持菜品重量不足时报警； 20.超额报警功能：支持超过取餐金额时报警； 21.超量报警功能：支持超过取餐重量时报警； 22.超时报警功能：支持超过绑盘有效期取餐时报警； 23.离线报警功能：支持离线时报警； ▲24.勺子计价功能：支持开启关闭去除勺子重量、价格功能； 25.校准功能：支持校准功能； 26.去皮功能：支持去皮功能； 27.菜品切换：支持菜品切换； 28.脱机使用：支持可脱机使用，在网络中断时正常使用、正常计价、正常计费； 证明材料和其它证书： 1、功能和参数须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品检测报告来证明，检测报告上有对应项目，检测报告无该项目则该条技术参数条款负偏离。 | 台
G02 | 智能自助餐炉 | 放置容量： 8.5L/13.5L(两款容量可选) 炉体尺寸： 562*358*364mm 罩子尺寸： 541*361*170mm 整体尺寸： 562*361*534mm 产品/材质： 304钢材 | 台
G03 | 人脸识别刷卡绑盘机 | 1、▲同时满足集成三种支付方式：刷卡、扫码，人脸识别。刷卡、人脸识别支付模块内置，不得使用外接、外挂人脸模块；（投标时需提供产品实物图片\图片上标明人脸识别摄像头、扫码区） 2、人脸识别双采用红外双目镜头实现活体识别。 3、CPU主频≧1.8GHz、内存≧2GB、存储容量≧16GB 4、用户显示屏和操作显示屏（双屏）：11.6寸液晶屏，分辨率1024*768； 5、触摸触摸屏：电容触摸屏，多点触控； 6、卡识别距离：≧50MM、读卡时间：≦0.5秒 7、人脸识别模板库：≧2万人，人脸识别识别时间：≦0.5秒，人脸识别准确率≧99.8% 8、活体识别：黑白、彩色照片均无法识别。 9、强光识别：阳光直照下也可以正常识别 10、取盘时需要明显的声音和图像提示； 11、可限制取盘数量。 12、可限制取盘时顾客的余额。 证明材料和其它证书： 1、功能和参数须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品检测报告来证明，检测报告上有对应项目，检测报告无该项目则该条技术参数条款负偏离。 | 台
G04 | 芯片托盘 | 1、▲采用A5密胺； 2、尺寸：长42*宽30*高2.7cm 3、▲使用温度：-30℃到120℃以内 4、▲通过GB 4806.7-2016食品国家安全标准的省级以上检测报告， | 个
G05 | 管理电脑 | 不低于以下配置： CPU:I5,内存：8G，硬盘：1T 显示器：21寸 配USB键盘鼠标 | 台
G06 | 智慧餐饮管理软件 | 一.基础设置 A.商家管理 1、支持对有关支付类的方式进行是否开启操作，操作内容包含：就餐规则、是否允许取给人充值钱包余额、是否允许取补贴钱包余额、销户是否允许收取押金和工本费、是否启用数据大屏、否开启自助打印当餐订单和自动核销单餐订单、是否开启农行和工行的相关支付。 2、支持补贴钱包和个人钱包最低余额设置。 3、支持开卡收取押金、开卡收取工本费、换卡工本费设置。 4、支持账户余额不足提醒、补贴透支金额额度限制和最低充值金额额度限制 B.食堂管理 1、多餐厅管理功能：支持新增、查询、修改和删除餐厅信息等操作，可维护餐厅名称、餐厅照片、负责人、电话等信息，新增餐厅量不限。餐厅下级可新增档口，可维护档口名称、档口照片、主营业务、营业时间、负责人、联系电话等信息。 2、支持每个餐厅独立对手机端订餐业务的配送费、起送价、餐盒费、餐具费进行设置。 3、支持每个餐厅独立对餐桌进行新增、查询、修改和删除餐桌信息进行操作，可查看手机端餐桌预定数据。 4、支持每个餐厅独立对包间进行新增、查询、修改和删除包间信息进行操作，可查看手机端包间预定数据。 5、支持每个餐厅独立设置微信、支付宝收款商户号。 C.餐次时段设置 支持每天五个餐次时段管理，餐次可选择是否开启，餐次名称和时间段可自定义设置。 D.权限管理 1、权限角色管理：系统管理员支持对操作员的角色得的新增、查询、修改和删除操作，每个角色都可授权对应的功能权限。 2、权限用户管理：系统管理员支持对操作员的账号得的新增、查询、修改和删除操作，每个账户只能对应一个角色。 3、数据权限管理：系统管理员可分别就人员、餐厅、商品和仓库建立不同的数据权限，设置了数据权限的操作员账户只能查询有权限的数据。 4、菜单权限管理： E.移动端管理 1、轮播图管理：支持移动端轮播图展示的添加、修改、删除功能。 2、广告图管理：支持移动端广告图展示的添加、修改、删除功能。 3、基础设置：支持移动端3种UI页面的设置，是否开启微信支付设置、支持微信平台、钉钉平台的账户信息维护。支持推荐菜品功能的开启设置、是否可以在移动端自助注册账户、是否允许取消订餐订单、是否允许人脸照片上传、订餐采用预定模式还是当餐订餐模式或者是报餐模式等功能的设置。支持设置退单和报餐截至时间设置。 4、功能展示：支持对移动端一周菜品、充值、订单明细、会员二维码、订餐、餐桌预定、商城及扫描点餐功能的开启关闭操作。 5、通知模板：支持取餐和余额不足提醒通知模板设置。 6、推荐菜谱：建立菜谱推荐模块的菜谱管理功能。 7、扣款顺序：实现在手机端消费扣款时的钱包扣款顺序。 F基础配置 微信支付宝商户信息配置内容。 G.数据大屏基础设置 可按餐厅、档口独立设置数据大屏展示的消费数据。 H.第三方支付设置 可配置第三方支付 I.法定节假日设置 维护节假日信息 J.钉钉配置 维护钉钉平台的相关信息 二.设备管理 1、设备维护：所有设备的新增、查看、修改、查看管理。 2、菜品下发：实现具有菜品显示功能的设备的下发管理，可选择批量、部分和单台设备下发。 3、可设置钱包的扣款顺序和固定钱包扣费。 4、可实现人员权限扣费功能。 三.菜品设置 A.原材料管理:可多个维度维护菜品原材料，支持新增、修改和删除操作。 B.菜品套餐管理:1、维护菜品货套餐的类型，实现新增、查看、修改和删除功能。 2、实现对菜品和套餐的维护操作，建立菜品套餐的名称、单价、BOM清单和选择类型，可自动生成营养素，在列表中可直接查看营养素信息。 3、可实现批量导入菜品数据。 C.商品管理:实现对商品的维护操作功能。 D.菜谱管理 :实现菜谱的新增、删除和修改等操作，菜谱可按天、周、月进行排菜以及菜谱时间段设置。 四.订单中心 1.订单明细：可自定义选择时间按姓名、员工编号、餐厅、档口、餐次、或订单来源等筛选条件进行订单查询； 2预订餐明细：可自定义选择时间按餐厅、档口、餐次、姓名、员工编号和订单状态来筛选条件进行预订单查询； 3.退款审核：手机端发起退单需要后台管理员进行审核该笔退单流程才生效。可自定义选择时间按姓名、员工编号、餐厅、档口、餐次、等筛选条件进行退单查询； 4.核销汇总：对订餐已核销和未核销的数据进行汇总统计，通过姓名、餐厅和订单状态筛选条件进行预核销汇总查询 5.配送明细：可自定义选择时间根据姓名、餐厅、核销状态查询报餐明细； 6.报餐明细：可自定义选择时间根据餐厅、档口统计每餐次报餐汇总。 7.报餐餐次汇总：按餐次统计报餐数量 五.营销中心 A.消费规则 1、支持消费规则模板的新增、修改和删除，新增模板数量无限制。 2、支持打折、累计减免、固定补贴、固定减免、比例扣款、固定扣款、限次、单笔上限金额、累计限额等类型的消费规则设置。 B.就餐规则 支持同一个餐厅同一个餐次设置不同的消费时间，按部门、人员进行区分，没到时间的无法消费。 C.红包设置 1、红包类型可选择充值、消费场景发放，也可进行手动发放。 2、可设置红包的总金额和总数量。 3、可设置红包发放的上限和下限金额。 4、红包发放类型可选择定额还是随机的发放方式。 5、支持设置红包发放次数。 6、支持红包发放对象人群。 D.充值配置规则 1、支持充值规则模板的新增、查询、修改和删除操作，模板数量无限制。 2、充值规则模板的名称可自定义编辑。 3、支持充值上限金额、下限金额及月充值额度的设置。 4、支持赠送类型按固定金额和充值比例设置，赠送金额可设置进入现金钱包还是补贴钱包。 5、支持选择适用人群设置 E.纸质餐券管理 1、餐券模板建立：支持餐券规则模板的新增、查询、修改和删除操作。设置餐券金额、对应的餐次和餐厅。 2、餐券制作发放：设置餐券的有效时间、餐券数量、号段和总金额生成餐券。可通过短信方式进行发送或者打印纸质餐券进行发放。 3、餐券记录：可按餐券名称、姓名及手机号查看餐券的领用记录。 4、餐券明细：可按餐券名称、姓名及手机号查看所有餐券的明细。 F.电子餐券管理: 1、餐券模板建立：支持餐券规则模板的新增、查询、修改和删除操作。设置餐券金额、对应的餐次和餐厅。 2、餐券制作发放：设置餐券的有效时间、餐券单价对内部职工进行批量发放，也可以通过表格导入。员工通过移动端接收餐券并使用。 3、定时发放：可设置按周、月定时进行餐券的自动发放。 3、餐券记录：可按餐券名称、姓名及手机号查看餐券的领用记录。 4、餐券明细： G.退款规则: 可对退款规则进行新增、查询、修改、删除等操作，实现对退款名称、退款截至时间和退款比例进行自定义设置。 六.通知中心 1、通知规则设置：支持订餐、取餐和余额不足提醒通知规则的新增、查询、修改和删除操作。每种通知规则可自定义设置通知内容并通过短信、邮箱、手机端使用品台进行发生 2、临时通知：支持选择所有人、选择部门或个人进行临时通知的发布，发布采取短信、邮箱、微信等渠道发送。 3、历史通知 查询历史通知信息，信息内容包含通知时间、通知内容、发送方式和发送人。 4、投诉建议信息：接收手机端平台对餐厅的投诉和评价信息，可查询信息的详细内容和回复。 5、订单评价信息：可查询订单评价数据。 七.用户中心 1.组织架构:支持组织架构的自定义新增、修改和删除操作。组织架构级别无限制。 2.位置信息:支持扫码点餐位置信息建设维护，方便送餐服务。 3.人员资料:支持单个人信息的新建、修改和删除操作，支持批量人员信息的导入和导出操作。人脸照片批量导入，特征值一键批量生成操作。 4.临时人员:通过手机端平台查询注册成功的用户信息。 5.人员注销记录:通过编号、姓名货手机号查询人员注销明细 6.人员办卡记录: 6.1、人员换卡记录表：通过日期时间、人员编号、姓名、卡号、操作员等信息查询人员换卡明细，明细表打印或导出表格操作。 6.2、部门发卡汇总表：可按时间、部门统计发卡数据，数据支持打印或表格导出。 7.人员标签: 7.1、职位职称：可维护职位或职称，用于建立人员信息时职位职称的选择。 7.2、人员类别：支持人员类别的维护，类别数量无限制。 八.账户中心 A.账户中心管理: 1、账户管理：查询账户的状况，可实现账户的充值、补贴、冻结、解冻和取款等操作。支持账户批量清空和最低余额限制设置，账户列表可导出表格。 2、账户操作记录：支持按姓名和编号查询账户操作的明细。 3、充值记录：支持按充值类型、账户姓名、账户编号和部门检索进行充值记录的查询操作。查询的数据可导出表格。 4、取款记录：支持按账户姓名、账户编号、交易类型和部门检索进行取款记录的查询操作。查询的数据可导出表格。 5、退款记录：支持按账户姓名、账户编号、退款单号和部门检索进行退款记录的查询操作。查询的数据可导出表格。 B.补贴管理: 1、补贴充值：可按部门、个人进行补贴充值，实现表格批量导入补贴充值，通过操作类型和充值结果进行查询补贴充值记录，明细可导出表格。 2、补贴定时规则：支持补贴规则模板的新增、查询、修改、删除等操作，可实现按不同的账户人员进行不同金额的自动按月补贴规则，补贴名称、对应账户人员和时间可自定义设置。 3、补贴生效记录：可按账户姓名、账户编号查询补贴是否生效。 C.补扣管理: 实现对账户进行补扣操作，补扣支持检索个人或者批量导入表格方式进行布控操作。 九. 健康中心 1.健康档案管理:可对系统内的所有人员账户进行身体指标的维护，可生成BMI，同时维护体检报告数据，通过营养师介入可实现营养配餐。 2.健康菜谱： 实现健康菜谱和普通菜谱管理，可实现健康菜品的推荐功能。 3.摄入分析 实现按餐次查询就餐人员的营养素摄入情况，并可生成一周摄入曲线图。结合建议摄入值比对自己摄入量进行分析，并生成饮食报告。 4.偏食分析 可对就餐人群进行偏食情况进行分析 5.慢性病管理 维护慢性病的种类，通过营养师对每一种慢性病的忌口食物和建议食用食物进行标定，实现膳食推荐和提醒功能。 十.报表中心 A.交易流水表:可选择支付时间和交易时间进行交易流水查询。通过姓名、账户编号进行查询单笔明细。所查询的报表数据均可打印或导出电子表格。 B.账户余额表:可查询系统所有账户的余额情况，通过账户类型、金额区间进行筛选查询，所查询的报表数据均可打印或导出电子表格。 C.充值汇总: 1、充值方式汇总：支持按设定时间进行系统所有充值方式的金额汇总，所查询的报表数据均可打印或导出电子表格。 2、组织汇总：支持按设定时间内进行各级部门充值的金额汇总，所查询的报表数据均可打印或导出电子表格。 3、取款汇总：通过时间、部门、姓名等筛选条件进行个人的取款数据查询，所查询的报表数据均可打印或导出电子表格。 4、操作员汇总：对系统操作员所操作的充值数据进行统计，可通过操作员、时间和充值方式分别进行筛选查询，所查询的报表数据均可打印或导出电子表格。 D.消费汇总:支持按食堂档口、部门、设备、个人、支付方式进行汇总查询。所查询的报表数据均可打印或导出电子表格。 E.菜品销量汇总:可按时段统计菜品销量。支持食堂、档口分别统计。所查询的报表数据均可打印或导出电子表格。 F.收支汇总:支持 按个人和部门组织进行收支汇总查询，所查询的报表数据均可打印或导出电子表格。 | 套
G07 | 微信端应用 | 功能模块 技术参数 注册账户：初次使用的账户可以采用注册功能 个人信息：可以查看个人信息以及编辑个人信息 ▲体检报告：可以查看体检报告以及设置个人体检报告 账户充值：支持快速以及自定义充值 余额查询：展示用户总余额，单个显示个人钱包和 补贴钱包余额以及可以进行充值和查询充值记录 交易明细查询：可以查询当前人员所有的消费明细 预订餐：用户可提前一周线上点餐查看一周菜谱 当天点餐：可以实时定当天菜品 ▲推荐菜品：订餐规则是当天点餐的可以显示推荐菜品 热销菜品：展示销量最高的top3 ▲订餐订单：展示登入账户名下订餐下的所有订单，分列表显示全部订单、已退款以及待评价的 ▲个人饮食报告：可以查询某个时间段和餐次的营养素以及摄入分析 ▲投诉建议：可以针对订餐提出相关的建议 ▲营养科普：展示所有营养科普的信息 ▲券包：可以查看所有折扣券和代金券，券可以用于满减以及打折消费 ▲菜品问卷调查：可以针对某个菜品或者全部菜品点赞 ▲健康菜谱 ：显示当前所属人员每一天需要摄入的营养成分 我的地址 ：用于订餐中下单选择的配送地址 通知公告： 显示当前人员所属的通知公告 我的餐卡 ：显示餐卡信息以及餐卡状态 解除绑定：可以操作退出身份登陆 | 套
G08 | 发卡器 | 1、工作电压：DC5V 2、工作环境温度：-20℃~+60℃ 3、相对湿度：≤95% 4、通讯接口：USB/RS232 5、通讯波特率：9600b/s ▲6、支持卡片类型：非接触式IC卡、CPU卡 7、读卡距离：5cm | 台
G09 | 服务器 | 1、▲国内自主品牌服务器； 2、标准2U机架式服务器，配置安装导轨； 3、支持两颗英特尔® 至强® 可扩展系列处理器； 本次：配置一颗Intel 3206R； 4、最大支持8 DIMM插槽, 支持2666MHz DDR4的RDIMM内存 ，最大支持1 TB； 招标需求：配置32G内存； 5、▲硬盘位扩展：支持8个3.5”/2.5” SATA/SAS/SSD硬盘，可内置两个2.5” SATA/SAS/SSD硬盘，最大支持存储容量68TB，支持1个PCI-E M.2 SSD； 本次：配置1T硬盘； 6、支持SATA RAID0、1、10、5，可选配支持SAS RAID0、1、10、5、50、6、60等，RAID 无缓存/1GB/2GB缓存，可选缓存掉电保护； 7、▲扩展性：提供6个PCI-E 扩展插槽（3*PCI-E3.0x8， 2*PCI-E 3.0x16， 1*PCI-E 3.0x4(inx8)）； 8、网卡控制器：集成2个千兆RJ45网口；可选配外接千兆及万兆网卡/FC卡、IB卡; 9、电源：550W服务器单电源，可选550W/800W 1+1铂金热插拔冗余电源，支持240V高压直流电源；可选-48V 800W直流电源; 10、管理功能：支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理 11、支持显示集成VGA接口，5个USB接口（2个USB2.0，3个USB3.0）； 12、远程管理功能：标配远程管理功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，功能包括: （1）虚拟电源可远程开机、重启、关机； （2）更新Firmware;支持远程故障现象重现； （3）虚拟控制台可远程监控图形界面，可远程从本地软盘和光盘或其影像启动安装、操作Windows,Linux等软件（虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟目录和虚拟U盘）； （4）主板集成iBMC，可实现远程iKVM； 13、操作系统支持:Windows Server 2012 R2/Red Hat* Enterprise Advanced Server 7.3; 14、保修：原厂商3年有限保修及上门服务，原厂3年7*24小时电话支持服务。 15、▲支持智能调频功能，降低系统能耗，据热关键器件温度综合调节风扇转速，支持PDCM v2.0(能效管理器),提供自动化服务器功耗控制，有助于以更少的资源完成更多任务； 16、▲认证：CCC、ISO 14001:2004环境管理体系认证、ISO 9001:2008质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、中国环境标志产品认证证书； 17、▲虚拟化功能：含企业版虚拟化软件，可出厂预装，随机含安装介质。虚拟化软件必须与服务器同品牌，支持物理主机HA功能，当集群中的主机硬件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启；通过实时监控主机的CPU、内存利用率，并根据配置的规则策略，根据主机负载状况在集群中自动均衡虚拟机的分布；对重要业务虚机的重启、删除等操作，需输入管理员密码才可重启、删除等操作，有效防止误操作；在虚拟化层实现防DDOS攻击保护，提高虚拟化平台内部安全性；虚拟化管理平台提供平台资源池、物理机、虚拟机、存储池资源报表以及操作日志报表功能，支持Excel格式的导出，需提供“日志管理系统软件”计算机软件著作权登记证书；支持VMware虚拟化软件平台虚拟机、物理主机等资源的生命周期管理，支持VMware的高级功能的配置，如DRS、vMotion、HA。 | 台
厨房配套设备
1、 | 不锈钢蒸饭盘 | 1、600*400*48mm(±10%) 2、采用304#不锈钢冲压成型，加厚 | 个
2、 | 不锈钢蒸包盘 | 1、600*400*48mm(±10%) 2、采用304#不锈钢冲压成型，加厚 | 个
3、 | 不锈钢留样盒 | 1、250ml(±10%) 2、采用304#不锈钢，带盖 | 个
4、 | 烤盘 | 1、规格：600*400*48mm(±10%) 2、铝烤盘 | 个
5、 | 特制大炒锅连防水处理 | 1、直径850mm(±10%) 2、采用翻边大炒锅，四周缠防水设施，有效阻止水漏进炉膛 | 个
6、 | 炉背封墙钢 | 1、7200*1900mm(±10%) 2、采用304#不锈钢面板厚0.9mm | 套
7、 | 不锈钢锅架 | 1、200*80*100mm(±10%) 2、采用304#不锈钢面板厚0.9mm | 个
8、 | 不锈钢炸篱架 | 1、外径250mm(±10%) 2、采用304#不锈钢面板厚1.25mm，与炉背焊接 | 个
9、 | 不锈钢尾撑 | 1、外径330*180mm(±10%) 2、采用不锈钢汤撑式圆桶 | 个
10、 | 不锈钢餐盘（盆） | 1、530*320*100mm(±10%) 2、采用304#不锈钢一次冲压成型，带盖 | 套
11、 | 烟罩对接管 | 1、201#不锈钢板1.05mm 2、弯头、三通、扩口按2倍直管计算 | m2
12、 | 不锈钢双层环保隔油器 | 1、500*500mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板厚0.9mm，双层，带导流槽 | 台
抽油烟系统
烹饪区/烘烤间/面食档
1 | 高压抽风机 | 1、风量25057m3/h(±10%) 2、功率15KW，全压1532Pa | 台
2 | 风机防震架 | 1、规格：配抽风柜 2、采用槽钢支架，刷漆二道 | 台
3 | 减震器 | 1、规格：200KG 2、采用吊式安装，阻尼减震 | 个
4 | 风机帆布连接 | 1、规格：配抽风柜 2、采用防水布 | 个
5 | 风机启动控制箱 | 1、规格：配抽风柜 2、采用304#不锈钢控制箱，内设变频器 | 台
6 | 抽风管 | 1、201#不锈钢板1.05mm 2、弯头、三通、扩口按2倍直管计算 | m2
7 | 风管法兰及吊码 | 1、规格：30*30mm 2、镀锌角铁 | 项
8 | 风喉开洞 | 1、规格：1000X600mm(±10%) | 项
9 | 风喉防漏 | 1、风喉接驳处涂防漏胶 | 项
10 | 风柜/净化箱电线及线管 | 1、规格：按规范安装 2、自预留电位接出，含电线、线管 | 套
11 | 油烟净化箱 | 1、规格：26000m3/h 2、进入烟井后排放 | 台
12 | 净化箱支架 | 1、规格：配静电 2、角钢支架，刷漆二道 | 台
13 | 防火阀 | 1、规格：1000X600mm(±10%) 2、150度 | 个
14 | 止回阀 | 1、规格：1000X600mm(±10%) 2、镀锌板 | 个
五层洗碗间
1 | 轴流风机 | 1、风量3000m3/h(±10%) 2、功率0.55KW | 台
2 | 风机防震架 | 1、采用槽钢支架，刷漆二道 | 台
3 | 抽风管 | 1、201#不锈钢板0.7mm 2、弯头、三通、扩口按2倍直管计算 | m2
4 | 风管法兰及吊码 | 1、规格：30*30mm 2、镀锌角铁 | 项
5 | 风喉开洞 | 1、规格：500X400mm(±10%) | 项
6 | 风喉防漏 | 1、风喉接驳处涂防漏胶 | 项
7 | 风机电线及线管 | 1、规格：按规范安装 2、自预留电位接出，含电线、线管 | 套
8 | 百叶（含防鼠网） | 1、规格：按规范安装 2、百叶采用不锈钢板0.7mm | 个
鲜风系统
1 | 低噪音鲜风柜 | 1、规格：20"(±10%) 2、功率5.5KW | 台
2 | 风柜防震架 | 1、规格：配20"鲜风柜 2、角钢支架，刷漆二道 | 台
3 | 减震器 | 1、规格：200KG 2、采用吊式安装，阻尼减震 | 个
4 | 风柜帆布连接 | 1、规格：配20"鲜风柜 2、防水布 | 个
5 | 风柜开关 | 1、规格：配鲜风柜 2、含开关、开关箱 | 台
6 | 鲜风管 | 1、201#不锈钢板0.7mm 2、弯头、三通、扩口按2倍直管计算 | m2
7 | 风管法兰及吊码 | 1、规格：30*30mm 2、镀锌角铁 | 项
8 | 风喉开洞 | 1、规格：800X600mm(±10%) | 项
9 | 鲜风咀 | 1、规格：铝合金可调节 | 个
10 | 风柜电线及线管 | 1、规格：按规范安装 2、自预留电位接出，含电线、线管 | 套
11 | 防火阀 | 1、规格：800X600mm(±10%) 2、70度 | 个
12 | 百叶（含防鼠网） | 1、规格：按规范安装 2、百叶采用不锈钢板0.7mm | 个
其它
1 | 厨房内水源接驳 | 设备1米内 | 项
2 | 厨房内电源接驳 | 设备1米内 | 项
3 | 厨房内气源接驳 | 设备1米内 | 项