## 报价单
标识标牌报价单
报价单位名称： |  |  |  | 日期：
联系人： |  |  |  | 联系电话：
室外导视系统项目清单
序号 | 名称 | 规格mm | 工艺材料 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 建筑高空发光标识 | 40000×4000×120 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接围边制作立体字，文字图形面板亚克力透光板制作面板，字盒打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置户外防雨LED模组，适配镇流器。外置防水电箱内配变压器、接触器、时控。 | 套
| 钢结构 | 40000×4800×2000 | 00*100*5.0+80*80*5.0+60*60*5.0T热镀锌钢方管橫向焊接，焊接处打磨平整后刷防锈防腐蚀涂层安装支架，颜色根据现场环境而定。 | 套
2 | 建筑高空发光标识 | 40000×3000×120 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接围边制作立体字，文字图形面板亚克力透光板制作面板，字盒打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置户外防雨LED模组，适配镇流器。外置防水电箱内配变压器、接触器、时控。 | 套
3 | 裙楼低空发光标识 | 25000×2500×120 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接围边制作立体字，文字图形面板亚克力透光板制作面板，字盒打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置户外防雨LED模组，适配镇流器。外置防水电箱内配变压器、接触器、时控。 | 套
4 | 门诊部标识 | 4500×2300×100 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，文字面板整体冲9MM灯孔，孔距25MM，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）面镶户外防雨灯珠，整体光衰5年。 | 套
| 钢架支撑结构 | 4500×2300×1800 | 50*50热镀锌方通，精密焊接成型骨架。 | 套
5 | 住院部标识 | 4500×2300×100 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，文字面板整体冲9MM灯孔，孔距25MM，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）面镶户外防雨灯珠，整体光衰5年。 | 套
| 钢架支撑结构 | 4500×2300×1800 | 50*50热镀锌方通，精密焊接成型骨架。 | 套
6 | 急诊标识 | 3000×2300×100 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，文字面板整体冲9MM灯孔，孔距25MM，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）面镶户外防雨灯珠，整体光衰5年。 | 套
| 钢架支撑结构 | 3000×2300×1800 | 50*50热镀锌方通，精密焊接成型骨架。 | 套
7 | 住院部标识 | 6000×2300×100 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，文字面板整体冲9MM灯孔，孔距25MM，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）面镶户外防雨灯珠，整体光衰5年。 | 套
| 钢架支撑结构 | 6000×2300×1800 | 50*50热镀锌方通，精密焊接成型骨架。 | 套
8 | 精神堡垒品牌柱 | 10000×1800×1800 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆）、双面中英文名称发光字；落地安装。 | 个
9 | 总体平面图信息标识 | 1500×2000×800 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆）；平面信息面板为8mm透明钢化玻璃内贴高清喷绘画面，广告钉四角固定，其他信息内容UV打印。 | 个
10 | 车行指引标识 | 2800×600×100 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆），文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作，其他标识内容丝网印刷；落地安装。 | 个
11 | 人行指引标识 | 2800×600×100 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆），文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作，其他标识内容丝网印刷；落地安装。 | 个
12 | 无障碍通道标识 | 1800×600×200 | 3mm铝板激光切割成型制作，面贴3M工程级反光膜，80圆管支撑，立地安装。 | 个
13 | 停车场所在标识 | 2800×600×100 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆），文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作，其他标识内容丝网印刷；落地安装。 | 个
14 | 配套楼栋外墙编号及文字 | 600x250x20 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）、文字信息内容丝印 | 个
15 | 车型提示标识 | 2800×660×120 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容激光镂空，内衬透光亚克力板，内置正白LED模组灯，其他信息内容四色丝印；立地安装。 | 个
16 | 地面停车立牌 | 2800×660×120 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，文字内容激光镂空，内衬透光亚克力板，内置正白LED模组灯，其他信息内容四色丝印；立地安装。 | 个
17 | 户外道路指引牌（立地式） | 2800×660×120 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容激光镂空，内衬透光亚克力板，内置正白LED模组灯，其他信息内容四色丝印；立地安装。 | 个
18 | 户外道路指引牌（贴墙式） | 900x400x20 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
19 | 地下停车场所在标识 | 2800×660×120 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，文字内容激光镂空，内衬透光亚克力板，内置正白LED模组灯，其他信息内容四色丝印；立地安装。 | 个
20 | 建筑出入口标识 | 2800×660×120 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆（局部木纹漆），两层面漆，文字内容激光镂空，内衬透光亚克力板，内置正白LED模组灯，其他信息内容四色丝印；立地安装。 | 个
21 | 户外宣传栏 | 2400x1200x100 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作箱体及雨棚，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆）、骨架采用100mm热镀锌方管精工焊接落地安装。 | 个
22 | 停车场使用须知 | 1200x800x20 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
23 | 请勿坐卧标识 请勿吸烟标识 | 280x200x13 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
24 | 花草提示牌 | 600x300 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），落地安装。 | 个
室内导视系统项目清单
序号 | 名称 | 规格mm | 工艺材料 | 单位
1 | 楼层总索引标识 | 2100×1400×760 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），面板镶铝型材水条面板，平面图UV打印，立地摆放。 | 个
2 | 门诊大堂楼层总览 | 2200×1400×760 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），面板镶铝型材水条面板，平面图UV打印，立地摆放。 | 个
3 | 电梯厅靠示意立体字 |  | 10mm亚克力激光雕刻、喷漆，贴墙安装。 | 平米
4 | 电梯层索引标识 | 900×800 | 3M贴膜，结合楼层10mm透明亚克力激光雕刻喷漆贴墙安装。 | 套
5 | 扶梯层索引标识 | 2000×600×100 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字其他信息内容四色丝印，立地安装。 | 个
6 | 吊牌（主通道） | 2400×300×100 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 | 个
7 | 吊牌（非主通道） | 1800×300×100 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 | 个
8 | 吊牌（候诊区） | 1600×300×100 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 | 个
9 | 吊牌（服务中心） | 1600×300×100 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 | 个
10 | 吊牌（护士站） | 1600×300×100 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板。信息内容镂空发光，悬吊安装。 | 个
11 | 服务窗口标识 | 1500×300 | 3M不干胶贴膜高精度喷绘。 | 平米
12 | 步行楼梯层号标识 |  | 10mm亚克力激光雕刻、喷漆，贴墙安装。 | 平米
13 | 人行通道指引标识 | 1400×300×100 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
14 | 洗手间标识（侧挂） | 350×250×80 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），内置正白LED灯发光，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，侧挂安装 | 个
15 | 洗手间标识（男、女、无障碍贴墙） | 300×130×10 | 10mm亚克力激光雕刻、喷漆，贴墙安装。 | 个
16 | 科室宣传栏 | 1800×1000×80 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置镀锌方通骨架，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），面镶6MM钢化玻璃，面盖两侧内置25公斤液压杆，可随时更换画面。贴墙安装。 | 个
17 | 专家介绍/医护一览表 | 1600×1000×40 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面贴亚克力相框盒，医生信息采用高清数码直印，其他标识信息四色丝印。贴墙安装。 | 个
18 | 宣传栏（组合式） | 600×1000×80（小） 1200×1000×80（大） | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），PVC面板+磁吸前开启式，可随时更换画面，贴墙安装。（小） 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置镀锌方通骨架，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），面镶6MM钢化玻璃，面盖两侧内置25公斤液压杆，可随时更换画面。贴墙安装。（大） | 个
19 | 健康教育宣传栏 | 2400×1200×80 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置镀锌方通骨架，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），面镶6MM钢化玻璃，面盖两侧内置25公斤液压杆，可随时更换画面。贴墙安装。 | 个
20 | 咨询栏 | 600×900×40 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），PVC面板+磁吸前开启式，可随时更换画面，贴墙安装。 | 个
21 | 党务公开栏 | 1500×900×40 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
22 | 院务党务公开栏 | 1500×900×40 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
23 | 病床号 | 230x120x12 | 12mm亚克力数控雕刻成型面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆）文字及图案内容四色丝印，插卡式。 | 个
24 | 可移动宣传栏/架 | 2300x2000x100 | 1.2mm201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆）、骨架采用100mm热镀锌方管精工焊接，落地滚轮可移动。 | 个
25 | 桌面台牌（亚克力） | 248x108 | 三角会议牌席卡，v型双面名字牌座位牌，透明亚克力材质。 | 个
26 | 记事栏 （病人护理信息栏） | 1200×800×25 | 1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）病人信息部分采用专用瓷白板，文字内容可以随时涂擦，其他标识信息四色丝印。 | 个
27 | 台面资料架 | 340×220×160 | 3mm亚克力热弯处理，LOGO内容UV打印 | 个
28 | 立地资料架 | 1650×530×350 | 1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）病人信息部分采用专用瓷白板，文字内容可以随时涂擦，其他标识信息四色丝印。 | 个
29 | 楼层平面图 | 500×300×20 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 个
30 | 消防疏散图 | 500×300×20 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 个
31 | 温馨提示牌 | 400×300×13 | 亚克力雕刻（局部木纹漆），信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 个
32 | 禁止吸烟 | 400×300×13 | 亚克力雕刻（局部木纹漆），信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 个
33 | 请勿喧哗 | 400×300×13 | 亚克力雕刻（局部木纹漆），信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 个
34 | 禁止入内 | 400×300×13 | 亚克力雕刻（局部木纹漆），信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 个
35 | 医护通道禁行 | 400×300×13 | 亚克力雕刻（局部木纹漆），信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 个
36 | 贴墙指引（带图） | 800×400×40 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
37 | 墙面指引标识 | 800×400×40 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
38 | 单体文字及指引 |  | 10mm亚克力激光雕刻、喷漆，贴墙安装。 | 平米
39 | 门沿牌/门头牌 | 1500×300×40 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
40 | 门沿牌/门头牌 （发光） | 1500×300×60 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，贴墙安装。 | 个
41 | 诊室门牌（贴墙牌） | 280x200x13 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
42 | 诊室编号牌（侧挂） | 250x180x180 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），信息内容丝印+磁吸面板，方便更换，侧挂安装 | 个
43 | 办公室门牌 | 400x130x130 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），信息内容丝印+磁吸面板，方便更换，侧挂安装 | 个
44 | 科室门牌 | 280x200x13 | 亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（局部木纹漆）文字及图案内容四色丝印，部分内容面板可更换，贴墙安装 | 个
45 | 病房门牌 | 280x200x13 | 亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（局部木纹漆）文字及图案内容四色丝印，部分内容面板可更换，贴墙安装 | 个
46 | 卫浴门牌 | 300x150x13 | 亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（局部木纹漆）文字及图案内容四色丝印，部分内容面板可更换，贴墙安装 | 个
47 | 防撞条（如大厅玻璃门、科室玻璃门等） | 高120 | 3M不干胶贴膜高精度喷绘。 | 米
48 | 客梯乘客须知 |  | 3M不干胶贴透明膜高精度喷绘。 | ㎡
49 | 门上推、拉标识 | 120×100×3 | 3mm透明亚克力激光雕刻喷漆，文字背面阴雕。 | 个
50 | 激光地贴 |  | 名称：地面广告投影灯 照射面积: 30㎡以上 颜色分类: 25瓦超清 25瓦超清1 35瓦超 功率: 41W(含)-50W(含) 电压: ≤36V(含) 适用场景: 公共区域地面 控制类型: APP控制 | 个
51 | 大厅地贴指引标识 |  | 3M专用地贴膜。 | ㎡
52 | 意见箱 | 320×256×130 | 1.2mm201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作箱体，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字丝印，侧面开锁，贴墙安装。 | 个
53 | 步行梯标识 | 280x200x13 | 亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（局部木纹漆）文字及图案内容四色丝印，部分内容面板可更换，贴墙安装 | 个
54 | 地库入口警示横牌 | 6000×500×50 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作，其他标识内容四色丝印，贴墙安装。 | 个
55 | 设备门牌 | 300×100×5 | 亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（局部木纹漆）文字及图案内容四色丝印，部分内容面板可更换，贴墙安装 | 个
56 | 电梯内楼层索引 | 1100×600×30 | 1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（局部木纹漆），文字内容丝印。贴墙安装。 | 个
57 | 玻璃隔断超透膜 | ㎡ | 空间装饰图案3M超透膜高精喷绘 | ㎡
58 | 墙面背胶膜 | ㎡ | 空间装饰图案3M白膜高精喷绘 | ㎡
合计