## Sheet1
报价单
报价单位名称： |  |  |  |  | 日期：
联系人： |  |  |  |  | 联系电话：
序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 数量 | 单位 | 材料 | 单价（元） | 备注
1 | 经皮穿刺针（鼓膜） | 淄博明远 | 100 | 支 | 1.6*80mm(外管针的外径是1.6mm,针的长度是80mm) |  | 国产
2 | 经皮穿刺针（上额窦） | 淄博明远 | 100 | 支 | 1.6*80mm(外管针的外径是1.6mm,针的长度是80mm) |  | 国产
3 | 医用睫毛镊 | 六六 | 100 | 把 | 圆头 |  | 国产
4 | 鼻镜 | 天天 | 1000 | 把 | 检查直头长28（无柄花） |  | 国产
5 | 鼻用镊 | 天天 | 500 | 把 | 16cm,枪形有齿WD |  | 国产
6 | 咽喉镜 | 金钟 | 500 | 把 | 10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm |  | 国产
7 | 耳息肉钳（杯状钳） | 山东新华 | 10 | 把 | 杯状钳 |  | 国产
8 | 耳息肉钳（麦粒头） | 山东新华 | 10 | 把 | 麦粒头 |  | 国产
9 | 耳用吸引管（直） | 桐庐 | 50 | 把 | 直角90mm·70mm |  | 国产
10 | 耳用吸引管（成角） | 桐庐SK-021401 | 50 | 把 | 成角(1.5*100mm,2*100mm,2.5*120mm) |  | 国产
11 | 耵聍钩 | 新华 直型/枪型 | 20 | 把 | 直柄3mm,弯柄3mm,直柄2mm,弯柄2mm |  | 国产
12 | 耳用刀（鼓膜切开刀） | 科锐特KRT-E-HZ-01.01 | 10 | 把 | 17cm |  | 国产
13 | 头灯 | 上海精密仪器仪表有限公司+FD-203AY-4 | 5 | 把 | 5瓦 |  | 国产
14 | 压舌板 | 金钟 | 500 | 把 | 18cm |  | 国产
15 | 膝状镊子 | 新华 | 200 | 把 | 11cm耳用膝状镊子 |  | 国产
16 | 眼科剪 | 金钟 | 100 | 把 | 10cm |  | 国产
17 | 医用组织镊 | 新华 | 100 | 把 | 12.5cm带钩 |  | 国产
18 | 医用组织镊 | 新华 | 100 | 把 | 12.5cm无齿 |  | 国产
19 | 受水器 | 金三仪器 JS-SHQ01 | 300 | 个 | 14*9.5cm |  | 国产
20 | 雾化器 | 鱼跃402AI | 5 | 台 | 气体压缩式雾化器 |  | 国产
21 | 医用超声雾化器 | 鱼跃402AI | 5 | 台 | 功能需求：用于干眼雾化治疗。 1、搭载冷热雾化双模式，具有中药雾化功能，熬煮功能雾化一机完成，无需辅助其他方式。 2、雾化率≥180ml/h，大功率雾化技术，出雾稳定，雾量大，治疗效果更佳。 |  | 国产
22 | 负压吸引调节阀 | 苏州林华 | 11 | 个 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)；2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值；3、抽气速率：≥20 L/min |  | 国产
23 | 床单位消毒机 | 赛得立ST-2BU | 2 | 台 | 1、臭氧解析还原时间:4min—10min；2、消毒时间选择范围:0min—120min；3、床罩密闭时臭氧泄漏量:≤0.02 mg/m3 |  | 国产
24 | 抢救车 | 江苏海富通BM-7201C | 2 | 台 | 1.规格:650*480*930;主车由铝合金、不锈钢、ABS 工程塑料结构组成;304不锈钢型材四柱承重；2、底部:豪华万向插入式静音双面轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨醋。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；3、右侧:网篮内有两只两升锐器盒、配有隐藏式伸缩输液架、ABS 双污物桶分 |  | 国产
25 | 护理车 | XD-120 | 11 | 台 | 设有至少1个储物抽屉，台车设有2层储物层板，层板三边均带有高度围栏。 |  | 国产
26 | 抢救车 | 江苏海富通BM-7201C | 2 | 台 | 1.规格:650*480*930;主车由铝合金、不锈钢、ABS 工程塑料结构组成;304不锈钢型材四柱承重；2、底部:豪华万向插入式静音双面轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨醋。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；3、右侧:网篮内有两只两升锐器盒、配有隐藏式伸缩输液架、ABS 双污物桶分 |  | 国产
27 | 床单位消毒机 | 赛得立ST-2BU | 1 | 台 | 1、臭氧解析还原时间:4min—10min；2、消毒时间选择范围:0min—120min；3、床罩密闭时臭氧泄漏量:≤0.02 mg/m3 |  | 国产
28 | 护理车 | XD-120 | 8 | 台 | 设有至少1个储物抽屉，台车设有2层储物层板，层板三边均带有高度围栏。 |  | 国产
29 | 负压吸引调节阀 | 苏州林华 | 8 | 个 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)；2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值；3、抽气速率：≥20 L/min |  | 国产
30 | 床单位消毒机 | 赛得立ST-2BU | 1 | 台 | 1、臭氧解析还原时间:4min—10min；2、消毒时间选择范围:0min—120min；3、床罩密闭时臭氧泄漏量:≤0.02 mg/m3 |  | 国产
31 | 普通病床 | 美格尔A50 | 6 | 张 | 常规双摇，三折，含病床、床头柜、床垫和输液架。 |  | 国产
32 | 吸顶式空气消毒机 | 大复KXJ800 | 8 | 台 | 吸顶式，等离子灭菌器，适用空间：≥80m3。 |  | 国产
33 | 床单位消毒机 | 赛得立ST-2BU | 1 | 台 | 1、臭氧解析还原时间:4min—10min；2、消毒时间选择范围:0min—120min；3、床罩密闭时臭氧泄漏量:≤0.02 mg/m3 |  | 国产
34 | 吸顶式空气消毒机 | 大复KXJ800 | 6 | 台 | 吸顶式，等离子灭菌器，适用空间：≥80m3。 |  | 国产
35 | 无影灯 | 三科LG001 | 3 | 套 | 1.光柱深度≥1200mm。 2.光斑直径可以调节，最小光斑直径≤180mm，最大光斑直径≥100mm 3.深腔照明率100%。 |  | 国产
36 | 普通病床 | 美格尔A50 | 40 | 张 | 常规双摇，三折，含病床、床头柜、床垫和输液架。 |  | 国产
37 | 儿童病床 | Escort A30-DP01 | 5 | 套 | 1、三摇 |  | 国产
38 | 抢救车 | 江苏海富通BM-7201C | 1 | 台 | 1.规格:650*480*930;主车由铝合金、不锈钢、ABS 工程塑料结构组成;304不锈钢型材四柱承重; 2.台面ABS 一体化围栏高度 75mm，三面无空隙，台面包括围栏注塑工艺一次成形，凹陷台面高60-80mm 台面使用面积:600*410*60~80mm 台面上配透明软玻璃; 3.正面:中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面 80mm，内空:470*375*68mm*两中抽面120mm内空:470*375*110mm*一深抽面240mm内空:470*375*220mm抽屉内 3*3 分隔片，可自由分隔，*抽拉手为铝合金拉手、封口插槽式标示牌尺寸:110*58mm、防止液体及灰尘进入;标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实;4.左侧:除颤平台、隐藏式伸缩副工作台、304 材质不锈钢网篮，洗手液支架5.右侧:网篮内有两只两升锐器盒、配有隐藏式伸缩输液架、ABS 双污物桶分色; 6.背部:除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动 5米电源线; 7.底部:豪华万向插入式静音双面轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酣。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活: |  | 国产
39 | 输液泵（单通道） | 史密斯佳士比1200 | 2 | 个 | 单通道，带电池 |  | 国产
40 | 注射泵（单通道） | 比扬BYZ-810S | 2 | 个 | 单通道，带电池 |  | 国产
41 | 治疗车 | 安微江海JH-CT106 | 4 | 个 | 分下两层，三面护栏。顶层配有抽屉，层板有凹槽。 |  | 国产
42 | 床单位消毒机 | 赛得立ST-2BU | 1 | 台 | 1、消毒效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和自色念珠菌的杀灭对数值≥3，各次试验阴性对照均无菌生长；对自然菌的杀灭对数值均 >1，杀菌后菌落数为0cftl/cm2。 2、采用双路输出，可对两张床同时消毒灭菌，也可以对单床消毒灭菌。 3、超大液晶中文显示，一键启动，抽真空、充臭氧、消毒、解析四个环节自动完成，程序采用表格式设计一目了然，时间1-99min任意设定。 4、臭氧发生管使用寿命长（不锈钢搪瓷双风冷式臭氧管使用寿命15000小时）。 5、高压电源采用模块电源，绝缘树脂密封，安全长寿。 6、臭氧浓度输出≧1000mg/h 7、臭氧残留量≤0.08mg/m3（消毒完成后，消毒袋中的臭氧残留）。 8、臭氧泄漏量≤0.02mg/m3。 9、环境温度：5℃-50℃ 10、工作电压：AC220V±10%; 电源频率：50Hz±1Hz。 11、环境相对湿度≤80% 12、大气压力：86KPa-106KPa 13、外形尺寸：440×400×1080mm 14、整机重量：30kg 15、噪声≤50db 16、消毒床袋材质采用PVC涂层面料，面料表面防污、防水处理，接口全部为高频热熔焊接，密封口为创新性高度气密性拉链，无针眼不漏气，消毒床袋尺寸：2200*1400mm；消毒床罩尺寸： |  | 国产
43 | 壁挂式空气消毒机 | 大复KXJ800 | 11 | 台 | 适用空间为：100 m3 |  | 国产
44 | 神灯 | 环球CQ-22 | 6 | 台 | 样式： 台式大头 机械定时控制范围: 0～60min 包装尺寸(mm): L450×W285×H195 净重(kg): 4.5 毛重(kg):5 电源:(220/110V)(50/60Hz) 提供：美标、欧标、国标电制插头 电功率(W): 220±10 电磁波范围(μ m): 2～50μm 灯头辐照直径:Φ124 元素板使用寿命：3000-10000时(正常使用) |  | 国产
45 | 负压吸引器 | 斯曼峰YX932S | 5 | 个 | 压力精准 |  | 国产
46 | 晨间护理车 | 安美特JH-LCT02 | 1 | 个 | ABS或不锈钢等利于清洗消毒材质。 |  | 国产
47 | 口服药车 | / | 1 | 个 | ABS或不锈钢等利于清洗消毒材质。 |  | 国产
48 | 外出急救箱 | PM2072 | 1 | 个 | 带隔断 |  | 国产
49 | 恒温转运箱 | 艾森斯 | 1 | 个 | 15-25L |  | 国产
50 | PT凳 | 人来康复 RL-FZ-01 | 5 | 个 | 1、规格尺寸：600×600×420～560mm，允差±50mm。 2、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。 3、椅面载荷：静载荷不小于135kg。 4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。 |  | 国产
51 | 平行杠 | 好博HB-PHG-1 | 1 | 套 | 规格(mm)：3500×1160×780~1250，矫正板坡度15° 杠杆直径(mm)： Φ38 杠杆宽度调节范围（mm）： 340～600允差：±20mm. 额定载荷(kg)： 135 矫正板坡度：15° 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 |  | 国产
52 | 训练用阶梯 | 仁慈医疗RC-JT-01 | 1 | 套 | 规格(mm)：3350×1400×1350~1550 扶手杠调节范围（mm）：0～200 扶手杠侧向额定载荷(kg)：70 阶梯额定载荷(kg)： 135 用途：用于患者恢复曰常上下楼功能。 阶梯台高度：100mm、120mm、240mm 中间台高度600mm |  | 国产
53 | 肋木 | 龙之杰lgt-0533 | 1 | 套 | 规格(mm)：973×550×2153 肋木杠直径mm：Φ25 肋木杠间距离mm：150 额定载荷kg：135 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、 坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 |  | 国产
54 | 模拟作业工具 | 翔宇XY-56 | 1 | 套 | 规格(mm)：320×260×60 用途：通过操作各种模拟工具，改善手指对指功能， 提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习 |  | 国产
55 | 角度尺 | 翔宇xy-62 | 2 | 套 | 铝箱规格(mm)：350×170×50 用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 |  | 国产
56 | 助行器 | 东方FS912L | 4 | 个 | 适用于成人，支脚高度调节范围：≥3档。 |  | 国产
57 | 股四头肌训练板 | 龙之杰lgt-0431 | 2 | 个 | 规格(mm)：520×210×270~340 分三档，档间距80mm 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌主动运动 |  | 国产
58 | 踝关节矫正板 | 钱璟E-JZB-01 | 4 | 个 | 规格(mm)：370×310×75 矫正角度调节范围:4档,即15°、25°、30°、35° 矫正板高度调节范围/mm：125～205 允差±20mm 用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形 |  | 国产
59 | 髋关节训练器 | 翔宇 XY-HJ-3 | 1 | 个 | 座位高mm：500 座位宽mm：550 下肢支架长度mm：600 下肢支架展角范围：0°～50° 配重块质量×块数：1.8kg×6 座位额定载荷，kg：135 靠背垫额定载荷，kg：70 规格(mm)：1250×660×910 用途：髋关节外展、内收肌力训练 |  | 国产
60 | 站立架 | 仁慈医疗RC-ZLJ-03 | 1 | 个 | 臀部垫和绑带额定承载质量kg：135 脚踏板额定承载质量kg：135 台面高度调节范围mm：980～1150胸托架前后调节范围mm：90 背托架前后调节范围mm：200 膝部托架调节范围mm：前后：80、上下：230 规格(mm)：730×870×1000～1150 用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等 |  | 国产
61 | 肌力训练弹力带 | 翔宇xy-9 | 4 | 个 | 规格(mm)：29mm×120mm×700mm 用途：全身各主要肌肉力量训练 训练者可以跟据患者肌力的实际状况选择合适的 弹力带进行练习; 弹力绳分3种：1、弹力绳（蓝）6mm 2、弹力绳（红）8mm 3、弹力绳（黑）10mm |  | 国产
62 | 可调式沙磨板及附件 | 翔宇 | 1 | 套 | 规格(mm)：1040×840×800 运动地板革面积（mm）：970×770 运动地板革厚度（mm）：5 沙磨板角度调节范围 0～45° 附件品种和件数 4个品种，各1件（磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具） 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 |  | 国产
63 | OT桌 | 钱璟 O-OTZ-01 | 2 | 张 | 桌面升架范围mm：620～850 手柄转动力距mm ：10 桌面额定载荷kg ：50 桌面尺寸（长×宽）mm：1500×800 外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×620～850 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 |  | 国产
64 | 作业训练器 | 苏州好博HB-ZYQ | 1 | 套 | 规格(mm)： 架子500×150×520小平板300×300×80 大平板600×400×110 用途：改善手指对指功能，提高手的协调性、 灵活性，还可用于手的感觉功能练习 |  | 国产
65 | 矫正镜 | RC-JZ-01 | 2 | 个 | 规格(mm)：900×650×1850 镜面玻璃厚度：5mm 用途：各种姿势矫正训练 |  | 国产
66 | 手支撑器 | 钱璟 E-ZCQ | 2 | 个 | 规格(mm)：160×150×120 160×150×150 160×150×170 三种规格可任选其一 承重：100kg 用途：用于截瘫患者垫上移动，双手支撑后有利于臀部抬起作垫上移动 |  | 国产
67 | 儿童肋木 | 好博HB-LMU | 1 | 套 | 规格(cm)：85×53×168 质量：20.0kg 材质：不锈钢扶手、松木 圆管(cm)：Φ1.5 上下两根为不锈钢 用途：借助木杠进行上下肢关节活动范围和肌力训练， 坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 |  | 国产
68 | 儿童平衡杠 | 河南嘉宇JYRT-6 | 1 | 套 | 材质：不锈钢扶手、支撑架、松木板 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 杠杆宽度调节范围：25-40cm 杠杆高度调节范围：25cm 额定载荷：80kg 矫正板坡度：15° 规格：（cm）(长×宽×高±2cm)：300×80×58-85cm 平行杠稳定性：着地平稳，无晃动。 平行杠额定载荷：80kg 质量：124.0kg 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病的儿童步态练习 |  | 国产
69 | 儿童站立架 | 好博 HB-ZLJB-1 | 1 | 个 | 由背部垫及绑带，胸部垫、膝部垫及绑带，支架，台面，脚踏板，台面架等组成。 1、外形尺寸:800×650×1220mm，允差±20mm； 2、背部垫前后调节范围:0-200mm，允差±20mm； 3、胸部垫升降调节范围:0-200mm，允差±20mm； 5、膝部垫调节范围：上下调节范围：0-200mm,左右调节范围：230mm_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f-400mm，允差±20mm； 前后调节范围：0-150m，允差±20mm； 6、站立架桌面可承载750N±2%，臀部垫和绑带可承载2000N±2%,其他变形不超过1%，并不应有任何裂纹、破损等。 7、站立架在正常工作时产生的噪声≤60dB。 8、具有一类医疗器械备案凭证.由背部垫及绑带，胸部垫、膝部垫及绑带，支架，台面，脚踏板，台面架等组成。 1、外形尺寸:800×650×1220mm，允差±20mm； 2、背部垫前后调节范围:0-200mm，允差±20mm； 3、胸部垫升降调节范围:0-200mm，允差±20mm； 5、膝部垫调节范围：上下调节范围：0-200mm,左右调节范围：230mm-400mm，允差±20mm； 前后调节范围：0-150m，允差±20mm； 6、站立架桌面可承载750N±2%，臀部垫和绑带可承载2000N±2%,其他变形不超过1%，并不应有任何裂纹、破损等。 7、站立架在正常工作时产生的噪声≤60dB。 8、具有一类医疗器械备案凭证. |  | 国产
70 | 儿童上肢协调训练器(手指)2 | 嘉宇JYRT-63A | 2 | 个 | 产品外形尺寸：165mm×135mm×170mm，允差±5%。 质量：0.2kg 用途：训练儿童日常生活中的手指抓、握、捏能力 |  | 国产
71 | OT小组训练桌 | 嘉宇JYRT-36A | 1 | 张 | 桌子外形尺寸（长×宽×高）mm : 1200×1200×350～450 用途：作业训练用桌 根据实际需要调节桌子的高度 可在桌面上做各种OT训练 |  | 国产
72 | OT桌(可调式) | 河南翔宇 | 1 | 张 | 规格（cm）：120×75×60~80 质量：41.0kg 桌面升架范围，630～870mm 额定载荷 50kg 外形尺寸 （长×宽×高） 1375×750×630mm 桌面尺寸（长×宽）：1200×750mm 手柄转动力距 10N*m 材质：手柄、桌面及框架、传动机构、升降支架、不锈钢内芯、脚间挺杆、脚横杆 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 |  | 国产
73 | 儿童训练用阶梯 | 钱璟 | 1 | 套 | 外形尺寸(长×宽×高),cm 350×60×115～135允差±5% 质量：97.0kg 材质：不锈钢扶手、支撑架、多层板、地毯 结构型式:扶手杠、固定管柱、阶梯 扶手杠调节范围(cm)：0～20 扶手杠侧向额定载荷：70kg 阶梯额定载荷,：97kg 阶梯扶手高度可调范围为(cm):0～20 用途：用于患者恢复日常生活中的上下楼梯功能用途：用于患者恢复日常生活中的上下楼梯功能 |  | 国产
74 | 坐姿矫正椅 | 苏州好博HB-ZJY | 1 | 个 | 规格(cm)：74×60×80 质量：16.0kg 材质：凹凸革、静电喷塑支撑架、角轮、松木板 结构型式:头部垫及绑带、靠背垫、台面及绑带 档部垫、座垫、脚踏板及绑带、脚轮 台面至座垫距离（cm）：22； 头部垫升降调节范围（cm）：0-25； 裆部垫前后调节范围（cm）：0-20； 座垫至脚踏板最大距离（cm）：20； 额定负载: 40 kg； 用途：2~6岁脑瘫患儿进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止和治疗畸形 |  | 国产
75 | 矫正镜(带格) | 好博HB-JZJ-2 | 1 | 个 | 规格(cm)：85×67×191 质量：28.0kg 镜面玻璃厚度：0.5cm 用途：各种姿势矫正训练 |  | 国产
76 | 股四头肌训练椅(儿童) | 翔宇xygs-2 | 1 | 张 | 技术参数： 训练椅由椅架、椅座、靠背、升降支架、配重支架、小腿支架、小腿托、配重块等组成。 1、外形尺寸:910mm×750mm×990mm，允差±20mm； 2、座椅高度：480mm，允差±20mm； 3、扶手内侧宽度：500mm，允差±20mm； 4、升降支架调节范围：0～100mm，允差±20mm； 5、小腿垫调节范围：0～300mm，允差±20mm； 6、助力手柄调节范围：0～150mm，允差±20mm； 7、小腿支架摆动角度：≥120°，允差±2° 8、靠背调节角度：97°、135°、165°，允差±2° 9、靠背及支撑板角度调节方式：手动调节 10、配重块质量：7.2kg 11、配重块数量 ：4块 12、具有一类医疗器械备案信息凭证用途：股四头肌抗阻力肌力训练，膝关节牵引 |  | 国产
77 | 踝关节训练器(儿童) | 翔宇xy-h-1 | 1 | 台 | 技术参数: 由椅架、椅座、靠背、扶手、脚踏板等组成。 1.规格(mm)：710×550×640 2.材质：凹凸革、静电喷塑支架、橡胶垫 3.结构型式:脚踏板及绑带、座垫、手柄 4.用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练 5、具有一类医疗器械备案凭证 用途：踝关节屈伸功能障碍，可做主动和被动训练 |  | 国产
78 | 普通病床 | 美格尔A50 | 4 | 张 | 常规双摇，三折，含病床、床头柜、床垫和输液架。 |  | 国产
79 | 病历车 | 安美特JH-PR04 | 1 | 台 | 1.外型尺寸:682×460×1065mm±10mm。 2.上、下台面需采用高强度ABS工程塑料注塑一次成形。 |  | 国产
80 | 电子体温计 | 倍尔康jxb-178 | 2 | 个 | 常规，适用于成人、儿童。 |  | 国产
81 | 医用观片灯 | 广东粤华PD-OB1-E（四联） | 2 | 个 | LED，可工作10万小时，尺寸：850x545x24，平均亮度2000cd/㎡，平均照度6300lux。 |  | 国产
82 | 红外线治疗仪 | 博进BJK-2 | 1 | 台 | 眼科急性泪囊炎、麦粒肿理疗用 |  | 国产
83 | 壁挂式空气消毒机 | 大复KXJ800 | 28 | 台 | 适用空间为：100 m3 |  | 国产
84 | 移动式空气消毒机 | 伟一环境VBY-G-1500 | 2 | 台 | 1、适用空间：≥80m3。2、等离子灭菌原理。 |  | 国产
85 | 理疗仪小推车 | 雅冠 | 1 | 台 | 红外线治疗仪用 |  | 国产
86 | 紫外线灯 | 飞扬FY-30FCI | 28 | 台 | 眼科诊区18个，耳鼻咽喉科诊区10个，共20+8个，用于业务用房空气消毒 |  | 国产
87 | 头戴式检查灯 | 上海精密仪器仪表有限公司+FD-203AY-4 | 15 | 台 | 耳鼻咽喉科医生10名，按照每人一台计算，共10台。眼科医生用于检查和手术辅助照明用5台 |  | 国产
88 | 便携式吸痰机 | 鱼跃7A-23D | 2 | 台 | 1、正压：0-70cmH2O，增量为1cmH2O 2、负压：0-70cmH2O，增量为1cmH2O 3、吸入气流：低/中/高。三档可调。 4、吸气时间：0-5s，增量为 0.1s 5、呼气时间：0-5s，增量为 0.1s 6、暂停时间：0-5s，增量为 0.1s（只限于 Cough-Trak 被关闭时） 7、振荡：关闭/吸气/呼气/吸呼兼备，四档可选 8、频率：1~20Hz，增量为 1Hz（只限于启动振荡模式） 9、振幅：1~10 cmH2O，增量为 1 cmH2O（只限于启动振荡模式） 2.11Cough-Trak：开/关 |  | 国产
89 | 眼用结扎镊 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用IF-2000A.12 |  | 国产
90 | 开睑器 | 贝尔一锋 | 15 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用IF-7002-14 |  | 国产
91 | 小梁剪 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用IF-5000 |  | 国产
92 | 眼用剪 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用IF-5005 |  | 国产
93 | 结膜剪 | 贝尔一锋 | 7 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用IF-5010 |  | 国产
94 | 系线镊 | 贝尔一锋 | 12 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用IF-1002A |  | 国产
95 | 显微眼用持针钳 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用IF-6009 |  | 国产
96 | 眼用手术剪 | 贝尔一锋 | 17 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用IF-9200 |  | 国产
97 | 眼用止血钳 | 贝尔一锋 | 12 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用IF-9101 |  | 国产
98 | 小梁切开器 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用IF-8006D4 |  | 国产
99 | 显微眼用镊 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用UN-2012 |  | 国产
100 | 器械消毒盒 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用S-07 |  | 国产
101 | 器械消毒盒 | 贝尔一锋 | 17 | 把 | 门诊青光眼和胬肉手术用S-05 |  | 国产
102 | 眼用结扎镊 | 贝尔一锋 | 7 | 把 | 门诊斜视手术用IF-2000A.3 |  | 国产
103 | 眼用组织镊 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-2004BL |  | 国产
104 | 眼用组织镊 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-2004BR |  | 国产
105 | 眼用结扎镊 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-2005A1.0 |  | 国产
106 | 显微眼用持针钳 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-6011 |  | 国产
107 | 开睑器 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-7007S |  | 国产
108 | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-8120 |  | 国产
109 | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-8117 |  | 国产
110 | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-8127 |  | 国产
111 | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-8128 |  | 国产
112 | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-8131(8.0) |  | 国产
113 | 虹膜恢复器 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊斜视手术用IF-8503D |  | 国产
114 | 眼用测量器 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊斜视手术用IF-9002 |  | 国产
115 | 翻眼镊 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊霰粒肿手术用IF-9302 |  | 国产
116 | 翻眼镊 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊霰粒肿手术用IF-9303 |  | 国产
117 | 翻眼镊 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊霰粒肿手术用IF-9304 |  | 国产
118 | 翻眼镊 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊霰粒肿手术用XF-9401 |  | 国产
119 | 翻眼镊 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊霰粒肿手术用XF-9402 |  | 国产
120 | 角膜剪 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊霰粒肿手术用IF-5007C |  | 国产
121 | 显微眼用持针钳 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊霰粒肿手术用IF-6011 |  | 国产
122 | 眼用镊 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊外眼手术用IF-9300 |  | 国产
123 | 眼用镊 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊外眼手术用IF-9301 |  | 国产
124 | 帕巾钳 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊外眼手术用IF-9103 |  | 国产
125 | 眼用钳 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊外眼手术用IF-9931 |  | 国产
126 | 睫毛镊 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊外眼手术用IF-4100 |  | 国产
127 | 眼睑拉钩 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊外眼手术用IF-9305(11) |  | 国产
128 | 手术刀柄 | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 门诊外眼手术用IF-9405 |  | 国产
129 | 泪囊牵开器 | 贝尔一锋 | 2 | 套 | 门诊泪囊手术用3×3爪 |  | 国产
130 | 乳突骨凿 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用刃宽/2mm |  | 国产
131 | 乳突骨凿 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用刃宽/3mm |  | 国产
132 | 乳突骨凿 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用刃宽/4mm |  | 国产
133 | 鼻骨锤 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用长16cm |  | 国产
134 | 穿刺钩锥 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用单头/头宽8mm |  | 国产
135 | 泪囊拉钩 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用2X3齿 |  | 国产
136 | 双头片铲 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用大号 |  | 国产
137 | 双头片铲 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用小号 |  | 国产
138 | 吸引管 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用弯形φ3mm |  | 国产
139 | 动脉瘤针 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用直 |  | 国产
140 | 动脉瘤针 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用弯 |  | 国产
141 | 动脉瘤针 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用左弯 |  | 国产
142 | 动脉瘤针 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用右弯 |  | 国产
143 | 鼻中隔咬骨钳 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用枪状90°/3mm |  | 国产
144 | 泪道探针 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用双头/7#-8# |  | 国产
145 | 显微眼用镊 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用直1×2齿 |  | 国产
146 | 小梁剪 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | 门诊泪囊手术用弯尖/12mm |  | 国产
147 | 眼科用双极电凝 | 贝尔一锋 | 50 | 把 | 眼科门诊外眼手术止血用麦朗ML-DN3 |  | 国产
148 | 注吸器（美国进口针头加工） | 贝尔一锋 | 30 | 把 | 眼科门诊手术用c-0115-5，30g，5mm折角 |  | 国产
149 | 眼科双眼皮特快剪9.5mm | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 眼科门诊手术用9.5mm |  | 国产
150 | 眼科双眼皮特快剪11.5mm | 贝尔一锋 | 5 | 把 | 眼科门诊手术用11.5mm |  | 国产
151 | 手持裂隙灯 | 上邦 LB-1B | 2 | 台 | 1.放大倍率 6.5X 2.工作距离 ≤38mm 3.目镜旋转角度 ±90° 4.视场直径 ≥10mm 5.裂隙宽度：0.2mm、0.7mm、φ12mm 6.裂隙长度 ≥12mm 7.裂隙倾斜角度 30° 8.滤光片 420nm-480nm 9.光源：LED灯泡 10.照度：≥10000lx 11.亮度调节：无级调节 12.色温：2700K-3500K 13.电池容量≥3350mAh 14.工作时间不低于5h(连续工作) 15.充电时间≥3.5h 16.充电接口：Type-C 17.辅助功能：蓝牙连接、一键拍照 18.重量≤290g |  | 国产
152 | 验光镜片箱 | 266 | 3 | 个 | 验光镜片箱 1、测量范围：球镜-20D~+20D 2、柱镜6D~+6D 3、棱镜0.5△~8△ 4、准确度等级0.01D |  | 国产
153 | 90D前置镜 | VOLK | 8 | 个 | clearview，1、小直径环是动态眼底镜检查的理想选择，并且易于在眼眶内操作。 2、光学特征使其易于使用是培训新手学生和住院医师的理想透镜。 3、可用于小瞳孔患者和不能调节扩张瞳孔的患者。 |  | 国产
154 | 20D前置镜 | VOLK | 2 | 个 | wideview视野比经典20D 透镜宽20%，该透镜是周边视网膜检查诊断视网膜脱落的完美选择。 2、提供从中央到中部和远周边视网膜的高分辨率视图，即使是通过小瞳孔。 |  | 国产
155 | 房角镜 | VOLK | 2 | 个 | 无凸缘房角镜设计用于在动态检查过程中提高患者舒适度并最大程度减少角膜起皱，在激光手术中，有凸缘的房角镜可提供最佳的稳定性和控制。 |  | 国产
156 | 眼科手术电动椅 | 苏州JSDY2050 | 4 | 张 | 1.主 机：最新充电电动椅，后面无交流电源连线，配充电器，移动方便；整机重≧35kg ，承载≥150kg； 2.电动升降：脚踏按键升降，最低椅位≦470mm，最高椅位≧620mm，方便医生坐姿自由调节升降； 3.脚轮刹车：前面2个脚轮带刹车； 4.结 构：纯马达驱动，平稳安全无噪音，无液压结构，不漏油不污染，内置铅酸凝胶电池，性能稳定可靠，配充电器； 5.座垫：圆形座面，高密度海绵，厚实柔软舒适； 6.靠背：直靠背； 7.脚轮：五个双排静音轮，方便前进后退和转身，品质优良性能可靠； 8.底座：玻璃钢密封，抗冲击耐腐蚀，机底配重，安全不易侧翻。 |  | 国产
157 | 视力表灯箱 | 爱明易视 | 3 | 台 | 1.显示屏：≥23英寸彩色液晶显示屏 2.亮度：250cd/m2 3.视标类型：E视标、C视标、字母视标、数字视标、儿童视标、特殊视标 4.视标范围：0.04~2.0 5.显示方式：单个显示、单排显示、单列显示、全屏显示、对比度显示 6.工作距离：2-7米，每0.1米/档 7.尺寸：531(W)×57(D)×328(H)mm 8.重量：≤ 4.7Kg |  | 国产
158 | 弱视治疗仪 | 北京同明弱视治疗仪 YZH-Ⅱ | 3 | 台 | 1.精细目力训练 2.后像联合十字点灭增视疗法 3.后像红绿光声响刺激疗法 4.融合功能训练 5.儿童视功能的初步检测与评估 |  | 国产
159 | 螨虫检测仪 | BM-301M | 1 | 台 | 检测精度：小于1×10-16 moles ATP。 检测器：高灵敏度光电倍增管。 背景噪声值：0 RLU。 检测范围：0-9999 RLU（相对发光单位）。 检测精度：1 RLU（相对发光单位）。 检测下限：微生物总量可达到1.4 CFU/ml。 线性误差：小于等于3%。 准确误差：±5%。 电源：5V，10W。 操作温度：5℃到40℃。 |  | 国产
160 | 开睑器 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | IF-7007S 可调节开睑器,封口式，头部宽11mm, 张开度35mm |  | 国产
161 | 有齿镊 | 贝尔一锋 | 6 | 把 | IF-2000A.12三孔直齿眼用结扎镊,.12mm 1X2平齿，头部6mm台阶，三孔手柄，总长110mm . |  | 国产
162 | 系线镊 | 贝尔一锋 | 6 | 把 | IF-1002A贝尔式系线镊,6mm直平台，贝尔式手柄，总长110mm. |  | 国产
163 | 撕囊镊 | 贝尔一锋 | 6 | 把 | IF-3002SN1.8 小横槽撕囊镊,直形折弯14mm，三角尖头带网纹，折弯处进入眼睛部分带2.5mm,5mm刻度，横槽手柄，总长80mm. 1.8mm 微切口专用 |  | 国产
164 | 晶体调位钩 | 贝尔一锋 | 4 | 把 | IF-8108 蘑菇头人工晶状体定位钩,磨菇头，调节杆,角形 |  | 国产
165 | 劈核刀 | 贝尔一锋 | 4 | 把 | IF-8001(1.6)半球形劈核刀,90度劈刀,头部长1.6 |  | 国产
166 | 囊膜剪 | 贝尔一锋 | 4 | 把 | IF-5003三孔囊膜剪,弯尖头，刃尖至螺丝中心长18mm, 亚光，总长128mm |  | 国产
167 | 晶体植入镊 | 贝尔一锋 | 4 | 把 | IF-4006两片式晶体植入镊,圆片式植入镊 |  | 国产
168 | 抛光器 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | IF-8203双头指环形眼用抛光器,适合于各种情况下360度前后囊抛光，尤其是要求更高的可调节晶体手术抛光 |  | 国产
169 | 显微持针器 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | IF-6009圆柄横槽显微眼用持针钳,弯尖头，无锁扣，头部长10mm，总长120mm |  | 国产
170 | 眼科弯剪 | 贝尔一锋 | 6 | 把 | IF-9200眼用手术剪,眼科剪（弯尖头） 总长100mm |  | 国产
171 | 眼科直剪 | 贝尔一锋 | 6 | 把 | IF-9201眼用手术剪,眼科剪（直尖头） 总长100m |  | 国产
172 | 消毒盒 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | S-05眼底器械标准化归置消毒盒（非医疗器械） |  | 国产
173 | 眼科手术器械手柄 | 贝尔一锋 | 4 | 把 | UN-1101波形爪片，Ø11绿色，眼底手术器械手柄 |  | 国产
174 | 眼底内界膜镊（头部） | 贝尔一锋 | 6 | 把 | UN-3043眼底内界膜镊 |  | 国产
175 | 非对称视网膜镊（头部） | 贝尔一锋 | 4 | 把 | UN-3063眼底非对称性视网膜镊 |  | 国产
176 | 眼底直微镊（头部） | 贝尔一锋 | 4 | 把 | UN-3023眼底直微镊（尖头） |  | 国产
177 | 眼底水平弯剪（头部） | 贝尔一锋 | 4 | 把 | UN-3103眼底异物镊（三爪）头部 |  | 国产
178 | 笛针（带软管） | 贝尔一锋 | 6 | 把 | UN-5013总长135mm，针管工作长度28mm，含内芯，内芯伸出针管2mm，尾部软管长110mm，带鲁尔接头，可与设备连接。非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤5次 |  | 国产
179 | 笛针 | 贝尔一锋 | 6 | 把 | UN-5043总长135mm，针管工作长度28mm，不含内芯，尾部软管长度110mm，带鲁尔接头，可与设备连接使用。非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤5次 |  | 国产
180 | 角膜剪 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | IF-5007C扭哈夫三孔角膜剪,长刃，弯钝头，刃尖至螺丝中心16mm，总长128mm， 交叉处扭哈夫式 |  | 国产
181 | 血管钳（弯） | 贝尔一锋 | 6 | 把 | IF-9101眼用止血钳,弯头，网纹，总成125mm |  | 国产
182 | 血管钳（直） | 贝尔一锋 | 6 | 把 | IF-9100眼用止血钳,直头，网纹，总长125mm |  | 国产
183 | 夹钉镊 | 贝尔一锋 | 4 | 把 | IF-4300夹钉镊,用于夹持巩膜塞钉，总长105mm |  | 国产
184 | 眼用组织镊 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | IF-2004BNmoody眼用组织镊（下弯）,.3mm 1X2犬齿,弯头无平台，带锁扣手柄，总长110mm，两把一套使用. |  | 国产
185 | 结膜剪 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | IF-5010三孔结膜剪,微弯钝头，刃尖至螺丝中心16mm，总长128mm. |  | 国产
186 | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 6 | 把 | IF-8117杰森斜视钩,头部折弯12mm,水滴宽1.75mm,高度2.5mm厚度0.55mm,总长128mm |  | 国产
187 | 眼用测量器 | 贝尔一锋 | 4 | 把 | IF-9002双面刻度眼用测量器,1-20mm双面刻度 |  | 国产
188 | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 4 | 把 | IF-8126F形 |  | 国产
189 | 虹膜恢复器 | 贝尔一锋 | 6 | 把 | IF-8503D总长120mm,头部15mm刻度 |  | 国产
190 | 显微眼用镊 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | UN-9003总长140mm，针管工作长度28mm，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤10次 |  | 国产
191 | 显微眼用镊 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | UN-9003D总长149mm，针管工作长度37mm，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤10次 |  | 国产
192 | 显微眼用镊 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | UN-9013总长140mm，针管工作长度28mm，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤10次 |  | 国产
193 | 显微眼用镊 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | UN-9013D总长149mm，针管工作长度37mm，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤10次 |  | 国产
194 | 眼内膜钩 | 贝尔一锋 | 4 | 把 | UN-7003总长140mm，针管工作长度28mm，头部折弯角度150°，长度伸缩长度3mm，宽度1mm。非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤5次 |  | 国产
195 | 眼表直微镊 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | UN-2012眼表直微镊（尖头） |  | 国产
196 | 显微眼用剪 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | UN-2112眼表水平直剪 |  | 国产
197 | 显微眼用剪 | 贝尔一锋 | 10 | 把 | UN-4100晶体弯剪 |  | 国产
198 | 眼科手术器械手柄 | 贝尔一锋 | 2 | 把 | UN-1111弧形爪片，Ø11绿色，微切口眼表手术器械手柄 |  | 国产
199 | 鼻腔出血模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 练习鼻腔出血止血技能操作 |  | 国产
200 | 表面出血结扎训练模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 外科基本技能 |  | 国产
201 | 病人过床车 | 医博士 上海信成 巨成 | 1 | 台 | 模拟手术培训室可以模拟整个手术流程，包括更换洗手衣裤、洗手消毒、穿脱手术衣、消毒铺单、常规麻醉、展开手术等过程。运用模拟病人能进行麻醉意外的团队急救训练、麻醉时困难气道插管、困难气道管理训练和手术室监护设备的训练。还可以对手术室护士的基本技能、职责及应急处理能力，团队协作能力训练；以及于虚拟微创手术的治疗。 |  | 国产
202 | 产前宫颈变化 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 产前宫颈变化 |  | 国产
203 | 产钳 | 医博士 上海信成 巨成 | 1 | 个 | 模拟手术培训室可以模拟整个手术流程，包括更换洗手衣裤、洗手消毒、穿脱手术衣、消毒铺单、常规麻醉、展开手术等过程。运用模拟病人能进行麻醉意外的团队急救训练、麻醉时困难气道插管、困难气道管理训练和手术室监护设备的训练。还可以对手术室护士的基本技能、职责及应急处理能力，团队协作能力训练；以及于虚拟微创手术的治疗。 |  | 国产
204 | 肠管吻合模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 30 | 套 | 外科基本技能 |  | 国产
205 | 创伤救护止血模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 3 | 套 | 创伤急救处理，包扎、止血等技术 |  | 国产
206 | 医用电动吸引器 | 鱼跃7A-23D | 1 | 台 | 带电池。 |  | 国产
207 | 电动洗胃机 | 上海祁鑫DXW-A型 | 1 | 台 | 模拟手术培训室可以模拟整个手术流程，包括更换洗手衣裤、洗手消毒、穿脱手术衣、消毒铺单、常规麻醉、展开手术等过程。运用模拟病人能进行麻醉意外的团队急救训练、麻醉时困难气道插管、困难气道管理训练和手术室监护设备的训练。还可以对手术室护士的基本技能、职责及应急处理能力，团队协作能力训练；以及于虚拟微创手术的治疗。 |  | 国产
208 | 电子孕妇腹部触诊模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 孕期四步触诊检查法 |  | 国产
209 | 动脉穿刺手臂 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 动脉采血和血气分析 |  | 国产
210 | 儿童气管插管模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 小儿气管插管术 |  | 国产
211 | 耳内检查模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 练习使用耳镜，观察耳内病变 |  | 国产
212 | 分娩镇痛仪 | 医博士 上海信成 巨成 | 1 | 台 | 模拟手术培训室可以模拟整个手术流程，包括更换洗手衣裤、洗手消毒、穿脱手术衣、消毒铺单、常规麻醉、展开手术等过程。运用模拟病人能进行麻醉意外的团队急救训练、麻醉时困难气道插管、困难气道管理训练和手术室监护设备的训练。还可以对手术室护士的基本技能、职责及应急处理能力，团队协作能力训练；以及于虚拟微创手术的治疗。 |  | 国产
213 | 腹腔穿刺 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 掌握腹腔穿刺 |  | 国产
214 | 腹腔穿刺模型皮肤、骨块、水囊 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 耗材更新 |  | 国产
215 | 肛门指诊训练模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 直肠指诊技术 |  | 国产
216 | 高级皮瓣修复及缝合手术训练头部 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 瘢痕切除缝合，瘢痕切除植皮术 |  | 国产
217 | 高位/低位包扎模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 3 | 套 | 创伤急救处理，包扎、止血等技术 |  | 国产
218 | 宫内节育器模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 计划生育 |  | 国产
219 | 股静脉穿刺腿部模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 小儿股静脉穿刺术 |  | 国产
220 | 骨髓穿刺 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 掌握骨髓穿刺 |  | 国产
221 | 骨髓穿刺模型骨髓模块 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 耗材更新 |  | 国产
222 | 海姆立克急救法训练器 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 海姆立克急救法 |  | 国产
223 | 环甲膜训练模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 环甲膜穿刺技术 |  | 国产
224 | 急救车 | 医博士 上海信成 巨成 | 1 | 台 | 主要由铝、钢或ABS工程塑料等结构组成；≥5层抽屉，可自由分隔。 |  | 国产
225 | 简易球囊 | 巨成JC-25 | 15 | 套 | 呼吸球囊使用练习 |  | 国产
226 | 静脉采血虚拟训练系统 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 静脉采血技术 |  | 国产
227 | 静脉输液手臂 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 静脉输液技术 |  | 国产
228 | 面部缝合训练模块 | 医博士 上海信成 巨成 | 60 | 套 | 手术基本技能训练 |  | 国产
229 | 模拟AED | 迈瑞HeneHeart Trainer | 8 | 套 | AED 自动除颤 |  | 国产
230 | 模拟AED电极片 | 迈瑞 | 10 | 套 | 耗材更新 |  | 国产
231 | 皮肤缝合模块 | 医博士 上海信成 巨成 | 400 | 套 | 外科基本技能 |  | 国产
232 | 气管插管模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 气管插管术 |  | 国产
233 | 三层器械车 | 科劲 | 1 | 台 | 三层，ABS或不锈钢等利于清洗消毒材质。 |  | 国产
234 | 抢救车 | 江苏海富通BM-7201C | 1 | 台 | 模拟手术培训室可以模拟整个手术流程，包括更换洗手衣裤、洗手消毒、穿脱手术衣、消毒铺单、常规麻醉、展开手术等过程。运用模拟病人能进行麻醉意外的团队急救训练、麻醉时困难气道插管、困难气道管理训练和手术室监护设备的训练。还可以对手术室护士的基本技能、职责及应急处理能力，团队协作能力训练；以及于虚拟微创手术的治疗。 |  | 国产
235 | 乳房检查模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 乳房疾病的认识、乳腺的检查方法 |  | 国产
236 | 扇形器械台 | 安信 | 2 | 台 | 模拟手术培训室可以模拟整个手术流程，包括更换洗手衣裤、洗手消毒、穿脱手术衣、消毒铺单、常规麻醉、展开手术等过程。运用模拟病人能进行麻醉意外的团队急救训练、麻醉时困难气道插管、困难气道管理训练和手术室监护设备的训练。还可以对手术室护士的基本技能、职责及应急处理能力，团队协作能力训练；以及于虚拟微创手术的治疗。 |  | 国产
237 | 手术托盘架（含盘） | 医博士 上海信成 巨成 | 1 | 套 | 模拟手术培训室可以模拟整个手术流程，包括更换洗手衣裤、洗手消毒、穿脱手术衣、消毒铺单、常规麻醉、展开手术等过程。运用模拟病人能进行麻醉意外的团队急救训练、麻醉时困难气道插管、困难气道管理训练和手术室监护设备的训练。还可以对手术室护士的基本技能、职责及应急处理能力，团队协作能力训练；以及于虚拟微创手术的治疗。 |  | 国产
238 | 手术消毒模拟人 | 医博士 上海信成 巨成 | 1 | 套 | 模拟手术培训室可以模拟整个手术流程，包括更换洗手衣裤、洗手消毒、穿脱手术衣、消毒铺单、常规麻醉、展开手术等过程。运用模拟病人能进行麻醉意外的团队急救训练、麻醉时困难气道插管、困难气道管理训练和手术室监护设备的训练。还可以对手术室护士的基本技能、职责及应急处理能力，团队协作能力训练；以及于虚拟微创手术的治疗。 |  | 国产
239 | 输精管结扎模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 计划生育 |  | 国产
240 | 输液泵（单通道） | 史密斯佳士比1200 | 3 | 个 | 单通道，带电池 |  | 国产
241 | 术前无菌操作模型人 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 无菌操作，手术野准备 |  | 国产
242 | 外科多技能训练模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 外科基本技能 |  | 国产
243 | 外科切开缝合手臂 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 外科基本技能 |  | 国产
244 | 外科切开缝合腿 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 外科基本技能 |  | 国产
245 | 外阴切开展示模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 正常分娩的处理 |  | 国产
246 | 吸引器-模拟 | 医博士 上海信成 巨成 | 1 | 台 | 模拟手术培训室可以模拟整个手术流程，包括更换洗手衣裤、洗手消毒、穿脱手术衣、消毒铺单、常规麻醉、展开手术等过程。运用模拟病人能进行麻醉意外的团队急救训练、麻醉时困难气道插管、困难气道管理训练和手术室监护设备的训练。还可以对手术室护士的基本技能、职责及应急处理能力，团队协作能力训练；以及于虚拟微创手术的治疗。 |  | 国产
247 | 下肢足部静脉切开模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 静脉切开技术 |  | 国产
248 | 小儿多功能洗胃模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 小儿鼻饲、洗胃、胃肠减压技术 |  | 国产
249 | 小儿腹腔穿刺 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 掌握腹腔穿刺 |  | 国产
250 | 小儿骨穿腿模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 小儿骨髓穿刺术 |  | 国产
251 | 小儿骨穿腿模型皮肤及骨穿模块 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 耗材更新 |  | 国产
252 | 小儿胸腔穿刺 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 掌握胸腔穿刺术 |  | 国产
253 | 新生儿护理模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 小儿日常护理 |  | 国产
254 | 新生儿脐带护理模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 新生儿脐带处理和日常护理 |  | 国产
255 | 新生儿气管插管模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 新生儿气管插管术 |  | 国产
256 | 胸腔闭式引流管拔除术训练模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 胸腔闭式引流 |  | 国产
257 | 胸腔穿刺模型左右水囊、皮肢 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 耗材更新 |  | 国产
258 | 血管分离切断结扎训练模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 血管分离、结扎技能 |  | 国产
259 | 眼视网膜病变检查模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 眼底镜的使用及正常眼底的识别 |  | 国产
260 | 腰椎穿刺模型脊髓腔、模拟腰椎、前后肌肉海绵 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 耗材更新 |  | 国产
261 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 经阴道后穹窿穿刺术 |  | 国产
262 | 阴道后穹窿穿刺模型模拟阴道及会阴贴片、穿刺水囊、海绵、模拟小子宫 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 耗材更新 |  | 国产
263 | 婴儿头皮静脉注射模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 4 | 套 | 小儿头皮静脉穿刺术、手臂输液 |  | 国产
264 | 婴儿头皮静脉注射模型穿刺模块 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 耗材更新 |  | 国产
265 | 婴儿腰穿模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 5 | 套 | 婴儿腰椎穿刺术 |  | 国产
266 | 幼儿静脉输液手臂 | 医博士 上海信成 巨成 | 6 | 套 | 幼儿静脉输液 |  | 国产
267 | 早产儿生长指标评定训练模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 小儿日常护理 |  | 国产
268 | 诊断性刮宫演示模型 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 计划生育 |  | 国产
269 | 诊断性刮宫演示模型模拟子宫、模拟阴道及会阴贴片、外皮、海绵 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 耗材更新 |  | 国产
270 | 治疗车 | 安微江海JH-CT106 | 1 | 个 | 分下两层，三面护栏。顶层配有抽屉，层板有凹槽。 |  | 国产
271 | 中心静脉穿刺置管模型模拟囊腔、皮肤 | 医博士 上海信成 巨成 | 2 | 套 | 耗材更新 |  | 国产
272 | 注射泵（单通道） | 麦科田SYS-52 | 3 | 个 | 单通道，带电池 |  | 国产
273 | 普通病床 | 美格尔A50 | 3 | 张 | 常规双摇，三折，含病床、床头柜、床垫和输液架。 |  | 国产
274 | 抢救车 | 江苏海富通BM-7201C | 1 | 台 | 具有多个抽屉和柜门，用于存放各种医疗用品和设备，如药品、纱布、缝合材料、氧气等。 |  | 国产
275 | 注射泵（单通道） | 迈瑞 SP3 | 16 | 个 | 单通道，带电池 |  | 国产
276 | 治疗车 | 安微江海JH-CT106 | 4 | 个 | 分下两层，三面护栏。顶层配有抽屉，层板有凹槽。 |  | 国产
277 | 口服药车 |  | 1 | 个 | ABS或不锈钢等利于清洗消毒材质。 |  | 国产
278 | 外出急救箱 |  | 2 | 个 | 带隔断 |  | 国产
279 | 医用冰箱 | 青岛海尔HYC-198S | 1 | 个 | 配备了精确的温度控制系统，可以确保内部温度稳定并保持在设定的范围内，可以分类存储不同种类的药品和试剂，医用冰箱采用了高效的制冷技术和节能设计，能够有效地降低能源消耗，符合环保要求。 |  | 国产
280 | 气囊压力监测仪 |  | 2 | 个 | 给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插管充气、放气及压力检测 |  | 国产
281 | 便携式吸痰机 | 鱼跃7A-23D | 2 | 台 | 1、正压：0-70cmH2O，增量为1cmH2O 2、负压：0-70cmH2O，增量为1cmH2O 3、吸入气流：低/中/高。三档可调。 4、吸气时间：0-5s，增量为 0.1s 5、呼气时间：0-5s，增量为 0.1s 6、暂停时间：0-5s，增量为 0.1s（只限于 Cough-Trak 被关闭时） 7、振荡：关闭/吸气/呼气/吸呼兼备，四档可选 8、频率：1~20Hz，增量为 1Hz（只限于启动振荡模式） 9、振幅：1~10 cmH2O，增量为 1 cmH2O（只限于启动振荡模式） 2.11Cough-Trak：开/关 |  | 国产
282 | 病历车 | 安美特JH-PR04 | 2 | 台 | 1.外型尺寸:682×460×1065mm±10mm。 2.上、下台面需采用高强度ABS工程塑料注塑一次成形。 |  | 国产
283 | 电子体温计 |  | 2 | 个 | 常规，适用于成人、儿童。 |  | 国产
284 | 电子体重称 | 浙东永康 | 2 | 个 | 1.防滑，的塑料外壳的秤台 2.电子优化扶手提供蕞大的安 3.简单便捷的5键操作 4.带有RS232接口 5.测量单位：kg/1b |  | 国产
285 | 电子血压计（成人） | 欧姆龙HBP-9020 | 10 | 个 | 适用于成人。 |  | 国产
286 | 电动防压疮垫 |  | 8 | 张 | 常规，带气泵。 |  | 国产
287 | 过床板 |  | 2 | 个 | 适用于成人。 |  | 国产
288 | 轮椅 |  | 5 | 张 | 驻坡性能：≥8°，滑行偏移量：≤350mm，最小回转半径：≤850mm。 |  | 国产
289 | 输液泵（单通道） | 史密斯佳士比1200 | 8 | 个 | 单通道，带电池 |  | 国产
290 | 吸引器套件（吸痰用） |  | 8 | 台 | 极限负压：≥0.08MPa (600mmHg) 负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～限负压值 抽气速率：≥20 L/min 噪声：≤70 dB(A) 贮液瓶：1000mL(PC塑料) 电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 输入功率：110VA |  | 国产
291 | 移动输液架 |  | 5 | 个 | 承重能力在10公斤左右 |  | 国产
292 | 普通病床 | 美格尔A50 | 476 | 张 | 常规双摇，三折，含病床、床头柜、床垫和输液架。 |  | 国产
293 | 抢救车 | 江苏海富通BM-7201C | 12 | 台 | 1.规格:650*480*930;主车由铝合金、不锈钢、ABS 工程塑料结构组成;304不锈钢型材四柱承重; 2.台面ABS 一体化围栏高度 75mm，三面无空隙，台面包括围栏注塑工艺一次成形，凹陷台面高60-80mm 台面使用面积:600*410*60~80mm 台面上配透明软玻璃; 3.正面:中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面 80mm，内空:470*375*68mm*两中抽面120mm内空:470*375*110mm*一深抽面240mm内空:470*375*220mm抽屉内 3*3 分隔片，可自由分隔，*抽拉手为铝合金拉手、封口插槽式标示牌尺寸:110*58mm、防止液体及灰尘进入;标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实;4.左侧:除颤平台、隐藏式伸缩副工作台、304 材质不锈钢网篮，洗手液支架5.右侧:网篮内有两只两升锐器盒、配有隐藏式伸缩输液架、ABS 双污物桶分色; 6.背部:除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动 5米电源线; 7.底部:豪华万向插入式静音双面轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酣。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活: |  | 国产
294 | 输液泵（单通道） | 史密斯佳士比1200 | 98 | 个 | 单通道，带电池 |  | 国产
295 | 注射泵（单通道） | 麦科田SYS-52 | 196 | 个 | 单通道，带电池 |  | 国产
296 | 治疗车 | 安微江海JH-CT106 | 48 | 个 | 分下两层，三面护栏。顶层配有抽屉，层板有凹槽。 |  | 国产
297 | 床单位消毒机 | 赛得立ST-2BU | 12 | 台 | 1、消毒效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和自色念珠菌的杀灭对数值≥3，各次试验阴性对照均无菌生长；对自然菌的杀灭对数值均 >1，杀菌后菌落数为0cftl/cm2。 2、采用双路输出，可对两张床同时消毒灭菌，也可以对单床消毒灭菌。 3、超大液晶中文显示，一键启动，抽真空、充臭氧、消毒、解析四个环节自动完成，程序采用表格式设计一目了然，时间1-99min任意设定。 4、臭氧发生管使用寿命长（不锈钢搪瓷双风冷式臭氧管使用寿命15000小时）。 5、高压电源采用模块电源，绝缘树脂密封，安全长寿。 6、臭氧浓度输出≧1000mg/h 7、臭氧残留量≤0.08mg/m3（消毒完成后，消毒袋中的臭氧残留）。 8、臭氧泄漏量≤0.02mg/m3。 9、环境温度：5℃-50℃ 10、工作电压：AC220V±10%; 电源频率：50Hz±1Hz。 11、环境相对湿度≤80% 12、大气压力：86KPa-106KPa 13、外形尺寸：440×400×1080mm 14、整机重量：30kg 15、噪声≤50db 16、消毒床袋材质采用PVC涂层面料，面料表面防污、防水处理，接口全部为高频热熔焊接，密封口为创新性高度气密性拉链，无针眼不漏气，消毒床袋尺寸：2200*1400mm；消毒床罩尺寸： |  | 国产
298 | 壁挂式空气消毒机 | 大复KXJ800 | 245 | 台 | 适用空间为：100 m3 |  | 国产
299 | 神灯 | 环球CQ-22 | 36 | 台 | 样式： 台式大头 机械定时控制范围: 0～60min 包装尺寸(mm): L450×W285×H195 净重(kg): 4.5 毛重(kg):5 电源:(220/110V)(50/60Hz) 提供：美标、欧标、国标电制插头 电功率(W): 220±10 电磁波范围(μ m): 2～50μm 灯头辐照直径:Φ124 元素板使用寿命：3000-10000时(正常使用) |  | 国产
300 | 负压吸引器 | 斯曼峰YX932S | 12 | 个 | 压力精准 |  | 国产
301 | 晨间护理车 | 安美特JH-LCT02 | 24 | 个 | ABS或不锈钢等利于清洗消毒材质。 |  | 国产
302 | 口服药车 | 欣雨辰YC-P27 | 12 | 个 | ABS或不锈钢等利于清洗消毒材质。 |  | 国产
303 | 外出急救箱 | 红立方 | 12 | 个 | 带隔断 |  | 国产
304 | 恒温转运箱 | 艾森斯 | 12 | 个 | 15-25L |  | 国产
305 | 吸顶式空气消毒机 | 大复KXJ800 | 40 | 台 | 吸顶式，等离子灭菌器，适用空间：≥80m3。 |  | 国产
306 | 干胶仪 |  | 1 | 台 | 产品用途 适用于凝胶的快速烘干，干胶速度快，避免因自然风干引起的龟裂现象。 技术规格 1.凝胶干燥面积：450×330（mm) 2.干燥温度：60℃、80℃两档可调 3.定时功能：有 4.真空泵：（另配） 5.外形尺寸（L×W×H）：690×480×185（mm） 6.净重：16.5（kg） |  | 国产
307 | 低温冷却液循环泵 |  | 1 | 台 | 1.温度范围℃：-40℃-室温 2.冷槽容积（L）：10 3.控温精度（℃）：±2 4.泵流量（L/min）：20 5.泵压（bar）：1.2 6.整机功率（KW/h）：0.91 7.制冷量（20℃/KW）：1.2 8.外形尺寸(mm3)：550*525*850 9.工作电压（V）：220V/50Hz |  | 国产
308 | 细菌摇床 |  | 1 | 台 | 1.运动方式：圆周直径，25mm 2.容量：68 kg 3.速度范围：15 rpm – 500 rpm 4.托盘尺寸：61 cm x 91 cm (长x宽) 5.控制方式：数显 6.驱动系统：三偏心; 无刷直流电机 7.温度校准：速度校准 8.通信：RS232 (标配) 9.外形尺寸：74.4 cm x 17 cm x 91.4 cm (长x高x宽) 10.净重：103.9 kg 11.圆周直径：25 mm 12.电源：230V，2.5A，50/60Hz 13.能耗：80 W 14.安全认证：CE; TUV 15.速度精度：±1 rpm，在设定速度以上 100 rpm ±1% 16.速度范围：15 rpm – 500 rpm 17.定时范围：1秒 – 160小时 18.托盘结构：铝 19.工作环境：-10°C – 60°C, 80%RH, 非冷凝 |  | 国产
309 | PH计 |  | 2 | 台 | 1.测量范围：-2.00 – 20.00 pH; -30 – 130°C; -2000.00 – +2000.00 mV 2.准确度：± 0.03% mV; ± 0.1 °C; ± 0.002 pH 3.检测分辨率：0.1 °C; 0.001 pH; 0.01 mV 4.ATC：适用 5.电极：ST350 (标配) 6.准确度±(mV)：0.03 mV 7.精度：±（温度）：0.1 °C 8.温度校准：9点 9.显示屏保护罩：标配 10.测量范围（温度）：-30 °C ; 130 °C 11.仪表类型：pH; ORP 12.净重：550 g 13.参数：pH / ORP 14.pH准确度(±)：0.002 15.pH测量范围：-2 ; 20 16.pH分辨率：0.001 17.电源：AC电源（标配） 18.防护等级：IP54 19.温度补偿：自动 20.温度显示：适用 21.温度分辨率：0.1 °C 22.温度传感器：30 KΩ NTC 23.工作环境：10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |  | 国产
310 | 8道移液器 | 大龙0.5-10ul MicroPette Plus | 3 | 台 | 1.自动程度： 手动移液器 2.通道数： 8 3.量程： 0.5µL-10µL 4.最大容量： 10µL 5.移液类型：气体活塞系统 6.高温高压灭菌：是 |  | 国产
311 | 电泳仪电源 |  | 10 | 台 | 1、 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (髙至) #2、 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 #3、 有暂停/继续功能 4、 有断电后自动恢复功能 5、 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 6、 安全标准：通过EN-61010, CE标准 |  | 国产
312 | 涡旋振荡器 |  | 5 | 台 | 1.控制方式：数显控制 2.工作运行方式：非连续运行 3.圆周直径：4.9 mm 4.容量：0.5 kg 5.外形尺寸：21 cm x 16.5 cm x 12.3 cm (长x高x宽) 6.净重：4.4 kg 7.电源：230V，0.6A，50/60Hz 8.能耗：135 W |  | 国产
313 | 便携式无油隔膜真空泵 |  | 2 | 台 | 1、类型：正负压 2、抽气速率：30L/min 3、极限真空度：0.085mpa 4、最大压力：5.0bar 5、电机功率：50W |  | 国产
314 | 循环水泵 |  | 2 | 台 | 1.工作电源 V/HZ：220/50 2.流量 L/min（Q） : 60 3.扬程 M ：8 4.机体材质: 1Cr18 5.最大真空泵Mpa :0.098 6.单头抽气量 L/min :10 7.抽气头数 （个）：2 8.储水箱容量 L ：15 9.外表尺寸：400*280*420 10.全机重量 （Kg）: 15 |  | 国产
315 | 磁力搅拌器 |  | 2 | 台 | 1.功能：加热 2.容量：15 L 3.加热板材质：陶瓷 4.台面尺寸：178 mm x 178 mm 5.温度范围：70°C - 500°C 6.控制方式：模拟 7.能耗：1,005 W 8.外形尺寸：318 mm x 112 mm x 223 mm (长x高x宽) 9.净重：3.9 kg 10.安全认证：TUV |  | 国产
316 | 数显智能温磁力搅拌器 |  | 2 | 台 | 1.功能：加热和搅拌 2.容量：18 L 3.加热板材质：陶瓷 4.台面尺寸：254 mm x 254 mm 5.温度范围：高于环境温度 5°C – 500°C 6.转速范围：60 rpm ; 1,600 rpm 7.温度校准：加热板和温度探头均可对3个不同温度点进行单独校准 8.控制方式：数字控制 9.外形尺寸：415 mm x 122 mm x 286 mm (长x高x宽) 10.显示屏：背光LCD 11.显示屏保护罩：可作为附件购买 12.速度范围：60 to 1600 rpm 13.转速稳定性：+/-2% 14.温度探针：可作为附件购买 15.温度稳定性：+/-3%基于加热盘,低于100°C时+/-2°C 或者 +/-1%基于温度探头,低于100°C时+/-1°C |  | 国产
317 | 紫外线杀菌车 | 飞扬FY-30FCI | 3 | 台 | 1.操控方式：按键式，遥控器控制 2.最大瓦数：60W以上 3.电压：220v 4.是否可充电：不可充电 5.适用面积：100㎡-150㎡（含） 6.电源方式：交流电 7.是否有臭氧：带臭氧 8.光源类型：紫外线光源 9.固定方式：底座 |  | 国产
318 | 肠内营养泵 | 柯惠KangarooePump | 6 | 台 | 1、内置可充电锂电池≥1000mAh。2、排气：可以通过营养泵“快排键”一键式自动排气，也可通过泵管水滴样处手动排气。3、输送模式：可设置连续或固定式剂量输注，营养泵管路连接装置为U型卡槽，利用空气感应装置，实现潮汐式蠕动输注模式，模拟胃的蠕动。4、喂养参数：预充流速：不小于400（ml/h）；喂养速度：1-400ml/hr，增量为1ml/hr；已输注量累积显示功能：0ml—9999ml（小于100时增量为0. 1ml,其他增量为1ml）；喂养总量：1-4000ml，增幅为1ml。5、有三种不同提示音，用于区别报警、按键输入、错误按键；设置有蜂鸣器，报警清晰可显。6、气泡检测：气泡监测器检测的空气的体积约0.5-1ml，即在输注完毕报警之前通过气泡监测器的空气的体积应达到0.5-1ml左右，相当于通过泵管硅胶连接片段的横断面的液体的长度为6-13cm。7、报警功能：出现任何故障问题会自动预警，并在液晶显示屏精确显示故障原因，即视听双重报警功能。报警类型包括：输液器安装错误报警、暂停超时报警、输注完成报警、门开报警、网电源中断 报警、硬件故障报警、电池电压低报警、气泡报警、堵塞报警、下游堵塞、泵门没关闭报警、未安装管路使用报警。8、全紫色U型嵌入式安全输注泵管，防止误接其他输液管路。9、有与设备单独匹配使用的加温器。加温器与营养泵为各自独立使用设备。 |  | 国产
319 | 床单位消毒机 | 赛得立ST-2BU | 2 | 台 | 1、臭氧解析还原时间:4min—10min；2、消毒时间选择范围:0min—120min；3、床罩密闭时臭氧泄漏量:≤0.02 mg/m3 |  | 国产
320 | 移动式空气消毒机 | 丁田KJJ-1200型 | 5 | 台 | 1、适用空间：≥80m3。2、等离子灭菌原理。 |  | 国产
321 | 急救车 | 52*85*98cm QFN-H02 | 2 | 台 | 主要由铝、钢或ABS工程塑料等结构组成；≥5层抽屉，可自由分隔。 |  | 国产
322 | 注射泵（双通道） | 麦科田SYS-52 | 4 | 台 | 双通道，带电池 |  | 国产
323 | 红外线理疗灯 | 环球CQ-22 | 30 | 台 | 红外热辐射理疗灯俯角：60°。 红外热辐射理疗灯可调高度：50~135cm。 红外热辐射理疗灯灯头旋转角度：360°。 定时：一般为0~60分钟（机械）或0~95分钟（电子）。 红外线峰值波长：6~10um。 |  | 国产
324 | 治疗车 | 安微江海JH-CT106 | 10 | 个 | 分下两层，三面护栏。顶层配有抽屉，层板有凹槽。 |  | 国产
325 | 床边工作车 | KN-H106 | 4 | 台 | 尺寸：长1010mm，宽530mm，高1000mm。 材质：采用优质冷轧钢板材质，表面喷涂防锈漆，可防止锈蚀。 结构：车体采用高强度钢框架结构，承重能力强，稳定可靠。车轮采用高弹性的橡胶材料，可实现平稳、安静的移动。 抽屉：配备多个抽屉，可分类存放医疗用品和器材，方便取用。 轮子：配有刹车装置，可防止移动时意外滑动。 其他特点：配有可调节的支撑腿，可根据使用高度调整；配有安全挂钩和护栏，确保使用安全；车体底部可拆卸清洗，方便维护。 |  | 国产
326 | 抢救车 | 江苏海富通BM-7201C | 2 | 台 | 尺寸：长1100mm，宽500mm，高1900mm。 重量：约90kg。 材质：采用优质冷轧钢板材质，表面喷涂防锈漆，可防止锈蚀。 结构：车体采用高强度钢框架结构，承重能力强，稳定可靠。车轮采用高弹性的橡胶材料，可实现平稳、安静的移动。 抽屉：配备多个抽屉，可分类存放抢救药品和器材，方便取用。 轮子：配有刹车装置，可防止移动时意外滑动。 其他特点：配有可调节的支撑腿，可根据使用高度调整；配有安全挂钩和护栏，确保使用安全；车体底部可拆卸清洗，方便维护。 |  | 国产
327 | 护理车 | 星达XD-1202 | 10 | 台 | 设有至少1个储物抽屉，台车设有2层储物层板，层板三边均带有高度围栏。 |  | 国产
328 | 病历车 | 安美特JH-PR04 | 4 | 台 | 1.外型尺寸:682×460×1065mm±10mm。 2.上、下台面需采用高强度ABS工程塑料注塑一次成形。 |  | 国产
329 | 电子体重称 | 浙东永康 | 4 | 个 | 1、台面40x50cm不锈钢面板； 2、量程：10g~150KG 3、精确度：5g 4、底座与秤杆间采用螺丝固定、四枚内六角螺丝固定传感器。 |  | 国产
330 | 电子血压计（成人） | 欧姆龙HBP-9020 | 10 | 个 | 适用于成人。 |  | 国产
331 | 便携式吸痰机 | 鱼跃7A-23D | 20 | 台 | 1、正压：0-70cmH2O，增量为1cmH2O 2、负压：0-70cmH2O，增量为1cmH2O 3、吸入气流：低/中/高。三档可调。 4、吸气时间：0-5s，增量为 0.1s 5、呼气时间：0-5s，增量为 0.1s 6、暂停时间：0-5s，增量为 0.1s（只限于 Cough-Trak 被关闭时） 7、振荡：关闭/吸气/呼气/吸呼兼备，四档可选 8、频率：1~20Hz，增量为 1Hz（只限于启动振荡模式） 9、振幅：1~10 cmH2O，增量为 1 cmH2O（只限于启动振荡模式） 2.11Cough-Trak：开/关 |  | 国产
332 | 吸氧装置 | 宇峰医疗YF-05A | 20 | 台 | 1、工作压力范围为0.20MPa～0.3MPa，其每格流量示值为1L/min。 2、在正常工作压力下流量调节范围为1L/min～10L/min，流量的允差为±0.4L/min， 3、当氧气吸入器的输出压力升至0.35±0.05MPa时安全阀能自动排气，符合YY1107-2003的规定。 |  | 国产
333 | 复苏球囊 | BE-1103 | 4 | 个 | 1、该产品由面罩、复苏球囊、病人阀、进气阀、储气袋和氧气连接管、开口器和口咽通气道组成。该成品为非无菌。 2、呼气阻抗＜5cmH2O。 3、吸气阻抗＜5cmH20。 4、复苏器死腔＜20ml。 |  | 国产
334 | 医用冷藏箱 | 海尔HYC-310S | 2 | 个 | 恒温、冷藏 |  | 国产
335 | 治疗车 | 安微江海JH-CT106 | 2 | 个 | 分下两层，三面护栏。顶层配有抽屉，层板有凹槽。 |  | 国产
336 | 肠内营养泵 | 麦科田EP-60C | 10 | 台 | 1、内置可充电锂电池≥1000mAh。2、排气：可以通过营养泵“快排键”一键式自动排气，也可通过泵管水滴样处手动排气。3、输送模式：可设置连续或固定式剂量输注，营养泵管路连接装置为U型卡槽，利用空气感应装置，实现潮汐式蠕动输注模式，模拟胃的蠕动。4、喂养参数：预充流速：不小于400（ml/h）；喂养速度：1-400ml/hr，增量为1ml/hr；已输注量累积显示功能：0ml—9999ml（小于100时增量为0. 1ml,其他增量为1ml）；喂养总量：1-4000ml，增幅为1ml。5、有三种不同提示音，用于区别报警、按键输入、错误按键；设置有蜂鸣器，报警清晰可显。6、气泡检测：气泡监测器检测的空气的体积约0.5-1ml，即在输注完毕报警之前通过气泡监测器的空气的体积应达到0.5-1ml左右，相当于通过泵管硅胶连接片段的横断面的液体的长度为6-13cm。7、报警功能：出现任何故障问题会自动预警，并在液晶显示屏精确显示故障原因，即视听双重报警功能。报警类型包括：输液器安装错误报警、暂停超时报警、输注完成报警、门开报警、网电源中断 报警、硬件故障报警、电池电压低报警、气泡报警、堵塞报警、下游堵塞、泵门没关闭报警、未安装管路使用报警。8、全紫色U型嵌入式安全输注泵管，防止误接其他输液管路。9、有与设备单独匹配使用的加温器。加温器与营养泵为各自独立使用设备。 |  | 国产
337 | 移动式空气消毒机 | 丁田KJJ-1200型 | 2 | 台 | 1、适用空间：≥80m3。2、等离子灭菌原理。 |  | 国产
338 | 床单位消毒机 | 赛得立ST-2BU | 1 | 台 | 臭氧解析还原时间：4-10min,消毒时间选择范围0-120min,床罩密闭时臭氧泄露量：≤0.02 |  | 国产
339 | 急救车 | 52*85*98cm QFN-H02 | 2 | 台 | 主要由铝、钢或ABS工程塑料等结构组成；≥5层抽屉，可自由分隔。 |  | 国产
340 | 呼吸球囊（成人） | 苏州辉春 | 3 | 个 | 常规，适用于成人。 |  | 国产
341 | 喉镜（成人） | 江苏百诺医疗科技有限公司 | 2 | 个 | 由机身软管和显示器两部分组成 |  | 国产
342 | 护理车 | 星达XD-1202 | 6 | 台 | 设有至少1个储物抽屉，台车设有2层储物层板，层板三边均带有高度围栏。 |  | 国产
343 | 病历车 | 安美特JH-PR04 | 1 | 台 | 1.外型尺寸:682×460×1065mm±10mm。 2.上、下台面需采用高强度ABS工程塑料注塑一次成形。60格 |  | 国产
344 | 成人体重秤 | 浙东永康 | 1 | 台 | 1、台面40x50cm不锈钢面板； 2、量程：10g~150KG 3、精确度：5g 4、底座与秤杆间采用螺丝固定、四枚内六角螺丝固定传感器。 |  | 国产
345 | 电子血压计（成人） | 欧姆龙HBP-9020 | 6 | 个 | 适用于成人。 |  | 国产
346 | 电动防压疮垫 | 三马YQ-P2J | 6 | 张 | 常规，带气泵。 |  | 国产
347 | 负压吸引器 | 斯曼峰YX932S | 3 | 个 | 压力精准 |  | 国产
348 | 环甲膜穿刺针 | 淄博明远 | 1 | 套 | 环甲膜穿刺针3.43*55mm 环甲膜穿刺可连接呼吸球囊 |  | 国产
| 合计 |  | 6896
Note on F165: Administrator: 三孔 - 刘广明 - 周丽华