## Sheet1
调研报价表
报价单位
联系人 |  | 联系方式
报价日期
序号 | 货物名称 | 参考技术参数 | 单位 | 单价
1 | 逃生面具 | 1.CO透过浓度：在额定防护时间内任何单个5min过程中，CO透过浓度的时间加权平均值≤30mL/m³； 2.吸气阻力≤410Pa； 3.呼气阻力≤175Pa； 4.滤烟性能≥97%； 5.眼区漏气系数≤10.5%； 6.呼吸区漏气系数≤4.5%； 7.佩戴质量≤500g。 | 个
2 | 反光贴 | 1.符合国标GB 23254-2009二级车身反光标识标准； 2.5CM*50CM/卷（15CM+15CM）*5CM/条； 3.逆反射系数：白色600、红色200；亮度保持3年以上，且不会发黄； 4.高耐候面模压，产品镀铝，内印六边形图案，防渗水，防脱层。 | 卷
3 | 逃生缓降器 | 1.符合国家标准GB21976.2-2012； 2.使用高度：30M； 3.使用载荷：35-100KG； 4.整机强度≥3800N； 5.安全带强度≥3800N； 6.标准规定速度：0.16M/S-1.5M/S； 7.每次降载人数：1人（可循环进行）。 | 个
4 | 正压式消防空气呼吸器 | 1.全面罩气密性好、特别针对中国人脸形设计 2.供气阀具有独立的强制冲泄阀和节气开关、易于识别和操作 3.背板采用增强阻燃材料、设计符合人体工程力学 4.碳纤维复合气瓶 5.无线压力平视显示装置 | 套
5 | 石棉灭火毯 | 1.符合GB/T5464-1997检验标准； 2.材质尺寸：玻璃纤维，1m*1m*0.5mm厚； 3.工作温度：550℃； 4.产品重量：430g。 | 张
6 | 绝缘手套 | 1.采用橡胶材料，为使用者提供优越的绝缘性能； 2.执行标准：Q/12XJ5288-2015 《带电作业用绝缘手套》，电压等级4500V； 3.410mm加长保护设计，12KV绝缘性能，均码更方便； 4.主要适用于作业人员在交流小于4500V电压场所工作。 | 双
7 | 绝缘靴子 | 1. 执行GB12011-2009国家标准； 2.规格：20KV； 3.材料：天然橡胶； 4.说明: 该产品以橡胶为基材经平板硫化加工而成,分别适用于电力,电器作业安全用品,绝缘靴使佩戴者的双脚与带电体绝缘,防止触电。 | 双
8 | 头灯 | 1.采用防弹胶材料压制而成，科锐LED3W光源，锂电池1700mAh容量； 2.设有强光、工作光、频闪光、电量实时监测4项功能； 3.强光通量480流明,连续工作时间可达5.5小时以上，工作光连续工作时间12小时以上，防护等级大于IP65； 4.灯头可实现上下照射方向无级调节，焦聚无级调节功能，实现可聚泛光无极调节； 5.携带有手持、肩挎、头戴、帽配四种方式，轻触式开关，配有头带套可直接头戴照明使用。 | 把
9 | 扑火工具组 | 1.材质：采用阻燃、防水面料制成； 2.主要装备：多功能折叠铁锨、斧头、刀、多功能耙子、打火头、手锯、组合杆两根、组合工具包等共8件组成，连接杆可与斧头、多功能耙子任意连接，携带方便，多种用途； 3.组合工具简介： (1)多用斧:材质:锻造钢，采用传统锻打技术锻造而成，斧头总长≥38cm,斧头长度≥14cm,宽度≥5.9cm，厚度≥2.7cm，手柄长度≥31cm,手柄采用优质椿木制成，斧头总重量≤1.59 kg； (2)组合锹:钢板厚度≥2mm,锹面面积≥200mmX160mm,可旋转与工具杆90形成度，允许永久变形量≤2mm； (3)组合耙:钢板冲压成四齿，外形尺寸≥210mmX 180mm,厚≥2mm； (4)组合拍:阻燃橡胶，长≥500mmX宽≥200mm,条宽≥25mm,厚≥3mm； (5)工具杆:金属，两节可组合连结； (6)手锯:三角形截锯，长≥400mm，锯齿加厚； (7)砍刀:重量≥0.7kg, 刀长≥380mm, 刀背厚≥3mm，刀身宽≥8 cm； (8)工具包:防潮材料、防火迷彩帆布，能合理放置以上7种工具。 | 套
10 | 便捷式液压剪扩钳 | 1.最大开口距离:≥160mm 2.额定工作压力: 63MPa 3.最大剪断能力(Q235材料) :10mm (钢板) φ20mm(圆钢) 4.剪断力: 18T 5.扩张力: 5.5T 6.扩张距离: 160mm 7.额定扩张力:≥24KN 8.空载张开打压次数:≤9次 9.空载闭合打压次数:≤11次 10.手柄力:≤300N 11.质量:≤10.5kg 12.尺寸:长X宽X高740X 195X 175mm 13.工具与手动泵合为一体，无需外接动力源，高低压自动转换 14.剪切刀与手动泵相互之间可旋转360°，适应不同场合和方位的使用 15.刀具采用可重磨的工具钢制造，可剪切，可扩张，可夹持 16.重量轻，便于携带 | 把
11 | 高压水雾灭火装置 | 1.直喷或喷雾； 2.直流喷射距离≥10m； 3.喷雾喷射距离5m； 4.灭火介质水或水与添加剂的混合溶油； 5.容积12L。 | 套
12 | 消防应急包 | 内含一瓶矿泉水、两条消防温毛巾、一支强光手电、一个防烟面具、一双手套、一个口哨及一个应急包。 | 个
13 | 护目镜 | 1.规格：3m； 2.聚碳酸酯镜片，乙烯镜框。 | 副
14 | 消防机动锯 | 1.汽缸内径, 48/1.89 mm/inch； 2.冲程，34/1.34mm/inch； 3.空转速度，2600rmp； 4.空载最大转速，9500rmp； 5.功率，3.5kw； 6.燃料容积，0.7L； 7.没有燃料与锯片，9.8/21.6kg/lb； 8.噪音 （1）怠速状态下噪音小于，85dB（A）； （2）额定转速下噪音小于，105dB（A）； 9.振动：手柄上振动不超过，15m/s2 ； 10.切割设备； （1）最大周边速度90m/s； （2）切割轴额定转速，5100rmp。 | 台
15 | 消防开门器 | 额定工作压力:63Mpa最大开启功能：80Mpa。 | 个
16 | 消防救生照明线 | 1.本产品符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求。 2.消防救生照明线，其线体，绕线盘，电池，驱动器，采用一体化绝缘结构设计，不需要携带专用电池箱体，方便于救援现场的逃生指示和移动使用；线体使用EL冷光电致发光线，表面加导向指示标记。 3.消防救生照明线广泛应用于临时户外危险场地警示，地铁、隧道、人防工程、大型客轮、地下核电站、高层建筑、大型地下商场的救援逃生指示、照明和现场勘查标志指示。 4.照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m有一个清晰可见方向标志。 5.技术性能： 线体长度：50m； 发光亮度：14.535 cd/㎡； 闪烁频率：1Hz； 绝缘电阻:＞50 MΩ； 最高表面温度：21.8℃； 连续工作时间：常亮型＞8h，闪烁型＞16h； 重量：≤6.92kg。 | 卷
17 | 消防普通折叠担架 | 1.铝合金折叠担架展开尺寸（长×宽×高）≤220×55×15（cm）； 2.折叠尺寸（长×宽×高）≤18×10×15（cm）； 3.重量≤7.5kg； 4.承重≥100kg。 | 副
18 | 消防救生抛投器 | 1.符合国家消防装备标准GB/27906－2011标准； 2.水陆两用,用于远距离抛投救生绳,救生圈； 3.气瓶气动喷射,由发射机械装置,发射气瓶总成,充气装置,保护装置,快速自动充气救生装置附件等组成； 4.陆用时：（带发射瓶），水用时：（带救生圈）； | 个
19 | 20米钢丝安全绳 | 1.符合GB21976.6-2012标准要求； 2.直径≥10m长度6±0.2m； | 条
20 | 手动破拆 | 铝锤、单双挂钩、工兵铲、四此耙子等8件套。 | 个
21 | 方位灯 | 预报时间15+1S 报警响度105dB | 个
22 | 多功能挠钩 | 含挠钩、消防斧、木榔头、爪耙、接杆、撑顶、消防锯、消防剪破拆工具。可进行撬、拧、凿、切割、劈砍等操作,能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料.手柄，可伸缩，工具头可拆卸更换。 | 个
23 | 消防桶 | 主体材料:铸铁。 | 个
24 | 消防铲 | 铜铲 | 个
25 | 救援三角架 | 1.最大工作负荷400KG； 2.阻断力：22kN； 3.工作高度：214cm（完全展开）； 4.主体+吊索+绞盘。 | 个
26 | 七氟丙烷灭火系统 | 定制，工程价格 | 组
27 | 干粉球 | 悬挂式灭火器 | 个
28 | 洁净气体灭火器 | MJZ6不锈钢无磁性手提式洁净气体灭火器KLSM绝缘MRI医院核磁共振 6KG无磁灭火器(3C款) | 个
29 | 应急消防器材柜 | 1.采用镀锌钢结构，外喷环氧树脂； 2.规格：标准双开门，带亚克力视窗，T型隔物架结构； 3.尺寸（长×宽×高）160×40×120（cm）； 4.层板：3块层板； 5.柜体颜色：红色； 6.尺寸根据用户实际需求调整。 | 个
30 | 消防防护服 | 消防头盔 1.符合国家GA44-2015《消防头盔》标准要求； 消防员灭火防护服 1.符合GA10-2014《消防员灭火防护服》行业标准要求； 2.符合公安部消防局〔2017〕41号《17式消防员灭火防护服款式标识统型要求（暂行）》要求； 消防腰带 消防胶靴 1.符合GA6-2004《消防员灭火防护胶靴》； 2.材质: 灭火防护靴帮面材料为橡胶靴面,靴底材料为橡胶底； 3.质量:每双灭火防护靴的质量≤3000g； 消防手套 1.符合GA7-2004《消防手套》； | 套
31 | 消防大斧 | 1.斧全长：≥900mm，斧头长：≤187mm，斧顶宽：80mm，斧顶厚：28mm； 2.斧孔长：64mm，位H：133mm，质量: ≤2.94kg。 | 把
32 | 逃生安全绳 | 产品标准：GB21976.1-2008、GB21976.6-2012。 | 条
33 | 接头 | 产品采用卡扣式设计、快速安装拆卸使用方便 | 个
34 | 水带 | 1.产品符合 GB 6246-2011《消防水带》标准要求。 2. 技术参数要求： 2.1内径：65mm； 2.2长度：≥25m； 2.3单位长度质量：≤263g/m； 2.4爆破压力：≥2.95MPa； 2.5延伸率：≤0.3%； 2.8膨胀率：≤1.5%； 2.6扯断伸长率：≥285%； 2.7扯断长度：≥20.5MPa； 2.8热空气老化：附着强度织物层与衬里：≥76% ，爆破压力：≥95% 。 | 卷
35 | 枪头 | 1.水枪口径：65mm； 2.额定喷射压力：0.35MPa ； 3.射程：≥28m； 4.额定流量: ≥7.5L/s； 5.适用介质：水、泡沫、混合液。 | 个
36 | 防暴柜 | 304不锈钢，1800*400*1600cm | 个
37 | 钢叉 | 规格尺寸 （1）操作长度：大于2200mm； （2）携行长度：小于1600mm； （3）束缚距离：大于1500mm。 | 个
38 | 丁字棍 | 1、安保巡逻棍橡皮棍防爆T型棍 60cm 2、采用PC材质一体压制成型，短直棍长度60cm 3、防滑纹设计使产品舒适合手，使用灵活自如 | 个
39 | 盾牌 | PC板材防盾 50cm*90cm | 个
40 | 防爆头盔 | 1、壳体材料：工程塑料 2、面罩：PC材质，透光率：≥85％ | 顶
41 | 强光手电 | 1.外形尺寸（外径X长度）≤35mmX150mm； 2.三段调光（频闪），铝合金简体，防水，10万小时寿命白光LED光源，重复充放电≥1000次锂电池。 | 支
42 | 防割手套 | 安思尔加厚钢丝防割手套5级不锈钢防切割 | 套
43 | 防刺服 | 1.防刺服芯片材质：采用高强度65Mn板模压成型、叠铆； 2.防护面积：0.32㎡；重量：≤2.5kg； 3.防护级别：24焦耳动能，不露刀尖； | 套
44 | 对讲机 | 1.频率范围：136-174MHz/400-470MHz； 2.工作温度范围：-25 ℃to + 55℃； 3.信道数量Channels：16个 4.天线阻抗：50Ω 5.信道间隔：25/12.5KHz 6.尺寸(L×W×H)：124 x 57 x 38 mm； 7.工作电压：7.4V； 8.重量（包括天线和电池）：230g； 9.频率稳定性Frequency：±2.5ppm； 10.输出功率Output Power：7W/ 5W/ 2W； 11.接收灵敏度Sensitivity：≤0.18uV / 0.22uV； 12.调制方式Modulation Mode ：16KФF3E / 8KФF3E； 13.邻道选择性：≥70dB/60dB； 14.调制限制：±5KHz/±2.5KHz； 15.互调抗扰性：≥60dB； 16.音频失真：≤5%； 17.杂散抗扰性：≥70dB； 18.剩余调频：-45dB/-40dB； 19.信噪比：≥50/45dB； 20.邻道功率：-70dB/-60dB； 21.音频输出功率：1.0W； 22.杂散和谐波：-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz； 23.音频失真：≤5%。 | 台
45 | 安检设备 | 包括安检机、安检门、金属探测仪等 | 套