## 表3-2.家具汇总表
报价单
序号 | 产品名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 单价（元）
1 | 办公椅 | 常规 | 1、灰色PP加纤维背架 2、灰色PP连体固定扶手 高弹力海绵 配黑色原位锁定底盘 3、120#沉口4公分黑色气杆，325MM 灰色尼龙高脚，50MM黑色尼龙轮 | 张
2 | 办公桌 | 1400*600*750 | 1、材质：台面为25mmE1级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节路轨、可选钢制键盘架或木制键盘架、可选塑料暗拉手或128U型不锈钢拉手 3、配置：木制无顶支撑柜。 | 张
3 | 病人椅 | 常规 | 1、材质：1.5mm厚钢制脚架，座板及靠背为优质工程塑胶，结构简洁，方便清洁和维护； 2、金属表面喷涂工艺。 3、结构稳固，矮背造型，方便患者使用。 | 张
4 | 餐椅 | 540*540*800 | 1. 材质：主体框架选用白蜡木实木制作，采用出榫开槽实结构，外扪耐磨西皮或布艺 | 张
5 | 餐椅1 | 485*550*820 | 1、材质：坐垫部分多层曲木板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；椅脚选用优质201不锈钢钢管，表面经多次打磨亮光处理 | 张
6 | 餐椅2 | 540*540*800 | 1. 材质：主体框架选用白蜡木实木制作，采用出榫开槽实结构，外扪耐磨西皮或布艺 | 张
7 | 餐椅3 | 常规 | 1、采用优质实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理； | 张
8 | 餐桌 | 1400*800*750 | 1.材质：实木台面采用三合一技术压制而成； 2.桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 | 张
9 | 餐桌1 | *500*750 | 1、材质：台面为E1级生态夹板，防火板贴面，油漆边。 2、脚架：450mm直径201不锈钢底盘包复合材料，76mm直径201不锈钢立柱； 3、配件：优质五金配件，塑料脚垫。 | 延米
10 | 餐桌3 | 1400*800*750 | 1.材质：实木台面采用三合一技术压制而成； 2.桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 | 张
11 | 餐桌5 | 直径1600 | 1、材质：E1级中纤板基材，木皮贴面，纹理清晰； 2、油漆：五底三面喷涂工艺 3、配件：手动转盘 | 张
12 | 餐桌6 | 直径800 | 1、材质：E1级中纤板基材，木皮贴面，纹理清晰； 2、油漆：五底三面喷涂工艺 | 张
13 | 操作台 | *1200*750 | 1、材质：台面为医用人造大理石，采用0.8mm厚电解钢板。 2、配件：缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手、台底钢制支撑柜、主机柜，带钢制吊档板带检修口，ABS标签卡槽； 3、功能：用于药品的审核和发放，两边电脑工作位作为药品管理的工作平台，选用JPJ-02钢制键盘架，经久耐用。 | 延米
14 | 床头柜 | 500*450*500 | 1、材质：E1级人造板环保材料，木纹饰面； 2、配件：三节导轨，优质五金配件； 3、功能：上有挡边，防止物品跌落，双抽屉储物功能，分类存放。 | 个
15 | 大圆几 | 800*430 | 玻璃：8MM仿岩板钢化玻璃 架子：优质黑砂喷涂钢架 | 张
16 | 单门感应垃圾柜 | 500*650/600*837/850 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，304不锈钢底座； 2、拉手：一字折弯斜拉手； 3、配件：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、电动感应开盖装置，两根支撑杆支撑PP盖开启方式、304不锈钢底座150mm高、PP垃圾桶。 4、金属表面抑菌粉末静电喷涂，木纹色价格另计。 | 个
17 | 单面药柜带地柜 | 900*500*1800 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，304#不锈钢地脚线； 2、配件：缓冲门铰、一字折弯斜拉手、三节路轨、标签卡槽； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。 | 组
18 | 等候沙发 | 1600*850*680 | 1.烘干的实木为内架，高密度海绵，黑色烤漆铝合金脚架，面料：西皮，不含方抱枕，圆枕 | 张
19 | 等候沙发11 | 3000*700*900 | 1、面料为医用西皮； 2、内框架为木架 3、结构/配置：配2个抱枕，内框架为木架，304不锈钢踢脚 | 张
20 | 等候沙发12 | 700*740*860 | 1、面料为磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫； | 张
21 | 等候沙发2 | 1200*600*850 | 1、面料为磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，不锈钢踢脚 | 组
22 | 等候沙发3 | 1600*850*680 | 1.烘干的实木为内架，高密度海绵，黑色烤漆铝合金脚架，面料：西皮，不含方抱枕，圆枕 | 张
23 | 等候沙发5 | 1890*825*865 | 1、面料为磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫； | 张
24 | 等候沙发6 | 1920*680*835 | 1、面料为磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫； | 张
25 | 等候沙发7 | 2180*880*670 | 1.内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2.高密度海棉； 3.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； | 张
26 | 等候沙发8 | 2220*850*680 | 1.烘干的实木为内架，高密度海绵，黑色烤漆铝合金脚架，面料：西皮三位含2个方抱枕，2个圆枕 | 张
28 | 方茶几 | 600*600*430 | 面板：12MM岩板架子：优质喷涂钢架 | 张
29 | 辅料检查打包台 | 2000*1120*850 | 面板: 304不锈钢板，横通：60×30×1.2mm喷塑钢管，立柱：38×38×1.2mm喷塑钢管，灯盘：LED发光板，台脚: 优质尼龙可调脚±15mm | 个
30 | 钢制茶水柜A | L*630/600*2000 | 1、材质：0.8mm厚电解板、背架主龙骨1.5mm厚及0.8mm饰面电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； | 延米
31 | 钢制茶水柜B | L*630/600*850 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； | 延米
32 | 钢制钢制文件柜 | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰、含三件活动层板； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 个
33 | 高危药品柜 | 900*630*837 | 1、材质：0.8mm电解钢板，不锈钢踢脚线 2、锁具：常规锁、密码锁（价格另计） 3、导轨：标准导轨 4、门铰：304门铰 5、拉手：一字折弯斜拉手 | 个
34 | 候诊椅1 | 1200*650*840 | 1．椅座和椅背：椅座，椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（英文缩写PU），模具内一体成型，坐背PU厚度要求26mm,坐背链接横档接触面长度达170mm，要求椅座宽515mm，椅座深460mm，椅背宽515mm，椅背高450mm，产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能。 | 组
36 | 会议桌2 | 6000*1900*780 | 1.面材：E1级优质环保马来西亚进口山杉木皮饰面，厚度0.6mm，AAA级。 2.基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板；油漆采用“华润”牌环保油漆，漆面硬大且清晰，尽显原木纹理的风采，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。 3.配件：优质五金配件。 | 张
37 | 接待茶几 | 600*600*750 | 1、刨花板，304拉丝不锈钢台架 | 张
38 | 接待沙发1 | 800*750H | 1、一次成型定型海绵，面料：西皮 | 张
39 | 接待沙发2 | 单人位 700*740*860 | 1、面料为磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫； | 张
40 | 密集柜 | 3800x1980x2107 | 1.材质0.8mm厚电解钢板 | 立方
41 | 陪护椅 | 540*500*855 | 规格：540*500*855 材质：主体框架选用白蜡木实木制作，采用出榫开槽实结构，外扪耐磨西皮或布艺。 | 张
42 | 培训条桌 | 1200*600*750 | 1.板材：25mm+16mm厚刨花板。 2.喷涂钢架采用2.0异型管+开模铝合金+PP件组装。 3.面板厚度25mm，背板为16mm。 4.PP件吊档板 | 张
43 | 培训椅 | 580*540*770 | 1.氮气辅助注塑，一体成型，轻盈，简洁，特制后仰减震组件，向上无限叠加，省空间，带折叠桌板。 | 张
44 | 培训椅（带写字板） | L590*W710*H870 | 1.T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强 | 张
45 | 拼接桌 | 1200*600*750 | 1.材质：刨花板基材，三胺纸贴面，台面25MM厚，钢制脚架，表面静电喷涂处理； | 组
46 | 屏风卡位 | 1200*600*750/1150 | 1.材质：刨花板基材质 2.白色铝材屏风：主屏风中纤板基材，三胺纸贴面，带通用走线槽，侧屏风中纤板基材，三胺纸贴面，带通用走线槽，。 3.配置：木制活动柜、木制键盘架、木制主机架、常规导轨，常规锁 | 组
47 | 屏风卡位 | 1400*1400*1200 | 1、材质：台面为25mmE1级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节路轨、可选塑料暗拉手或128U型不锈钢拉手，木制键盘架，木制三抽柜，木制活动主机架； 3、配置：屏风为玻璃，桌面以上为中纤板，桌面以下为中纤板，主屏风带通用走线槽，其余屏风没有走线槽 | 组
48 | 洽谈椅 | 800*750H | 1、一次成型定型海绵，面料：西皮 | 张
49 | 洽谈桌 | 600*600*750 | 1、白色粉末喷涂板304拉丝不锈钢台架 | 组
50 | 三人位带镜灯洗手柜 | 2000*650*1900 | 1、材质：1.0mm厚优质304#不锈钢，表面抛光处理； 2、配件：感应水龙头； 3、功能：上方为5mm镜面，下方配置检修门。 | 组
51 | 三人位候诊椅 | 1800*650*840 | 1．椅座和椅背：椅座，椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（英文缩写PU），模具内一体成型，坐背PU厚度要求26mm,坐背链接横档接触面长度达170mm，要求椅座宽515mm，椅座深460mm，椅背宽515mm，椅背高450mm，产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。 | 组
52 | 沙发 | 2020*780*780 | 1、西皮软包，手感舒适，透气性好，40#高密度海绵，多层夹板内衬，优质硬木框架； 2、0.8mm厚不锈钢脚架，表面抛光处理，结构稳固。 3、矮扶手设计。 | 张
53 | 输液椅 | 常规 | 1.外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。 | 张
54 | 双门感应垃圾柜 | 1000*650/600*837/850 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，304不锈钢底座； 2、拉手：一字折弯斜拉手； 3、配件：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、电动感应开盖装置，两根支撑杆支撑PP盖开启方式、304不锈钢底座150mm高、PP垃圾桶。 4、金属表面抑菌粉末静电喷涂，木纹色价格另计。 | 个
55 | 双面空格书柜 | 2000*800*2000 | 1，采用进口线E1级实木颗粒板，防腐等化学处理，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，达到国家握钉力测试标准。 | 组
56 | 双面药柜带地柜 | 900*1000*1800 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，304#不锈钢地脚线； 2、配件：缓冲门铰、一字折弯斜拉手、三节路轨、标签卡槽； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 4、功能：药品分类存放，便于检索、添加和抓取，中间为操作平台。 | 组
57 | 水盆地柜 | 700*630/600*837 | 1、材质：0.8mm电解钢板，不锈钢踢脚线 2、锁具：常规锁 3、门铰：304门铰 4、拉手：一字折弯斜拉手 | 组
58 | 图书柜 | L*350/700*2600 | 1，采用进口线E1级实木颗粒板，防腐等化学处理，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，达到国家握钉力测试标准。 | 延米
59 | 椭圆茶几 | 1200*650*430 | 面板：10MM烤漆钢化玻璃 架子：优质烤漆钢架 | 张
60 | 文件更衣柜 | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰、含三件活动层板； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 个
61 | 文件柜 | 900*450*2000 | 优质缓冲门铰、五金拉手 油漆工艺+环保免漆板 | 个
62 | 无门药柜 | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板； 2、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色； 3、功能：药品分类存放，配有磁性标签，便于检索、添加和取用。 | 组
63 | 雾化凳 | 400*500*790 | 1、椅架采用进口原生PP(聚丙烯)材料一体注塑成型，具有无毒，无味，耐酸，耐碱等特性，坐垫采用优质高密度海板，优质布艺饰面，坐感舒适。 | 张
64 | 演讲台 | 680*490*780/1150 | 1、材质：E1级中纤板基材，木纹贴面，纹理清晰； 2、油漆：环保油漆，喷涂工艺； 3、配件：优质五金配件，塑料脚垫。 | 张
65 | 医生工作台 | 1500*600*750 | 1、材质：台面为E1级人造板材，木纹饰面。 2、配件：暗藏式拉手、三节导轨、抽芯锁具，台下木侧脚+木制三抽柜支撑 | 张
66 | 医生工作椅 | 常规 | 1、西皮饰面，PP+GF内外板背架，带ABS银色装饰盖 2、坐背定型海绵，黑色PP连体扶手 3、坐多层环保夹板12MM | 张
67 | 医生会议椅1 | 590*615*985 | 1.PP加纤维背架；PP连体固定扶手，高弹力海绵；25管1.8厚黑色烤漆弓形架。 | 张
68 | 医用304不锈钢清洗池 | *550*850+200 | 1、材质：0.8mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配件：不锈钢水槽、不锈钢水龙头。 | 延米
69 | 医用矮柜 | 450*450*900 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰、含一件活动层板； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 个
70 | 医用办公椅 | 635*620*1140-1220 | 1.整体PP加玻璃纤维框架，超宽固定式头枕，升降PU扶手，高弹力加厚横条网饰面，高级耐磨亲肤弹力座布。 | 张
71 | 医用办公椅 | 常规 | 1、固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手 ，42密度中软高弹切割海绵，背加密加厚H系列网饰面，弓型 25圆管2.0厚黑色喷涂架架 | 张
72 | 医用办公椅1 | 635*620*1140-1220 | 1.整体PP加玻璃纤维框架，超宽固定式头枕，升降PU扶手，高弹力加厚横条网饰面，高级耐磨亲肤弹力座布。 | 张
73 | 医用办公椅2 | 常规 | 1、固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手 ，42密度中软高弹切割海绵，背加密加厚H系列网饰面，弓型 25圆管2.0厚黑色喷涂架架 | 张
74 | 医用被服柜 | 900*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用， 2、配件：液压缓冲门铰； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。 | 个
75 | 医用不锈钢货架 | 1500*600*2000 | 1、材质：0.8mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配置：五件固定层板； 3、配件：塑料胶套，避免损伤地面。 | 组
76 | 医用不锈钢器械柜 | 900*450*1800 | 1、材质：0.8mm厚优质304#不锈钢，表面抛光处理； 2、配置：内置活动层板，可任意调节高度、双玻璃门，三件层板，不锈钢拉手、抽芯锁、缓冲门铰。 | 个
77 | 医用操作柜 | L*630/600*2000 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； | 延米
78 | 医用抽血台 | 主台：1200*600*1100 副柜：1100*450*680 | 1、材质：主台台面25mm厚夹板，木纹饰面，侧板为40mm夹板，副柜台面为12mm厚医用复亚克力人造石面，0.8mm电解钢板，金属表面抑菌粉末静电喷涂； 2、配件：医用万向轮； 3、副柜用于放置抽血器具及敷衍材料。 | 组
79 | 医用储物柜 | 900*500*2000 | 1、材质：0.8mm厚优质电解钢板，经久耐用； 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲门铰、下中三3对开门； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 组
80 | 医用地柜 | L*630/600*850 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； | 延米
81 | 医用方茶几 | 1200*600*450H | 12MM黑色钢化玻璃不锈钢架子 | 张
82 | 医用服务台 | *650*750 | 1、材质：1.0mm厚一级优质电解钢板饰面，龙骨由1.5mm或2.0mm电解钢板不同部位使用，防潮防水，经久耐用，0.8mm厚316#不锈钢站体底座高度为120mm、12mm厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； | 延米
83 | 医用更衣柜 | 900*500*1800 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用， 2、配件：液压缓冲门铰； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。 | 个
84 | 医用更衣柜 | 900*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用， 2、配件：液压缓冲门铰； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。 | 个
85 | 医用工作台 | 1400*600*750 | 1、材质：台面为25mm厚E1级刨花板，木纹饰面，开孔配60线盒。 2、配木制键盘架 3、台下配木制配柜 ，全16MM厚刨花板，采用三节导轨，常规锁具，带木制吊档板、可选128不锈钢U型拉手或塑料暗拉手、木制键盘架； | 组
86 | 医用工作台1 | 1000*600*750 | 1、材质：台面为25mm厚E1级刨花板，木纹饰面，开孔配60线盒。 2、配木制键盘架 3、台下配木制配柜 ，全16MM厚刨花板，采用三节导轨，常规锁具，带木制吊档板、可选128不锈钢U型拉手或塑料暗拉手、木制键盘架； | 组
87 | 医用工作台3 | 1400*600*750 | 1、材质：台面为25mm厚E1级刨花板，木纹饰面，开孔配60线盒。 2、配木制键盘架 3、台下配木制配柜 ，全16MM厚刨花板，采用三节导轨，常规锁具，带木制吊档板、可选128不锈钢U型拉手或塑料暗拉手、木制键盘架； | 组
88 | 医用工作台4 | 2800*1400*750 | 1、材质：台面为25mmE1级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节路轨、可选塑料暗拉手或128U型不锈钢拉手，可选钢制键盘架或木制键盘架； 3、配置：300mm刨花板桌上屏、活动柜。 | 组
89 | 医用工作台5 | 4200*1400*750 | 1、材质：台面为25mmE1级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节路轨、可选塑料暗拉手或128U型不锈钢拉手，可选钢制键盘架或木制键盘架； 3、配置：300mm刨花板桌上屏、活动柜。 | 组
90 | 医用护理台 | *750*887 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，304#不锈钢地脚线，西皮软包 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽 | 延米
91 | 医用护理台软包 | *790*50 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，304#不锈钢地脚线，西皮软包 | 延米
92 | 医用环保货架 | 1500*600*2000 | 1、材质：立柱为1.5mm厚金属管材，层板为0.8mm厚优质电解钢板； 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 组
93 | 医用换鞋凳 | 1200*400*350 | 1.材质0.8mm厚电解钢板； 2.软包：西皮 | 张
94 | 医用患者凳 | 450*450*500 | 清漆1.面板为橡木指接板； 2.骨架采用优质橡木制作，经防潮、防虫处理； 3.油漆：选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量≤670g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准 | 张
95 | 医用会议椅2 | 常规 | 1、材质：优质西皮饰面、多层夹板座背，40#高回弹海绵，座感舒适，透气性好； 2、配件：环保油漆处理； | 张
96 | 医用会议桌3 | 4200*1800*750 | 1、材质：台面为25mmE1级刨花板，木纹饰面，1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，使用便捷。 | 张
97 | 医用接待茶几 | 1200*600*430 | 1.面板：12MM岩板 2.板架子：优质喷涂钢架 | 张
98 | 医用垃圾处置柜 | L*650/600*837/850 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，304不锈钢底座； 2、拉手：一字折弯斜拉手； 3、配件：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、电动感应开盖装置，两根支撑杆支撑PP盖开启方式、304不锈钢底座150mm高、PP垃圾桶。 4、金属表面抑菌粉末静电喷涂，木纹色价格另计。 | 个
99 | 医用礼堂椅1 | 双人位 | 1.背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为730±5mm，宽度为470±5mm，高度为150±5mm，海棉密度为35-45KG/M3。 2.背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为695±2 mm，宽度为464±2mm，厚度为15mm。 | 组
100 | 医用礼堂椅2 | 三人位 | 1.背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为730±5mm，宽度为470±5mm，高度为150±5mm，海棉密度为35-45KG/M3。 2.背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为695±2 mm，宽度为464±2mm，厚度为15mm。 | 组
101 | 医用礼堂椅3 | 四人位 | 1.背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为730±5mm，宽度为470±5mm，高度为150±5mm，海棉密度为35-45KG/M3。 2.背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为695±2 mm，宽度为464±2mm，厚度为15mm。 | 组
102 | 医用礼堂椅5 | 五人位 | 1.背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为730±5mm，宽度为470±5mm，高度为150±5mm，海棉密度为35-45KG/M3。 2.背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为695±2 mm，宽度为464±2mm，厚度为15mm。 | 组
103 | 医用陪护椅 | 折叠： 620*680*970 打开：650*610*1900 | 1、材质：1.5mm厚金属管架，表面进口抑菌粉末静电喷涂处理，优质西皮软包，40#高密度海棉； 2、配件：带定向轮、塑料脚垫； 3、功能：可收纳折叠、方便转运和使用。 | 张
104 | 医用实验边台1 | L*630/600*837/850 | 1、材质：0.8mm电解钢板、12mm厚优质理化板、304#不锈钢踢脚线； 2、配件：缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门。 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口。 5.三角电源钢制支架，不含86面板 6.台面优质国产理化板 | 延米
105 | 医用实验边台2 | 定制 | 1、材质：0.8mm电解钢板、12mm厚优质理化板、304#不锈钢踢脚线； 2、配件：缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门。 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口。 5.三角电源钢制支架，不含86面板 6.台面优质国产理化板 | 延米
106 | 医用收费桌 | 1400*600*750 | 1、材质：25mmE1级刨花板，木纹饰面。 2、配件：128不锈钢拉手、三节路轨、抽芯锁具，台底木制配柜、钢制档板； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。 4、功能：现金纸币、打印纸、收费单据分类存放。 | 张
107 | 医用水盆柜 | 700*630/600*837 | 1、材质：0.8mm电解钢板、12mm厚优质理化板、304#不锈钢踢脚线； 2、配件：缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门。 | 组
108 | 医用雾化桌 | 700*610*1600 | 1、材质：台面为E1级刨花板，木纹饰面。 2、配件：优质五金配件，塑料脚垫。不含平板电脑及设置带 | 张
109 | 医用洗婴台1 | *750*837 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，304#不锈钢地脚线； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽。 | 延米
110 | 医用洗婴台2 | 1000*790 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，304#不锈钢地脚线； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽。 | 个
111 | 医用鞋柜 | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用； 2、配件：罗兰门铰、抽芯锁、标签卡槽，有透气孔； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 个
112 | 医用药柜 | 900*450*1800 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板； 2、配件：缓冲门铰、128不锈钢拉手； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色；木纹转印价格另计 | 组
113 | 医用药架1 | 900*1000*1800 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，304#不锈钢地脚线； 2、配件：缓冲门铰、一字折弯斜拉手、三节路轨、标签卡槽； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 4、功能：药品分类存放，便于检索、添加和抓取，中间为操作平台。 | 组
114 | 医用药架2 | 900*500*1800 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，304#不锈钢地脚线； 2、配件：缓冲门铰、一字折弯斜拉手、三节路轨、标签卡槽； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 4、功能：药品分类存放，便于检索、添加和抓取，中间为操作平台。 | 组
115 | 医用折叠椅 | 450*450*500 | 1.背架全新进口PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火，靠背倾仰机构设计，T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳,Φ50mm，PU万向滑动轮 | 张
116 | 医用诊断床 | 1900*620*670 | 1、材质：优质西皮皮质，易清洁，40#高弹力海绵，优质夹板内衬；1.2mm厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：优质五金配件，配可调脚，三节路轨； 3、抽屉为优质电解钢板，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 张
117 | 医用诊断桌 | 1500*1500*750 | 1、材质：台面/侧屏风为25MME1级刨花板，木纹饰面。 2、配件：缓冲门铰、三节路轨、128不锈钢拉手、木制支撑柜含主机柜、单门单抽柜、效率柜，带钢制吊档板、JPJ-01钢制键盘架； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 张
118 | 医用治疗柜 | L*630/600*2000 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； | 延米
119 | 医用治疗柜1 | L*630/600*2000 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； | 延米
120 | 医用治疗柜2 | L*630/600*850 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； | 延米
121 | 医用中央护理台 | 1800*1100*887 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，304#不锈钢底座，西皮软包 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽 | 个
123 | 医用中医诊桌 | 1400*600*750 | 1、材质：E1级中纤板基材，木纹贴面，纹理清晰； 2、油漆：环保油漆，喷涂工艺，耐磨性好； 3、配件：阻尼门铰、优质五金拉手。 4、配置：只要主台 | 张
124 | 医用主任办公桌 | 主台1600*700*750 副柜1000*450*650 | 1、材质：台面为25mmE1级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节路轨、可选128不锈钢U型拉手或塑料暗拉手； 3、配置：多功能副柜，钢制键盘架，钢制吊挡板。 | 张
125 | 医用主席台1 | 1800*400*760 | 1、材质：E1级中纤板基材，木纹贴面，纹理清晰； 2、油漆：环保油漆，喷涂工艺； 3、配件：优质五金配件，塑料脚垫。 | 张
126 | 医用主席台2 | 1800*600*760 | 1、材质：E1级中纤板基材，木纹贴面，纹理清晰； 2、油漆：环保油漆，喷涂工艺； 3、配件：优质五金配件，塑料脚垫。 | 张
127 | 医用主席台3 | 2100*600*760 | 1、材质：E1级中纤板基材，木纹贴面，纹理清晰； 2、油漆：环保油漆，喷涂工艺； 3、配件：优质五金配件，塑料脚垫。 | 张
128 | 医用转椅 | φ320×500±100 | 不锈钢支架，气动升降，可调节不同工作高度，带活动脚轮 | 张
129 | 圆茶几 | 500*500 | 面板：8MM黑油钢化玻璃 架子：优质黑色喷涂钢架 | 张
130 | 值班床 | 2000*1000*1800 | 1、材质：精选优质橡胶木实木框架，床板为12mm环保夹板； 2、配件：ø15mm大床连接件，结构稳固，塑料脚钉； 3、配置：木质扶梯，含床垫。 | 张
131 | 中央实验台 | L*1460/1200*837 | 1、材质：0.8mm电解钢板、12mm厚优质理化板、304#不锈钢踢脚线； 2、配件：304不锈钢缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手、试剂架、PP水盆、三叉水龙头； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门。 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口。 | 延米
132 | 主席椅 | 常规 | 1、白蜡木+海绵+牛皮 | 张
133 | 转椅 | 425-565MM | 1、不锈钢支架，气动升降，可调节不同工作高度，带活动脚轮 | 张