## 清洗消毒设备
清洗消毒设备报价单
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 单价（元）
1 | 医用织物清洗消毒机（双扉式） | 1、机壳材质为304不锈钢 2、容量：50公斤 3、具备热力清洗消毒功能，消毒能力不得少于A0值600 4、具备排重污功能 5、具备双开门结构，可做到洁污分区设计要求 | 台
2 | 医用织物烘干机 | 1、机壳材质为304不锈钢 2、容量：50公斤 3、具备节能烘干功能 4、具备双层防烫门设计要求。 | 台
3 | 便器清洗消毒机 | 1、材质：304不锈钢材质； 2、尺寸：宽*深*高约500mmX450mmX 1730mm； 3、功能要求： ①、适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶、湿化瓶、痰杯、洗手盆、污物桶、等物品容器进行自动化倾倒、清洗、消毒功能。②、须具备蒸汽消毒功能，最高消毒能力可达A0值3000. | 台