## 安防消防
安防消防物资报价单
序号 | 名称 | 参数 | 单价（元/台,套,把,具,个,米）
1 | 安检机 | 基本参数指标：通道尺寸 650（宽）×500（高）mm 外形尺寸： 2808（长）×902(宽) × 1363(高)mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 170 kg 单次检查剂量检验1.0uGy（提供检验报告） 周围泄露剂量周围剂量当量率≤0. 02uGy/h，工作人员位置周围剂量当量率≤0. 01uGy/h（提供检验报告） 标准泄露剂量符合GB15208.1-2018的防护标准 空间分辨力水平：0.8mm 垂直：0.8mm（提供检验报告） 穿透分辨力≤0.127mm（提供检验报告）, 线分辨力≤￠0.0787mm的金属丝（提供检验报告） 通过率 720个/h 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全 X射线发生器： 射线束方向 底照式 管电流 0.4~1.2mA（可调） 管电压 100--160 KV（可调） 射线束发散角 80° 冷却／工作周期 密封式油冷／100％
2 | 安检门 | 工作电压：AC220V 50/60Hz 功率：≤35W 工作温度：-10℃—55℃，储存温度：-25℃—75℃ 外形尺寸：2200mm（高）*800mm（宽）*475mm（深） 通道尺寸：2000mm（高）*700mm（宽）*400mm（深） 功能：具备精确定位，弱磁场发射，支持密码功能；支持区位灯报警，红绿指示灯亮显，数码管可显示通过人数及报警人数。
3 | 白棉手套 | 功能: 劳保手套 防割 吸汗; 材质: 纯棉; 长度 :20CM
4 | 不锈钢防暴柜 1600*1200*400 | 材质：不锈钢冷轧钢板+3C钢化防暴玻璃 尺寸：1600*1200*400 钢板厚度：0.8mm加厚钢板 柜门开合方式：平开式 层板可调节、拆卸
5 | 挡水板 | 铝合金材质
6 | 丁字棍 | 净重：0.5kg 尺寸：Φ30×610mm 功能：全新ABS一体注塑而成，产品需抗震性好，耐老化
7 | 反光贴 | 晶格反光贴 4.5cm*40m/卷，用于警示
8 | 防暴钢钗 | 重量：1.71KG 尺寸：工作长度：2050MM，收缩便携长度：1315MM，叉杆部位直径：35.2MM 叉头、叉杆均采用外径35.2MM，壁厚2.0MM不锈钢管制作。 功能：通体为不锈钢材质，由叉头、叉头锁紧机构、叉杆、叉杆锁紧机构及手柄等组成，握持部位有防滑措施。叉头锁紧后在50N拉力作用下，不发生脱落现象。
9 | 防暴腰带（含金扣）配四件套（含：防割手套、辣椒水、甩棍、约束绳） | 多功能腰带，可放置多种安保设备 全长1.4米
10 | 防爆盾牌 | 质量：3kg 规格：900×500×5mm 透光率：88.1% 防护面积：0.45㎡ 材质：聚碳酸酯（PC）材料； 功能：能有效阻挡砖瓦棍棒、石块玻璃等物体打击和冲刺，不易滑脱。
11 | 防爆头盔 | 材质：玻璃钢/PC聚酯 颜色：藏青 净重：560克 头围：57-61.5CM 标准：GB2811-2007
12 | 防刺服 | 材质：黑色背心+铆钉内胆 防护材料重量：2.0 防护等级：24焦耳动能 重量：2.2KG
13 | 防割手套 | 气候环境适应性：-20℃～+55℃ 材质：≥0.08mm不锈钢丝为芯丝＜00Cr17Ni17Mo2（316L）＞，外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱（660dtex），使用2根包覆纱做表层，加涤纶低弹丝（82.5dtex）为里层编织而成。 防割性能：执行《警用防割手套的防割性能实验》，刀口压力20N、刀片转速20r/min，掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数≥7周，且耐切割系数I≥2.5。防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层覆盖范围内，材料的颜色及性能一致，无毒。
14 | 防汛沙袋（需另配灭火沙） | 材质：加厚帆布 颜色：军绿色 尺寸：30*70cm 沙袋口为抽绳封口
15 | 防烟护目镜 | 聚碳酸酯防化护目镜，4个通风孔的间接通风设计，柔韧的PVC镜体，弹性织物头带。 整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸脂鼻梁架、防雾、防冲击、防刮擦、可吸收99.9%紫外线。
16 | 分体式雨衣 | 材质：环保聚酯纤维(非一次性)
17 | 过滤式呼吸器 | 阻燃、抗高温通过头罩，大眼窗，具有开阔的视野，不锈钢滤毒罐，火灾逃生面具可调整的一点式带扣，纯棉阻燃脖套，使用时间30min， 微粒过滤性能:≥95%， 呼气阻力:≤300pa， 吸气阻力:≤800pa 该产品须提供有效期限内的国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。
18 | 呼救器 | 静止报警时间：30±2s 报警声级强度：106.3dB 电源可连续使用时间：＞24h 具有方位灯功能 质量：219.8g 发光亮度：431.5cd/m2 连续报警时间：＞240min 绝缘性能：550MΩ 防爆标志：ExibI/IIBT4Gb
19 | 金属探测仪 | 工作温度：-5℃-55℃ 工作电流：<50mA 探测频率：22KHZ 探测提示：震动 尺寸：8.5*4.5*41cm 功能：支持充电，使用时长40小时左右
20 | 警用多功能约束腰叉 | 材质：不锈钢 伸缩长度：2cm，收缩长度：1.2m，重量：约1.7kg
21 | 警用多功能抓捕器 | 材质：不锈钢 伸缩长度：2m，收缩长度：1.3m，重量：约1.9kg
22 | 救生圈 | 材质：高密度聚乙烯 芯材：硬质聚氨脂泡沫塑 颜色：橙色 浮力：14.5kg,漂浮24h以上。 外观：平滑，无毛刺无变形。 抗拉强度：悬挂90kg重物，30㎜圈体无永久性变形。 需要印制中心统一LOGO。 提供国家渔业机械仪器质量监督检验中心检测报告
23 | 救生衣 | 采用聚乙烯泡沫填充 400D防水布，优质轻体浮水材料 前后反光片：4片 配口哨：1只
24 | 绝缘手套 | 功能: 劳保手套 防割 吸汗; 材质: 纯棉; 长度 :20CM
25 | 绝缘靴子 | 材质：优质像胶、优质布层 功能：防滑、防水 规格鞋高：37CM 尺码：42-44 质量：每双消防员防护胶靴的质量小于3Kg。 特点：能有效地防滑、耐刺穿，防火，防水，防油，
26 | 口哨 | 不锈钢口哨，配绳
27 | 螺旋救助绳 | 要求强度高耐冲击，阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀、采用14股承重绳芯 绳皮材料：绵纶66丝外皮 绳芯材料：绵纶66丝包芯绳 绳的直径不小于12毫米不大于16MM 最小破断强度≥37KN；长度 ：50米；
28 | 灭火毯 | 性能：防火、隔热、绝缘、耐高温 材质：玻璃纤维 规格：1.2mX1.8m 重量：1.05KG 厚度：0.43mm 耐高温：550℃ 阻燃时间：（续燃时间）经、纬向：0S，（阴燃时间）经向：0.3S，纬向：0.2S 损毁长度：经向：5 纬向：6
29 | 强光手电 | 材质：铝合金 重量:0.2kg 额定电压:DC3.7V 额定容量:2200mAh 额定功率（LED）:3W 光源（LED）平均使用寿命:≥100000h 连续放电时间:8h（强光）/16h（工作光） 充电时间:6h 外形尺寸:37×160mm(直径×长度)
30 | 撬棍 | 型号：1080 材质：优质碳素钢 重量：1.62kg
31 | 手提式灭火器 MFABC4 | 规格：MFCZ/ABC5 20℃±5℃时有效喷射时间：≥13s 20℃±5℃时喷射滞后时间：≤5s 20℃±5℃时喷射剩余率：≤15% 喷射距离：≥3.5m 灭火器保险解脱力：＞20N，且＜100N 灭火器开启力：≤200N 灭火器总重量：≤20kg 灭火剂充装量：5±0.08kg 筒（瓶）体壁厚测量：≥1.16mm 筒（瓶）体爆破试验：≥5.5MPa 筒（瓶）体容积膨胀量：≥10% 高温喷射滞后时间：≤5s 高温喷射剩余率：≤15% 低温喷射滞后时间：≤5s 低温喷射剩余率：≤15% 灭火级别和灭火种类：2A,55B,C,E 须提供有效期限内的国家消防装备质量监督检验中心检验报告和3C认证证书。
32 | 水带 | 水带符合《消防水带》GB6246-2011标准。 可弯曲性：在0.8 MPa的水压下，弯曲半径为1000mm时，弯曲部分内侧无明显折皱。 黏附性：在55摄氏度条件下，承受0.01MPa的压强，保持168h试样间无粘附现象。 爆破压力（MPa）：6.60 延伸率（％）：4.6 膨胀率（％）：5.1 扯断伸长率（％）：410.6 扯断强度（MPa）：56.2 附着强度、织物层与衬里（N/25mm）：48.8 水带内径：65mm 水带长度为20米 长度质量（g/m）：299； 耐磨次数：100
33 | 水带接扣 | 耐腐蚀性能：经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常使用。 密封性能：在0.3Mpa水压下和公称压力水压下，无渗漏现象。 水压强度：接口在1.5倍公称压力水压下，无裂缝或断裂现象，试验后能正常使用。 消防接扣符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。 接口采用压铸工艺，表面经阳极氧化处理。
34 | 水枪 | 铝合金压铸。 65mm接口，喷嘴直径19mm。 射程：28.8米。
35 | 水上救生绳 | 尺码：30m；用途：救生圈和救生用的绳索，可配在小船上，救生浮上，救生筏上等； 颜色：橘红；基本配置：绳+环+钩+浮环
36 | 水鞋 | 鞋底材质：PVC注胶底 面料：PVC塑胶 内里：优质内衬布 规格：跟高3.5cm， 筒高45cm
37 | 探照灯 | 参数要求：1.光通量：强光≥600Lm,三档光（强光/弱光/闪光），连续放电时间：强光≥5h，防水。
38 | 逃生面具 | 阻燃、抗高温通过头罩，大眼窗，具有开阔的视野，不锈钢滤毒罐，火灾逃生面具可调整的一点式带扣，纯棉阻燃脖套，使用时间30min， 微粒过滤性能:≥95%， 呼气阻力:≤300pa， 吸气阻力:≤800pa 该产品须提供有效期限内的国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。
39 | 头灯 | 随头盔配置佩戴式防爆照明电筒 防护等级：IP68， LED光源，功率≥1W， 可充电锂电池，强光≥4小时，工作光≥8小时。
40 | 微型消防工具箱 | 产品尺寸：3600*2000*400mm； 材质厚度：0.8mm； 产品材质：不锈钢； 产品用途：用于对灭火器、消防水枪等消防器具的储藏与保护，需定做为遮挡式
41 | 微型消防站 | 产品尺寸：1600*1200*400； 材质厚度：0.8mm； 产品材质：钢化玻璃冷压钢板； 产品用途：用于对灭火器、消防水枪等消防器具的储藏与保护
42 | 消防铲 | 主体材质：高碳钢 形状：尖锹 把柄材质：钢质 锹形状：尖头 全长：102cm 柄直径3.5cm 厚度1.5mm 主要用于铲洒消防沙、清除障碍物、清理现场及易燃物等。一起配备的还有消防铲支架。
43 | 消防斧 | 破拆自救、具有锯、刀、砍、砸、撬、拆卸螺栓等多种功能（含腰斧套）。 材质：优质不锈钢斧头采用3CR13，其余金属材料为优质304#不锈钢。硬度：48～56HRC 全长：286mm。 质量：0.77kg
44 | 消防高空缓降器 | 往复式逃生缓降器 30m铝合金箱 钢丝绳直径：4.2mm钢丝 钢丝绳拉力：1800kg 固定挂板：2块固定挂板 安全带（防倒挂）：拉力2200kg O型钩：优质结构碳素钢 含缓降器、绳盘索、安全带*2、固定架*2、膨胀螺栓*6、O型号钩、防滑手套*2
45 | 消防手套 | 符合GA7-2004标准中消防手套的技术要求。 具有反光标志带 外层面料为阻燃面料，面料克重≥210±10%克/平方米 整体防护等级为二类或三类 整体热防护性能TPP值≥30cal/cm2 手套收缩率1.5%及衬里收缩率1.0%。试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。
46 | 消防逃生毛巾 | 1.产品尺寸：30cm*30cm（±2cm）； 2.产品重量：≤0.07KG。
47 | 消防桶 | 半圆烤漆消防桶 铁制黄沙桶 26cm*16cm*21cm
48 | 消防头盔 | 符合 GA44-2004<消防头盔>标准要求. 冲击吸收性能：最大冲击力小于 3457.6N； 帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均无明显变形和坏 耐燃烧性能：帽壳火焰离开火源后 5S内熄灭； 面罩头盔材质：ABS 增强塑料，抗冲击力，防穿透，耐火焰，佩戴装置可调节 电绝缘性能（mA）帽壳泄漏电流≤3mA 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告.
49 | 消防鞋 | 材质：优质像胶、优质布层 功能：防滑、防水 规格鞋高：37CM 尺码：42-44 质量：每双消防员防护胶靴的质量小于3Kg。 特点：能有效地防滑、耐刺穿，防火，防水，防油，
50 | 消防演练普通折叠担架 | 布面材料：加厚帆布面料 布面颜色：蓝色 滚轮： 2个 保险带：2条 展开尺寸（长×宽×高）：200*54*18cm 折叠尺寸（长×宽×高）：100*30*18cm 技术特点：采用铝合金材料和加厚帆布革担架面制成，它具有重量轻，体积小，携带方便，使用安全等
51 | 消防腰带 | 技术性能符合GA 494-2004《消防用防坠落装备》的要求。 织带材质：聚酯纤维，金属部件材质：A3钢 正方向静拉力13KN。 重量0.725kg。 带长连续可调。 织带为一整根，不得有接缝
52 | 消防用扳手 | 规格：10英寸，总长250mm，头部宽度68mm，头部厚度16mm，开口深度30mm
53 | 应急安防演习屏风 | 防摔；透明
54 | 应急消防器材柜 800*500*350 | 尺寸：800*500*250 产品材质：SPCC冷轧钢板+3C认证钢化防爆玻璃 手柄采用人体工学设计，优质锌合金外壳，层板可调节
55 | 战斗服 | 1、由外层、防水透气层、隔热层、舒适层四层面料组成。 2、上下分体式结构，肩、肘、膝部加厚处理增加耐磨性，上衣左胸设置电台口袋，右胸设置两条照明灯固定带，下摆设置贴袋。左右肩部设有两个挂袢。 3、上衣和裤子之间的重叠部分不小于200 mm。 4、防护服上衣的衣领高度不小于100 mm，有搭接或扣牢配件。下裤裆部一体式设计，配H 型背带，脚口做防水处理。 5、上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。 6、口袋：上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。 7、左臂魔术贴：左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型岗位标识。 8、袖口：设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 9、上衣门襟魔术贴为贯通式上衣舒适层下摆设置止水布。 10、裤脚口内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 11、补强处理：肩、肘、膝部采用耐磨层加厚处理。 12、服装为藏蓝色。 整体热防护性能TPP值：34.7cal/cm2，服装重量：3.348千克。 该产品须通过国家消防装备质量监督检验中心检测合格和3C认证。