## Sheet2
报价表（C包）
单位名称：
联系人及联系方式：
日期：
价格合计：
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 推荐参数 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 办公桌 | 1200*600*750 | 张 | 1、封边：封边与贴面同色。 2、基材：采用刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，台面厚度≥25mm。 3、脚架：钢制脚架，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、五金件：选用三合一偏心连接件，五金缓冲铰链和三节静音路轨。 5、配置：配走线系统，固定三抽柜、活动主机架。 | 17
2 |  | 1100*600*750 | 张 |  | 1
3 |  | 1600*600*750 | 张 |  | 1
4 | 被服柜 | 900*600*2000 | 个 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、柜门：掩门设计，薄边工艺。 4、五金件：配置锁具，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 5、配件：配置拉手、ABS标签卡槽，柜内配置层板，分隔放鞋区域，放鞋区域设置透气孔。 | 17
5 | 病历柜 | 900*400*2000 | 个 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、柜门：掩门设计，薄边工艺。 4、五金件：配置锁具，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 | 7
6 | 病人椅 | 常规 | 把 | 1、靠背、坐垫：采用医用皮革， 2、海绵：回弹海绵，耐用度高； 3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理； 4、脚架：实木脚架。 | 12
7 | 不锈钢环保治疗（高柜） | L*650*2000 | 延米 | 1、材质：不小于1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、不小于12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304#不锈钢缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304#不锈钢、不锈钢手工水盆，预留冷热水管进水口； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 9.5
8 | 不锈钢货架 | 1000*500*2000 | 个 | 1、基材：采用1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度； | 3
9 | 茶水柜 | 900*400*1000 | 个 | 1、基材：采用E1级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理； 2、封边：封边与贴面同色； 3、柜门：抽屉和掩门设计； 4、五金配件：配置阻尼门铰、拉手，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 | 9
10 | 储物柜 | 900*450*2000 | 个 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、柜门：掩门设计，薄边工艺。 4、五金件：配置锁具，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 | 40
11 |  | 900*450*2500 | 个 |  | 26
12 | 单人位沙发3 | 870*900*720 | 张 | 1、覆面：采用医疗皮革覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂； 5、脚架：采用钢制脚架，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 5
13 | 定制矮柜 | 2100*400*1000 | 组 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、台面：采用三胺板，厚度不低于25mm； 3、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好； 4、柜门：掩门设计，薄边工艺。 5、五金件：配置锁具，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 | 1
14 |  | 3750*650*1000 | 个 |  | 1
15 | 定制高柜 | 3500*400*2500 | 组 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、柜门：掩门设计，薄边工艺。 4、五金件：配置锁具，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 5、柜体：焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害； | 2
16 |  | 3300*500*2500 | 组 |  | 1
17 |  | 1650*650*2500 | 组 |  | 1
18 |  | 3350*500*2500 | 组 |  | 1
19 |  | 3900*500*2500 | 组 |  | 1
20 | 儿童圆凳 | 常规 | 张 | 1、坐垫：采用医用皮革， 2、海绵：回弹海绵，耐用度高； 3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理； | 4
21 | 儿童圆桌 | 直径600*500 | 张 | 1、产品基材：采用白蜡木实木； 2、油漆：采用水性油漆涂饰，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干。 | 4
22 | 二人位沙发 | 二人位 | 张 | 1、覆面：采用医疗皮革覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂； 5、脚架：采用钢制脚架，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 7
23 | 二十一门鞋柜 | 900*450*2000 | 个 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、柜门：掩门设计，薄边工艺。 4、五金件：配置锁具，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 5、配件：配置拉手、ABS标签卡槽； | 2
24 | 方茶几 | 600*600*430H | 张 | 1、基材：12mm岩板。 2、脚架：钢制脚架，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 1
25 | 弧形沙发1 | 1500*1500*720 | 张 | 1、覆面：采用医用皮革覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂； | 4
26 | 弧形沙发2 | 3000*800*720 | 张 | 1、覆面：采用医用皮革覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂； | 4
27 | 弧形书柜 | 7300*350*1200 | 组 | 1、基材：采用18mm多层板，经过防潮、防虫、防腐化学处理； 2、贴面：表面三聚氰胺饰面纸覆面。 3、柜体结构：空格书柜。 | 2
28 | 护理边台（不锈钢底座） | 1000*600*887 | 个 | 1、材质：1.0mm优质电解钢板，304#不锈钢底座，西皮软包 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽 | 2
29 |  | 2000*600*887 | 个 | 1、材质：1.0mm优质电解钢板，304#不锈钢底座，西皮软包 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽 | 1
30 | 环保治疗（矮柜） | L*650*900 | 延米 | 1、材质：不小于1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、不小于12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304#不锈钢缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304#不锈钢、不锈钢手工水盆，预留冷热水管进水口； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 189.9
31 | 环保治疗（高柜） | L*650*2000 | 延米 | 1、材质：不小于1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、不小于12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304#不锈钢缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304#不锈钢、不锈钢手工水盆，预留冷热水管进水口； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； | 579.4
32 |  | L*650*900 | 延米 |  | 7.7
33 | 换鞋凳 | 900*400*450 | 个 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、柜门：掩门设计，薄边工艺。 4、配件：配置坐垫。 | 3
34 | 货架 | 1000*500*2000 | 个 | 1、基材：采用电解钢板，立柱为1.5mm厚金属管材，层板为1.0mm厚优质电解钢板，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度。 | 19
35 | 不锈钢货架 | 1000*500*2000 | 个 | 1、基材：采用1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度。 | 6
36 | 九门更衣柜 | 900*500*2000 | 个 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、柜门：掩门设计，薄边工艺。 4、五金件：配置锁具，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 5、配件：配置拉手、设置透气孔。 | 2
37 | 两人位排椅2 | 二人位 | 组 | 1、覆面：采用医疗皮革覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂。 | 17
38 | 母婴单人沙发1 | 800*880*670 | 张 | 1、覆面：采用医用覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂； 5、脚架：采用实木脚架。 | 4
39 | 器械柜 | 900*450*2000 | 个 | 1、材质：不小于1.0mm厚304#不锈钢板，经久耐用。 2、金属表面不锈钢原色。 3、配置：内置活动层板，可任意调节高度、双玻璃门，三件层板，不锈钢拉手、抽芯锁、缓冲门铰。 | 5
40 | 洽谈椅 | 580*500*790 | 把 | 1、覆面：采用医用覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂； 5、脚架：采用实木脚架。 | 12
41 | 洽谈桌 | 600*600*750 | 张 | 1、产品基材：采用白蜡木实木； 2、油漆：采用水性油漆涂饰，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干。 | 5
42 | 三门更衣柜 | 900*500*2000 | 个 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、柜门：掩门设计，薄边工艺。 4、五金件：配置锁具，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 5、配件：配置拉手、ABS标签卡槽，柜内配置层板，分隔放鞋区域，放鞋区域设置透气孔。 | 134
43 | 三人位排椅1 | 三人位 | 组 | 1、覆面：采用医疗皮革覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂。 | 1
44 | 三人位排椅2 | 三人位 | 组 | 1、覆面：采用医疗皮革覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂。 | 99
45 | 三人位沙发 | 三人位 | 张 | 1、覆面：采用医疗皮革覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂； 5、脚架：采用钢制脚架，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 6
46 | 十门鞋柜 | 600*450*2000 | 个 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、柜门：掩门设计，薄边工艺。 4、五金件：配置锁具，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 | 1
47 | 刷牙地柜1 | 2800*650*900 | 个 | 1、材质：不小于1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、不小于12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304#不锈钢缓冲门铰、感应水龙头管为304#不锈钢、不锈钢手工水盆、带翻盖可丢弃生活垃圾； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 1
48 |  | 5000*650*900 | 个 | 1、材质：不小于1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、不小于12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304#不锈钢缓冲门铰、感应水龙头管为304#不锈钢、不锈钢手工水盆、带翻盖可丢弃生活垃圾。预留冷热水进水口； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 1
49 |  | 2650*650*900 | 个 | 1、材质：不小于1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、不小于12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304#不锈钢缓冲门铰、感应水龙头管为304#不锈钢、不锈钢手工水盆、带翻盖可丢弃生活垃圾； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 1
50 |  | 2800*650*900 | 个 | 1、材质：不小于1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、不小于12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304#不锈钢缓冲门铰、感应水龙头管为304#不锈钢、不锈钢手工水盆、带翻盖可丢弃生活垃圾； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 1
51 |  | 2700*650*900 | 个 | 1、材质：不小于1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、不小于12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304#不锈钢缓冲门铰、感应水龙头管为304#不锈钢、不锈钢手工水盆、带翻盖可丢弃生活垃圾； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 1
52 | 水盆柜 | 500*460*850+150 | 个 | 1、材质：采用抗倍特板，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢手工水盆。 | 1
53 | 四人位排椅2 | 2320*680*920 | 组 | 1、覆面：采用医疗皮革覆面； 2、海绵：高密度阻燃泡棉制作； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂。 | 6
54 | 拖把池 | 1000*550*1800 | 个 | 1、材质：不小于1.0mm厚304#不锈钢板，经久耐用，水池离地高度符合院感需求。 2、金属表面不锈钢原色。 3、配件：不锈钢挂钩，实现拖把分类存放，不锈钢水龙头，预留冷水进水口。 | 13
55 | 椭圆茶几1 | 1200*600*430H | 张 | 1、基材：20MM雅士白大理石台面； 2、脚架： 201#不锈钢拉丝钛金封油。 | 4
56 | 椭圆茶几2 | 1400*700*430H | 张 | 1、贴面材料：采用木纹色板。 2、封边：封边与贴面同色。 3、基材：采用E1级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，台面厚度≥25mm。 4、脚架：钢制脚架，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 2
57 | 文件柜 | 900*400*2000 | 个 | 1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整； 2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。 3、柜门：掩门设计，薄边工艺。 4、五金件：配置锁具，喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 | 21
58 | 污洗池 | 700*550*850+200 | 个 | 1、材质：不小于1.0mm厚304#不锈钢板，经久耐用，柜体离地高度符合院感需求。 2、金属表面不锈钢原色。 3、配件：不锈钢水槽、不锈钢水龙头，预留进水口。 | 18
59 | 无菌柜 | 1000*450*2000 | 个 | 1、材质：不小于0.1mm厚304#不锈钢板，经久耐用。 2、金属表面不锈钢原色。 3、配置：内置活动层板，可任意调节高度，三件层板，不锈钢拉手、抽芯锁、缓冲门铰，门板可根据需求调整为玻璃或钢制门板。 | 59
60 |  | 1000*450*2500 | 个 |  | 17
61 | 洗手盆柜 | 1000*600*850 | 个 | 1、材质：采用抗倍特板，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢手工水盆。 | 1
62 |  | 1450*600*850 | 个 |  | 2
63 | 写字桌 | 1200*600*750 | 张 | 1、封边：封边与贴面同色。 2、基材：采用刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，台面厚度≥25mm。 3、脚架：钢制脚架，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、五金件：选用三合一偏心连接件，五金缓冲铰链和三节静音路轨。 5、配置：配走线系统。 | 1
64 | 休闲椅 | 常规 | 把 | 1、覆面：采用医用皮革覆面； 2、海绵：高密度海绵制作，软硬适中，久坐不变形； 3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂； 5、脚架：采用钢制脚架，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 18
65 |  | 常规 | 把 |  | 10
66 | 休闲桌 | 直径600*750 | 个 | 1、基材：岩板。 2、脚架：201#拉丝钛金封油底架。 | 1
67 | 牙科推柜 | 500*500*830 | 个 | 1、台面:新型纳米纳一体成型台面； 2、柜体：高光亚克力+PVC内抽+防撞设计； 3、拉手：不锈钢C型拉手； 4、锁具:机械密码锁； 5、导轨:三节隐形带阻尼自回吸导轨； 6、轮子:硅胶静音含轴承带刹车脚轮； 7、电源:背后配有插座 电源线1.8米。 | 172
68 | 医生办公椅1 | 常规 | 把 | 1、面料：靠背为透气网布；黑色尼龙塑胶座背框，确保座位舒适透气。坐垫采用高密度定型绵。 2、扶手：PA固定扶手。 3、腰枕：采用PA塑胶一体成型，根据体型贴合腰部，有效的缓解腰部疲劳。 4、底盘：标配底盘三档倾仰锁定。 5、配置：三级气棒，管壁厚度达2.0mm，耐磨性、密封性强，更安全。 6、椅脚：加纤增强尼龙五星脚，尼龙脚轮直径不小于60mm。 7、其它：2D头枕，可上下升降7CM及前后翻转功能。 | 65
69 | 医生办公椅2 | 常规 | 把 | 1、椅背：PP+GF35%背框 2、椅座：高弹力切割绵 3、扶手：PP+GF30%连体固定扶手 4、椅脚：25管≥1.8厚黑色喷涂四脚架 | 2
70 | 圆茶几1 | 直径500*430H | 张 | 1、基材：采用多层板。 2、脚架：钢制脚架，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 3
71 | 圆茶几2 | 直径500*431H | 张 | 1、基材：岩板。 2、脚架：201#拉丝钛金封油底架。 | 17
72 | 圆形休闲椅 | 常规 | 张 | 1、坐垫：采用医用皮革， 2、海绵：回弹海绵，耐用度高； 3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理； 4、脚架：实木脚架。 | 10
73 | 展柜 | 900*450*2000 | 组 | 1、基材：采用18mm多层板，经过防潮、防虫、防腐化学处理； 2、贴面：表面三聚氰胺饰面纸覆面。 3、柜体结构：上空格柜下掩门设计。 | 13
74 | 长茶几 | 1200*600*430H | 张 | 1、基材：12mm岩板。 2、脚架：钢制脚架，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 4