## Sheet1
报价表
单位名称：
联系人及联系方式：
日期：
价格合计：
序号 | 产品名称 | 参考产品参数 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 布艺窗帘 | 1.成分：100%聚酯纤维。 2.克重及遮光率：克重≥200g/㎡，遮光率≥70%。 3.织物密度：经密≥500根/10cm，纬密≥200根/10cm。 4.甲醛含量：未检出≠0。 5.PH值：4.0-9.0。 6.可萃取的重金属：铅（Pb)、镉（Cd)、铜（Cu)、钴(Co)、镍（Ni)、三价铬(Cr)、锑(Sb)、六价铬、砷（As)、汞（Hg)未检出≠0。 7.五氯苯酚（PCP）：未检出≠0。 8.四氯苯酚（TeCP总量）：＜0.5（mg/kg）。 9.领苯基苯酚（OPP）：未检出≠0。 10.三丁基锡化合物（TBT）：未检出≠0。 11.三苯基锡化合物（TPhT）: 未检出≠0。 12.二丁基锡化合物（DBT）：未检出≠0。 13.二辛基锡化合物（DOT）：未检出≠0。 14.氯化苯和氯化钾苯总量：＜1.0（mg/kg）。 15.辛基酚（OP）、壬基酚（NP）、辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO）、壬基酚聚氧乙烯醚：＜25mg/kg。 16.富马酸二甲酯（DMF）：未检出≠0。 | 幅宽：≥2.8米 | 米 | 8660
2 | 布艺窗纱 | 1.成分：100%聚酯纤维。 2.耐水洗色牢度：≥3 3.荧光增白剂：未检出≠0； 4.甲醛含量：未检出≠0。 5.PH值：4.0-9.0。 6.可萃取的重金属：铅（Pb)、镉（Cd)、铜（Cu)、钴(Co)、镍（Ni)、三价铬(Cr)、锑(Sb)、六价铬、砷（As)、汞（Hg)未检出≠0。 7.五氯苯酚（PCP）：未检出≠0。 8.四氯苯酚（TeCP总量）：＜0.5（mg/kg）。 9.领苯基苯酚（OPP）：未检出≠0。 10.三丁基锡化合物（TBT）：未检出≠0。 11.三苯基锡化合物（TPhT）: 未检出≠0。 12.二丁基锡化合物（DBT）：未检出≠0。 13.二辛基锡化合物（DOT）：未检出≠0。 14.氯化苯和氯化钾苯总量：＜1.0（mg/kg）。 15.辛基酚（OP）、壬基酚（NP）、辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO）、壬基酚聚氧乙烯醚：＜25mg/kg。 16.富马酸二甲酯（DMF）：未检出≠0。 | 幅宽：≥2.8米 | 米 | 2098 |  | 0
3 | 全遮光窗帘 | 1.成分：100%聚酯纤维。 2.克重及遮光率：克重≥200g/㎡，遮光率≥75%。 3.织物密度：经线75D×纬线200D 纬线29梭 4.甲醛含量：未检出≠0。 5.可分解致癌芳香胺染料：未检出≠0； 6.PH值：4.0-9.0。 7.可萃取的重金属：铅（Pb)、镉（Cd)、铜（Cu)、钴(Co)、镍（Ni)、三价铬(Cr)、锑(Sb)、六价铬、砷（As)、汞（Hg)未检出≠0。 8.五氯苯酚（PCP）：未检出≠0。 9.四氯苯酚（TeCP总量）：＜0.5（mg/kg）。 10.领苯基苯酚（OPP）：未检出≠0。 11.三丁基锡化合物（TBT）：未检出≠0。 12.三苯基锡化合物（TPhT）: 未检出≠0。 13.二丁基锡化合物（DBT）：未检出≠0。 14.二辛基锡化合物（DOT）：未检出≠0。 15.氯化苯和氯化钾苯总量：＜1.0（mg/kg）。 16.辛基酚（OP）、壬基酚（NP）、辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO）、壬基酚聚氧乙烯醚：＜25mg/kg。 17.富马酸二甲酯（DMF）：未检出≠0。 18.防紫外线性能：UPF平均值：2000；UPF紫外线防护系数：＞40；UVA平均透射比：＜0.5%；UVB平均透射比：＜0.5%； | 幅宽：≥2.8米 | 米 | 334 |  | 0
4 | 抑菌抗病毒卷帘 | 1.纤维含量：100%聚脂纤维； 2.平方克重：≧420克/ m2 3.开孔率：1%-3%，开孔均匀 4.ph值 4.0至7.5 5.甲醛含量：≦20 mg/kg 6.环保要求：致癌染料中每项指标均应“未检出”，有机锡化合物含量中每项指标均应“未检出”，邻苯二甲酸脂的测定中每项指标均应“未检出”，含氯苯酚（苯酚化合物）：未检出未检出 7.断裂强力：经向≧1500，纬向≧1500；撕破强力：经向≧57，纬向≧63 8.防紫外线性能：UPF＞40，T(UVA)AV＜5% 耐光色牢度：≧5级 9.阻燃性能：检测符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级，经向/纬向氧指数≥33%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤1S，阴燃时间≤1S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃 10.卷管材质：高强度铝合金 11.卷管外径≥38mm，壁厚≥1.2mm 12.手动机构：塑料配件采用优质优质工程塑料增强尼龙，具有良好的综合性能. |  | 平方米 | 6744 |  | 0
5 | 医用永久性阻燃抑菌抗病毒隔帘 | 1.纤维含量：聚酯纤维97（±1）%；聚乳酸纤维3（±1）% 2.pH值:4.0~7.5； 3.单位面积质量：260（±5）g/㎡；厚度：0.86（±0.1）mm； 4.透气率：≥540mm/s；遮光率：＞85%； 5.抗菌性能（洗涤60次）：金黄色葡萄球菌：≥95%；大肠杆菌：≥95%；白色念珠菌：≥90%；肺炎克雷伯氏菌：≥95%； 6.防霉等级（洗涤60次）：≤2级 7.垂直燃烧（洗涤120次） 损毁长度：直向≤150mm；横向≤150mm； 续燃时间：直向≤5s；横向≤5s； 阴燃时间：直向≤5s；横向≤5s； 燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 8.抗病毒性能（洗涤120次）： 抗病毒活性率-甲型流感病毒H1N1(%)：≥99 抗病毒活性值-甲型流感病毒H1N1(%)：≥4.4 抗病毒活性值-甲型流感病毒H3N2(%)：≥4.2 抗病毒活性率-甲型流感病毒H3N2(%)：≥99 抗病毒活性率-肠道病毒71型(%)：≥99 抗病毒活性值-肠道病毒71型(%)：≥3.5 抗病毒活性率-猫杯状病毒(%)：≥99 抗病毒活性值-猫杯状病毒(%)：≥3.8 抗病毒活性率-脊髓灰质炎病毒(%)：≥99 抗病毒活性值-脊髓灰质炎病毒(%)：≥3.8 抗病毒活性率-柯萨奇病毒(%)：≥99 抗病毒活性值-柯萨奇病毒(%)：≥3.6 抗病毒活性值-人冠状病毒HCoV-229E(%)：≥4.5 抗病毒活性率-人冠状病毒HCoV-229E(%)：≥99 | 幅宽：≥2.8米 | 米 | 5747 |  | 0
6 | 医用隔帘滑珠 | 每米轨道配不少于7个滑轮，吊环采用不锈钢材质。 |  | 个 | 40228
6 | 窗帘开合轨道 | 1.原生铝合金材质，非再生料，壁厚≥1.2mm；内置静音胶条（软性EVA+PVC环保改性塑料颗粒） 2.扭拧度：≤1mm/m; 韦氏硬度（HW）： ≥15 3.表面耐腐蚀性能（800h中性盐雾试验（NSS试验））≥8级 轨道安装支架具备表面耐腐蚀性能（800h中性盐雾试验（NSS试验））≥8级； 4.封口具备表面耐腐蚀性能（800h中性盐雾试验（NSS试验））≥8级 |  | 米 | 4746 |  | 0
7 | 电动开合帘电机 | 1.电机扭矩≥2.5N，噪音低，拉力大 2.质保≥5年 3.电机外管为铝合金肤感工艺。 4.配控制遥控器 |  | 套 | 58 |  | 0
8 | 电动开合轨道 | 1.轨道壁厚≥1.2mm 2.采用电泳表面处理，滑动性好，不易变形。 |  | 米 | 262 |  | 0
9 | 医用输液吊杆 | 1、材质：304不锈钢。 2、力学性能：抗拉强度525Rm(MPa)。 3、规定非比例延伸强度：240Rp0.2(MPa)。 4、断后伸长率A50mm（%）：41。 | 600mm-2000mm，双杆无极伸缩，外φ16mm/φ13mm,内φ13mm/φ9.5mm | 套 | 700 |  | 0