| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 |  | 单位 | 单价 |  | 总价 | 备注 |
| 1 | 医疗废物云管理系统 |  | 1 |  | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 2 | 智能增强版医疗废物云收集车 |  | 4 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 3 | 条码扫描器 |  | 4 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 4 | RFID定位系统控制器 |  | 4 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 5 | 定位智能卡 |  | 50 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 6 | 医疗废物云中转箱 |  | 52 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 7 | 手提式医疗废物收集终端 |  | 2 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 8 | 医疗废物收集终端 |  | 2 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 9 | 医疗废物管理终端 |  | 2 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 10 | 智能卡 |  | 100 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 11 | 智能卡 |  | 10 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 12 | 塑料封签 |  | 73000 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 货物名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物云管理系统 | （一）基础管理功能 1.分类管理：通过识别带有二维码的分类标签，按五大医疗废物类别(感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物)进行分类。需适用于胎盘、使用后未被污染的输液瓶(袋)的分类转运回收数量，单独统计. 2.交接管理：记录交接科室、交接时间、交接人姓名、医废类别、重量等信息。 3.收集管理：系统对收集车具有定位(追溯到人)与路径追踪功能，支持按医疗卫生机构、收集人员、时间参数进行车辆定位和路径查询。 4.桶袋关联：系统可对医疗废物进行逐袋和中转桶的关联绑定上传各桶袋的编号信息、每袋医疗废物对应的类别信息、时间信息、科室来源信息以及医疗卫生机构来源信息，同时完成医废入库。 5.溯源管理：通过输入医疗废物袋或箱体上的二维码编号，获取当前医疗废物的来源、种类、重量、时间及之前所有经办人的信息, 支持医疗废物在各个运输路径上的泄露破损登记，并及时上传登记信息，给出各项应对措施提示，提供多种模糊查询。 6.回收轨迹管理：收集人员及收集车辆在医疗机构收集过程中实时定位，收集车进入禁止进入的区域，云平台会自动报警，确保收集人员现场收集和收集路线的规范性。 7.数据预览：提供各科室的今日、本月、本年度已收集医疗废物详情预览，包含医疗废物类别与重量，实现医院废物总量变化趋势分析图，支持收集人工作量统计。 8.具备医疗废物多维度统计查询功能，自动生成医疗废物年度、季度、月度及自定义时间区间汇总表单，自动生成医疗废物科室统计,交接统计、交接明细表单、医废袋数统计，并形成可视化的柱状或折线交接统计图表。 9.具备医疗废物未及时出入库情况和同期数据对比情况预警功能，预警阈值可由医疗机构业务部门在系统中自行设定。 10.数据上报：具备医疗卫生机构各类医疗废物数据上报功能。 11.系统管理：根据信息数据交换标准，建立系统用户表单,对用户身份进行登记，给予用户角色分配，标识使用状态。具体内容包括:用户ID号、用户登录名、用户真实姓名、角色、使用状态。 12.角色管理：根据系统管理中角色分配，命名角色名称,对用户角色进行描述。至少分成系统管理员、科室交接人员、院内收集人员、暂存地管理人员、处置公司人员等。对各角色权限进行分配和描述。 13.菜单管理：对系统展示的功能菜单进行管理,分为一级菜单、二级菜单。具体内容包括:菜单名称、类型、菜单描述、菜单可用状态。 14.科室维护：据《国家卫生健康制度》中“医疗卫生机构业务科室分类与代码”目录，建立标准科室代码库，并与医院实际科室名称对应。具体内容包括:标准科室代码、标准科室名称、医院实际科室代码、医院实际科室名称、归集方式、可用状态。 15.日志管理：对人员手工调整医废收集记录的情况进行记录。具体内容包括但不限于用户ID、用户名、操作类型、登录时间。 16.设备管理：对设备进行统计管理和授权认证。具体内容包括:设备ID,设备授权码，设备地址，设备类型，设备情况说明。 （二）医疗废物云管理系统移动端 1.支持权限同步，移动端权限与医院内部账号权限同步管理，分级管理。 2.支持收集记录、入库记录、出库记录的查询。 3.支持收集记录、入库记录、出库记录、报警记录批量审批，支持一键批量入库和逐条入库、支持一键批量出库和逐条出库。 4.支持收集、入库、出库电子交接确认。 5.展示医疗废物废院内状态，报警信息查询处理。 6.支持唯一性管理要求，实名制唯一ID（手机号相同）进行实名制绑定，云管理系统内可申请注册，非管理系统内手机号绑定无效。 7.支持医废编码溯源，输入医废编码溯源和扫描二维码溯源。 |
| 2 | 智能增强版医疗废物云收集车 | 1.信息显示屏：LED屏幕≥11.6英寸触摸屏，分辨率≥1366(H)X768(V) pixels； 2.材质：整车采用304不锈钢，内外可消毒、可高压冲洗，并具有清洗排放设计，车身有明显医废标识，配置医疗废物耗材工具箱； 3.收集车一体集成条码扫描器、电子秤、车载软件，可实现扫码、称重、收集、交接、数据上传等全部操作； 4.收集车带有室内定位功能，定位读卡距离不小于10米，定位智能卡为无源RFID，无需更换电池。 5.收集车具备开盖运输报警功能，支持收集过程中开盖运输或驶入禁入区域，上盖自动关闭并上锁，到达设定的装卸位置，自动解锁功能。 6.收集车带有电动助力、电动开关盖功能，支持前进、后退可切换，支持高中低调速控制，具有气囊式遇阻制动、紧急制动功能。 7.收集车配有低温等离子消毒，一键启动。 8.收集车万向轮采用减震设计，适应颠簸路段行驶。 10.制动方式：电子刹车+脚踏刹车，动力采用轮毂电机。 |
| 3 | 条码扫描器 | - 扫描器采用防水、防震、防污设计。 - 供电电压DC5V，供电电流360mA,防水等级IPV6。 - 通讯接口：USB\RS232，二维码精度5mil。 - 工作温度：-20°C至60°C，工作湿度：5%至95%。 |
| 4 | RFID定位系统控制器 | - 供电电压：DC12V，供电电流2A。 - 防水等级IPV6，频率范围：902MHZ至928MHZ。 - 工作温度：-20°C至65°C，工作湿度：5%至95% |
| 5 | 定位智能卡 | - 频率：超高频无源 |
| 6 | 医疗废物云中转箱 | 1.中转箱满足医疗废物密闭管理，支持电子交接、分类收集的功能。 2.支持防盗功能，未经授权无法打开上盖，无法投放和取出医疗废物； 3.一体化集成扫码、交接、称重。 4.支持读卡打开上盖，扫码称重，显示屏显示本次投入医废重量和中转箱内医废的总重量，数据实时上传，投完医废后，上盖自动关闭，自动消毒，支持防夹功能； 5. 设备支持满箱报警功能，当医疗废物投放超过3/4时，显示满箱报警，未经授权无法打开上盖。 6.支持4G通讯方式， 7.具有双稳态功能，支持读卡开、读卡关，可设定上盖长时间未关闭，自动关闭。 |
| 7 | 手提式医疗废物收集终端 | 1.坚固耐用，可擦拭消毒。 2.终端配备非触控液晶显示屏，一体集成读卡交接、扫码交接、称重功能，实现扫码、称重、收集、入库、数据上传等全部操作； |
| 8 | 医疗废物收集终端 | 1.支持扫码器无线连接，便捷使用 2.显示屏为LCD，机械按键，内嵌式程序。 3.终端配备非触控液晶显示屏，一体集成读卡交接、扫码识别、智能称重功能，实现扫码、称重、收集、入库等全部操作； 4.调试通讯方式RS-485，双频读卡器、智能称重、折叠立杆、磷酸铁锂电池供电。 5.支持操作成功语音提示、支持二维码数据包上传、支持读卡交接、兼容二维码交接方式。 |
| 9 | 医疗废物管理终端 | 1. 管理终端操作系统为Linux/4核/2G-16G，液晶触摸屏不低于10.1寸屏，分辨率不低于1280(H)X800(V) pixels。 2.带有明显医废标识。 3.称重量程范围包含0.1-300Kg 4.支持多种工作模式选择，语音播报，记录查询打印，脱机管理，现场打印； - 支持箱袋关联、复核功能。 6.管理终端集成读卡、称重、打印、复核称重功能为一体，实现扫码、称重、入库、出库、复核等全部操作； 7.支持实时数据互通，支持整桶出库复核，实时统计收集入库数据，计算出入库误差，避免医废丢失。 8.支持断线重连，当信号不稳定等因素，导致数据没有及时传输，系统会自动重传。 |
| 10 | 智能卡 | - 尺寸≥85mm*53mm*1mm（长*宽*厚） |
| 11 | 智能卡 | 1.尺寸≥70mm*22mm*6.8mm（长*宽*厚） |
| 12 | 塑料封签 | 带有二维码按颜色区分感染类、损伤类、病理类、药物类、化学类、可回收塑料瓶、可回收玻璃瓶，实现医疗废物追溯。 |