| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称（标的名称） | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  | 备注 |
| 1 | （台下）打印机抽屉柜 | W450*D450*H600 | 35 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 2 | （台下）打印机抽屉柜 | W450*D450*H600 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 3 | （台下）三抽屉柜 | W400*D450*H600 | 168 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 4 | （台下）三抽屉柜 | W400*D450*H600 | 4 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 5 | （台下）主机抽屉柜 | W250*D450*H600 | 237 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 6 | （台下）主机抽屉柜 | W250*D450*H600 | 4 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 7 | （台下）主机抽屉柜 | W250*D450*H600 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 8 | A1*-储物柜（加高柜） | W900*D360*H390 | 187 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 9 | A1*-储物柜（加高柜） | W900*D360*H390 | 1 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 10 | A1-储物柜 | W900*D360*H1850 | 204 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 11 | A1-储物柜 | W900*D360*H1850 | 1 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 12 | A2-储物柜 | W600*D360*H1850 | 9 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 13 | A6-储物柜（茶水柜） | W800*D360*H1090 | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 14 | A6-储物柜（茶水柜） | W900*D360*H1090 | 42 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 15 | A6-储物柜（茶水柜） | W900*D360*H900 | 5 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 16 | F1-被服柜 | W500*D500*H1850 | 4 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 17 | F1-被服柜 | W800*D500*H1850 | 17 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 18 | F1-被服柜 | W800*D500*H2240 | 9 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 19 | F3-被服柜 | W800*D450*H2240 | 34 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 20 | F3-被服柜 | W800*D500*H2160 | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 21 | F3-被服柜 | W800*D500*H2240 | 5 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 22 | F3-被服柜 | W800*D530*H1850 | 22 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 23 | F3-被服柜 | W800*D530*H2240 | 10 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 24 | F4-被服柜 | W400*D450*H2240 | 12 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 25 | F4-被服柜 | W400*D500*H1850 | 3 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 26 | F4-被服柜 | W400*D530*H2240 | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 27 | F5-被服柜 | W1600*D500*H1850 | 14 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 28 | F5-被服柜 | W1600*D500*H2160 | 3 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 29 | F5-被服柜 | W1600*D500*H2240 | 1 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 30 | F6-被服柜 | W800*D500*2240 | 6 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 31 | 床垫 | 【床架内径尺寸-20mm】L1930*W860*H50 | 190 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 32 | 弧形轻型货架 | W2700*D500*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 33 | 弧形轻型货架 | W3100*D500 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 34 | 弧形轻型货架 |  | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 35 | 可移动演讲台 | 约W750*D530 | 5 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 36 | 轻型货架 | W（4000+2500)*500 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 37 | 轻型货架 | W1000*D500*H2000 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 38 | 轻型货架 | W1200*D500*H2000 | 9 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 39 | 轻型货架 | W1500*D500 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 40 | 轻型货架 | W1500*D500*H2000 | 14 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 41 | 轻型货架 | W1500*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 42 | 轻型货架 | W2000*D500 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 43 | 轻型货架 | W2000*D500*H2000 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 44 | 轻型货架 | W2000*D600 | 6 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 45 | 轻型货架 | W2500*D500 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 46 | 轻型货架 | W2500*D500*H~ | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 47 | 轻型货架 | W2500*D500*H2000 | 4 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 48 | 轻型货架 | W3000*D400*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 49 | 轻型货架 | W3000*D500 | 5 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 50 | 轻型货架 | W3000*D500*H~ | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 51 | 轻型货架 | W3000*D500*H2000 | 13 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 52 | 轻型货架 | W3000*D600 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 53 | 轻型货架 | W3500*D500 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 54 | 轻型货架 | W3500*D500*H | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 55 | 轻型货架 | W3500*D500*H2000 | 4 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 56 | 轻型货架 | W3500*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 57 | 轻型货架 | W4000*D500 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 58 | 轻型货架 | W4000*D500*H2000 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 59 | 轻型货架 | W4000*D600 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 60 | 轻型货架 | W4000*D600*H2000 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 61 | 轻型货架 | W4500*D500 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 62 | 轻型货架 | W4500*D500*H2000 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 63 | 轻型货架 | W6000*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 64 | 上下床 | W1950*D900*H2000 | 95 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 65 | 转运篮货架 | 1500*500 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 66 | 转运篮货架 | 2500*500 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 67 | 转运篮货架 | W2000*D500 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 68 | 转运篮货架 | W2000*D600 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 69 | 转运篮货架 | W2500*D500 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 70 | 转运篮货架 | W2500*D500*H2000 | 7 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 71 | 转运篮货架 | W2500*D600 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 72 | 转运篮货架 | W2500*D600*H2240 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 73 | 转运篮货架 | W3000*D500 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 74 | 转运篮货架 | W3000*D500*H2000 | 13 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 75 | 转运篮货架 | W3000*D600 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 76 | 转运篮货架 | W3500*D500*H2000 | 4 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 77 | 转运篮货架 | W3500*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 78 | 转运篮货架 | W4500*D500 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 79 | 转运篮货架 | W4500*D500*H | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 80 | 转运篮货架 | W4500*D500*H2000 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 81 | 转运篮货架 | W500*D4500 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 82 | 转运篮货架 | W500*D5500 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 83 | 转运篮货架 | W5000*D500 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 84 | 转运篮货架 | W5500*D500 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 85 | 转运篮货架 | W8000*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 86 | 转运篮货架（实心转运箱） | W2000*D500 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 87 | 转运篮货架（实心转运箱） | W4500*D500 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 88 | 转运篮货架（实心转运箱） | W5500*D500 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 单价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 参数 |
| 1 | （台下）打印机抽屉柜 | W450*D450*H600 | 【打印机抽屉柜】 1、整体采用裸板0.6mm(斗盒0.5mm，整张钢板8道折弯而成)厚冷扎钢板制作，原生一代塑粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 2、上层预留打印机位，背板预开走线孔，中层空格用于存放A4打印纸；底部抽屉，隐藏式6mm边框; 3、一线品牌锁具:钥匙和锁芯有4位钢印编码; 4、400mm(16吋)三节全展静音滑轨，16吋斗盒，经过BIFMA35000次测试; 5、前轮万向+刹车功能，满足人体工学和使用体验，单轮承重>35KG，抽底部安装仿倾倒第五轮。 |
| 2 | （台下）打印机抽屉柜 | W450*D450*H600 | 【三抽屉柜】 1、整体采用裸板0.6mm(斗盒0.5mm，整张钢板8道折弯而成)厚冷扎钢板制作，原生一代塑粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级。可选配笔盒; 2、10mm上顶及抽屉面板设计，隐藏式6mm边框，强度大; 3、一线品牌锁具:钥匙和锁芯有4位钢印编码; 4、三抽设计，第三抽可以自主选择A4\B4\F4快捞夹; 5、400mm(16吋)三节全展静音滑轨，16吋斗盒，经过BIFMA35000次测试; 6、前轮万向+刹车功能，满足人体工学和使用体验，单轮承重>35KG，第三抽底部安装仿倾倒第五轮。 7、抽屉互锁装置：每层抽屉只能单层拉出，避免所有抽屉拉出导致重心前倾柜子侧翻。 |
| 3 | （台下）三抽屉柜 | W400*D450*H600 | 【三抽屉柜】 1、整体采用裸板0.6mm(斗盒0.5mm，整张钢板8道折弯而成)厚冷扎钢板制作，原生一代塑粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级。可选配笔盒; 2、10mm上顶及抽屉面板设计，隐藏式6mm边框，强度大; 3、一线品牌锁具:钥匙和锁芯有4位钢印编码; 4、三抽设计，第三抽可以自主选择A4\B4\F4快捞夹; 5、400mm(16吋)三节全展静音滑轨，16吋斗盒，经过BIFMA35000次测试; 6、前轮万向+刹车功能，满足人体工学和使用体验，单轮承重>35KG，第三抽底部安装仿倾倒第五轮。 7、抽屉互锁装置：每层抽屉只能单层拉出，避免所有抽屉拉出导致重心前倾柜子侧翻。 |
| 4 | （台下）三抽屉柜 | W400*D450*H600 | 9.轮：ø60PU静音轮 |
| 5 | （台下）主机抽屉柜 | W250*D450*H600 | 【主机抽屉柜】 1、整体采用裸板0.6mm(斗盒0.5mm，整张钢板8道折弯而成)厚冷扎钢板制作，原生一代塑粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 2、上层抽屉，隐藏式6mm边框;下层空格为电脑主机位（预留400mm内空高度空间，背板预开走线孔位） 3、一线品牌锁具:钥匙和锁芯有4位钢印编码; 4、400mm(16吋)三节全展静音滑轨，16吋斗盒，经过BIFMA35000次测试; 5、前轮万向+刹车功能，满足人体工学和使用体验，单轮承重>35KG。 |
| 6 | （台下）主机抽屉柜 | W250*D450*H600 | 10.整椅通过Bifma 5.1标准检测 |
| 7 | （台下）主机抽屉柜 | W250*D450*H600 | 5.坐垫：抗菌皮革，易打理；定型棉，零胶水无甲醛；透气散热全包座壳（无木板）好打理，适应院感要求 |
| 8 | A1*-储物柜（加高柜） | W900*D360*H390 | 【A1加高柜】 1、对开铁门设计 2、采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝; 4、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 9 | A1*-储物柜（加高柜） | W900*D360*H390 | 2.靠背：透气特网材质 |
| 10 | A1-储物柜 | W900*D360*H1850 | 【A1储物柜】 1、 上玻下铁上大下小对开门设计，上二下一可调节层板(上3层A4空间) ;上顶及左右边框12mm窄边设计 2、 主体采用0.8mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 玻璃采用高透亮浮法玻璃，玻璃封条采用钢板全封结构，结实稳固; 4、 前框、两侧及后背均采用特有卡接结构，两侧包裹顶板，侧面整张钢板无焊接缝; 5、层板有加强筋结构设计，单层承重25kg以上 6、 柜体四周加强设计，锁杆采用4mm钢筋，上下带消音保护装置; 7、 上下独立锁具：三位拨盘密码锁;密码锁集成拉手 |
| 11 | A1-储物柜 | W900*D360*H1850 | 3.腰靠：分段式腰靠，顶腰可独立调节（上下+前后） |
| 12 | A2-储物柜 | W600*D360*H1850 | 【A2储物柜】 1、 上玻下铁上大下小对开门设计，上二下一可调节层板(上3层A4空间) ;上顶及左右边框12mm窄边设计 2、 主体采用0.8mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 玻璃采用高透亮浮法玻璃，玻璃封条采用钢板全封结构，结实稳固; 4、 前框、两侧及后背均采用特有卡接结构，两侧包裹顶板，侧面整张钢板无焊接缝; 5、层板有加强筋结构设计，单层承重25kg以上 6、 柜体四周加强设计，锁杆采用4mm钢筋，上下带消音保护装置; 7、 上下独立锁具：三位拨盘密码锁;密码锁集成拉手 |
| 13 | A6-储物柜（茶水柜） | W800*D360*H1090 | 【1090高茶水柜】 1.底部对开门设计，内置一块活动层板；中部为开放格，无柜门；顶部台面低于围档10cm，且顶部台面飘出柜门面1cm，避免趟水到柜门上。 2.采用0.8mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3.门铰配备液压缓冲铰链 |
| 14 | A6-储物柜（茶水柜） | W900*D360*H1090 | 【1090高茶水柜】 1.底部对开门设计，内置一块活动层板；中部为开放格，无柜门；顶部台面低于围档10cm，且顶部台面飘出柜门面1cm，避免趟水到柜门上。 2.采用0.8mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3.门铰配备液压缓冲铰链 |
| 15 | A6-储物柜（茶水柜） | W900*D360*H900 | 【1090高茶水柜】 1.底部对开门设计，内置一块活动层板；中部为开放格，无柜门；顶部台面低于围档10cm，且顶部台面飘出柜门面1cm，避免趟水到柜门上。 2.采用0.8mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3.门铰配备液压缓冲铰链 |
| 16 | F1-被服柜 | W500*D500*H1850 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 17 | F1-被服柜 | W800*D500*H1850 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 18 | F1-被服柜 | W800*D500*H2240 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 19 | F3-被服柜 | W800*D450*H2240 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 20 | F3-被服柜 | W800*D500*H2160 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 21 | F3-被服柜 | W800*D500*H2240 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 22 | F3-被服柜 | W800*D530*H1850 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 23 | F3-被服柜 | W800*D530*H2240 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 24 | F4-被服柜 | W400*D450*H2240 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 25 | F4-被服柜 | W400*D500*H1850 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 26 | F4-被服柜 | W400*D530*H2240 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 27 | F5-被服柜 | W1600*D500*H1850 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 28 | F5-被服柜 | W1600*D500*H2160 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 29 | F5-被服柜 | W1600*D500*H2240 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 30 | F6-被服柜 | W800*D500*2240 | 【被服柜】 1、 对开铁门设计，内空，独立锁具; 2、 采用1.0mmSPCC优质冷轧钢板，塑粉采用原生一代粉，质地细腻均匀无暇，表面硬度可以达H级; 3、 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝;加强层板承重结构设计，可加中侧板强化支撑，层板承重≥40kg；柜体每400mm宽加配中侧板以增强结构支撑。 4、 钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 5、 左右双扣手设计(原生一代ABS)，抗衰老防腐蚀耐冲击;扣手与柜门平齐，美观实用。 |
| 31 | 床垫 | 【床架内径尺寸-20mm】L1930*W860*H50 | 【床垫】 1.尺寸能完全匹配值班上下床，相对床架内径减20mm 2.10cm厚高回弹海绵复合天然乳胶材质+超纤皮套 |
| 32 | 弧形轻型货架 | W2700*D500*H2240 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 33 | 弧形轻型货架 | W3100*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 34 | 弧形轻型货架 |  | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 35 | 可移动演讲台 | 约W750*D530 |  |
| 36 | 轻型货架 | W（4000+2500)*500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 37 | 轻型货架 | W1000*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 38 | 轻型货架 | W1200*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 39 | 轻型货架 | W1500*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 40 | 轻型货架 | W1500*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 41 | 轻型货架 | W1500*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 42 | 轻型货架 | W2000*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 43 | 轻型货架 | W2000*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 44 | 轻型货架 | W2000*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 45 | 轻型货架 | W2500*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 46 | 轻型货架 | W2500*D500*H~ | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 47 | 轻型货架 | W2500*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 48 | 轻型货架 | W3000*D400*H2240 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 49 | 轻型货架 | W3000*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 50 | 轻型货架 | W3000*D500*H~ | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 51 | 轻型货架 | W3000*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 52 | 轻型货架 | W3000*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 53 | 轻型货架 | W3500*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 54 | 轻型货架 | W3500*D500*H | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 55 | 轻型货架 | W3500*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 56 | 轻型货架 | W3500*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 57 | 轻型货架 | W4000*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 58 | 轻型货架 | W4000*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 59 | 轻型货架 | W4000*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 60 | 轻型货架 | W4000*D600*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 61 | 轻型货架 | W4500*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 62 | 轻型货架 | W4500*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 63 | 轻型货架 | W6000*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 64 | 上下床 | W1950*D900*H2000 | 【值班床】 钢制上下床，床梯根据现场布局确定。 1.床立柱：冷轧钢板裸板壁厚≥1.3mm，轧制成型后尺寸≥65x65mm 2.床横梁：冷轧钢板裸板壁厚≥1.3mm，轧制成型后尺寸≥80x40mm 3.床骨架：冷轧钢板裸板壁厚≥1.0mm，横撑尺寸≥20mm×40mm，横撑数量不少于5根 4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm优质圆钢管弯制而成，长度为1300mm，高度为230mm。 5.床头栏：采用φ19mm×1.0mm优质圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度为215mm 6.床梯：支架采用≥30mm×20mm×1.2mm优质钢管制作，脚踏板采用≥300mmx60mmx1.5mm厚优质冷轧钢板经模压而成，可挂在床尾也可挂在床侧。爬梯上下均采用优质环保静音胶套。 7.床下配柜鞋架，床下柜柜门，厚度0.7mm，其余0.6mm。 8.铺板：采用厚度≥18mm原木制作，双面光滑 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 65 | 转运篮货架 | 1500*500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 66 | 转运篮货架 | 2500*500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 67 | 转运篮货架 | W2000*D500 |  |
| 68 | 转运篮货架 | W2000*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 69 | 转运篮货架 | W2500*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 70 | 转运篮货架 | W2500*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 71 | 转运篮货架 | W2500*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 72 | 转运篮货架 | W2500*D600*H2240 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 73 | 转运篮货架 | W3000*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 74 | 转运篮货架 | W3000*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 75 | 转运篮货架 | W3000*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 76 | 转运篮货架 | W3500*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 77 | 转运篮货架 | W3500*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 78 | 转运篮货架 | W4500*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 79 | 转运篮货架 | W4500*D500*H | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 80 | 转运篮货架 | W4500*D500*H2000 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 81 | 转运篮货架 | W500*D4500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 82 | 转运篮货架 | W500*D5500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 83 | 转运篮货架 | W5000*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 84 | 转运篮货架 | W5500*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 85 | 转运篮货架 | W8000*D600 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 86 | 转运篮货架（实心转运箱） | W2000*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 87 | 转运篮货架（实心转运箱） | W4500*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 88 | 转运篮货架（实心转运箱） | W5500*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |