## 2.5清洗消毒设备报价单
清洁洗消设备配置清单
序号 | 产品名称 | 建议规格参数 | 单位 | 备注 | 建议单价（元）
1 | 医用地巾、抹布清洗消毒机 | 1、机壳材质为304不锈钢 2、机器加热消毒温度93度 | 台 | 单台处理量：100张床位。病区使用后的污染地巾、抹布进行机器热力清洗消毒
2 | 医用地巾、抹布烘干机 | 1、机壳材质为304不锈钢 2、具备节能烘干功能 3、具备双层防烫门设计要求。 | 台 | 单台处理量：100张床位。病区使用后的污染地巾、抹布进行机器烘干
3 | 自动洗鞋消毒机 | 1、采用304不锈钢材质，具有耐腐蚀、防锈、易清洁的特点。 2、智能控制：采用智能控制系统，操作简便，方便快捷。 3、高效洗涤：洗涤效果明显，能够迅速清洗污渍并彻底消除细菌和病毒，保障洗涤物的卫生质量。 | 台 | ICU,手术室，药房、医用拖鞋的机器清洗消毒，代替人工清洗处理。
报价时间：
报价单位：
报价人：
联系方式：