## 2.3太平间设备报价单
太平间设备报价单
楼层 | 名称 | 产品名称 | 规格尺寸 | 建议参数 | 单位 | 建议单价（元）
地下一层 | 太平间 | 尸体解剖台 | 2600*860*800 | 1.304 优质不锈钢材质，台面厚度：2mm,坚固耐用， 承载重量：N150kg，台面边框内侧 倾斜 2.排风功能：台面内侧和底座四周经模具冲压 而成的排气栅栏可各自独立排风除臭（需与抽排风系统工程联用） 3.台面四周设有上下两层排风孔，内侧斜面上设 有腰形孔、内侧立面设有圆形孔 4.清洗功能：带有洗手池（洗涤池内设有防尸体 组织、毛发进入下水道的围栏，落水孔处设有过 滤器）和高位伸缩冷热水龙头，并具有冷热水调节功能 5.排水功能：底面模压排水槽，方便排水，底部 设有过滤装置。 | 台
|  | 尸体冷藏柜（3门） | 外部：2550*900*1800 内部：2000*700*440 | 1.结构：组合式，单门单控 2.外墙材质：采用优质不锈钢201，厚度l.0mm磨砂；内胆材质：内胆为0.6mm优质不锈钢 3.内胆底部凹槽式，每层内胆采用下沉式，带排水功能；柜门门框采用304不锈钢（厚1.0 mm）凸装门，带加热防除露功能；托板框架采用优质不锈钢方管（38X25mmx1.2mm厚）、内铺设优质不锈钢板（0.8mm）；助力导轮 不锈钢轮Ф12x30 （mm）不锈钢滑道 4.采用定制型±50℃数显温控器，具有过流保护和缺相保护功能。 | 台
报价时间：
报价单位：
报价人：
联系方式：