| 某医院医用洗消设备设施询价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 名称 |  | 时间 | 年 月 日 | 盖章 |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | xxx公司 |  |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 1 | 烘洗一体洗鞋机 | 台 | 4 |  | - |
| 2 | 全自动洗烘一体洗衣机 | 套 | 3 |  | - |
| 3 | 空气消毒机 | 台 | 6 |  | - |
| 合计 |  |  | 13 |  | - |

| 需求参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 需求参数 |
| 1 | 烘洗一体洗鞋机 | 1类型：波轮 |
|  |  | 2.排水方式：下排水 |
|  |  | 3.自动化程度：全自动 |
|  |  | 4.消毒方式：蓝光照洗 |
|  |  | 5.功能：童锁保护，脱水功能，预约功能，全自动洗漂脱一体，一件热烘干，LED数字显示屏 |
|  |  | 6.脱水容量：≥14kg |
|  |  | 7.洗涤容量：≥14kg |
|  |  | 8.箱体材质：全塑 |
|  |  | 外观尺寸：58*61*99 |
|  |  | 9.能效等级：一级能效 |
|  |  | 变频/定频：变频 |
|  |  | 10.产品具有3C认证 |
| 2 | 全自动洗烘一体洗衣机 | 洗衣机： |
|  |  | 1.洗涤容量：≥10kg |
|  |  | 2.脱水容量：≥10 kg |
|  |  | 4.脱水转速≥1200转/分钟 |
|  |  | 5.抗菌类型：巴氏除菌 |
|  |  | 6.洗涤噪音≤52dB,脱水噪音≤68dB |
|  |  | 7.电机类型：直驱变频，排水方式：上排水，直驱变频电机，1级能效； |
|  |  | 8.能效等级：1级 |
|  |  | 9.功能支持：智能投放，时间洗，AMT防霎抗菌窗垫，时间洗，额外漂洗，简自洁，额外漂洗，中途添衣。 |
|  |  | 10.尺寸：595*850*604 |
|  |  | 烘干机： |
|  |  | 1.烘干容量：≥10 kg |
|  |  | 2.电机类型：变频 |
|  |  | 3.尺寸：595*850*602 |
|  |  | 4.控制方式：微电脑 |
|  |  | 5功能：超薄嵌入.双擎热泵科技、四重空净过滤、清新空气洗、56℃烘干除菌螨 |
|  |  | 保修主要零部件:保修3年 |
|  |  | 波轮主要零部件明细:洗涤电机、脱水电机、洗涤定时器、脱水定时器、电容器、排水泵、电机(全动)、电脑程控器、程控器(机械)、电机离合器部件排水电机，桃水电磁轶进水烟2位开关、水位传感器、电源开关、安全开关、停止开关、排水泵、驱动器、驱动板、变压器、计量阀(三连阀)、排水阀电机部件(电动一体阀)、器、限温器、减速离合器、减振部件、投币器、定位锁、WIFI模块、自动投放总成滚筒、千衣机主要零部件明细:电脑板、驱动板、显示板、电机、微延时(门锁)、电容、电磁词、程控器、排水泵、于扰抑制器、压力开关(水位传感器)、喷淋泵、恒温器、加热管、烘干电机、温度传感器、烘于加热管、温控器、电感、变压器、浊度传感器、电解播、计量阀(三连阀)、空气阀、减振器、内外筒总成、外三角架总成、WIFI模块、平衡环、自动投放总成、电源板、电脑板、空气阀、滤波器、油度传感。 |
|  |  | 11.强制节能产品 |
|  |  | 12.产品具有3C认证 |
| 3 | 空气消毒机 | 1.额定风量：≥800方米/每小时； |
|  |  | 2.适用体积满足≥100立方米 |
|  |  | 3.噪音＜40db |
|  |  | 4.消毒方式：采用初过滤，等离子体、 |
|  |  | 5.纯动态机，可在有人的场合下进行连续动态消毒，机器运行期间对人及周边设备都无损害。 |
|  |  | 6.报警提示功能：具备等离子体故障报警、滤网过期提示功能 |
|  |  | 7.消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》6.4.2规定； |
|  |  | 8.功能：（1）：具有自动定时、手动，三种工作模式。（2）：杀菌因子寿命提示功能及过滤网清理提示功能。 |