## 小型医疗器械报价单1
小型医疗器械报价单
公司名称： |  |  | 日期：
联系人及联系方式：
序号 | 设备名称 | 要求说明 | 单价（元） | 备注
一、车
1 | CR治疗车 | 国产，定制
2 | ERCP诊疗专用治疗车 | 国产、定制
3 | 病历夹车 | 1.外型尺寸:682×460×1065mm±10mm。 2.上、下台面需采用高强度ABS工程塑料注塑一次成形。
4 | 不锈钢冲洗用物车 | 580*420*1000CM
5 | 不锈钢换药车 | 豪华静音三层小推车，采用不锈钢加厚设计，大容量送药抽屉，配带送药盘，药卡座，分类清楚，可拆卸清洗。
6 | 不锈钢垃圾分类车 | 国产、定制
7 | 不锈钢平板手推车 | 国产，定制
8 | 不锈钢双层敷料推车 | 国产、定制
9 | 不锈钢双层推车 | 车身结构：双层 尺寸：500mm×400mm×700mm（长×宽×高） 材质：SUS304不锈钢
10 | 不锈钢送物车 | 国产，定制
11 | 不锈钢仪器车 | 国产，定制
12 | 不锈钢治疗用物车 | 国产，定制
13 | 晨间护理车 | 尺寸:960*550*800MM 采用优级不锈钢材料 围栏，立柱采用实心不锈钢棒制作结实耐用 配置优质高级静音脚轮， 推动灵活 帆布，耐用，可拆卸清洗。 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。
14 | 多功能护理车 | 尺寸:960*550*800MM 采用优级不锈钢材料 围栏，立柱采用实心不锈钢棒制作结实耐用 配置优质高级静音脚轮， 推动灵活 帆布，耐用，可拆卸清洗。 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。
15 | 耗材分类管理车 | 国产，定制
16 | 耗材转运车 | 国产，定制
17 | 急救车 | 1、边缘规格：71×44.5×91cm 2、托盘间距：47cm 3、4个3英寸静音轮、其中两个带刹车
18 | 发药车 | 豪华静音三层小推车，采用不锈钢加厚设计，大容量送药抽屉，配带送药盘，药卡座，分类清楚，可拆卸清洗。
19 | 立式功率车 | 用于下肢康复训练
20 | 轮椅（手动轮椅车） | 国产
21 | 麻醉推车 | 麻醉车的上部设有多只透明的物料盒，存放药品或微小器械，即方便又直观 麻醉车下部的多组抽屉，可归类存放不同的物品，中台面可摆放物品，进行书写 右侧台面上可放置计算机显示器，右侧底部台面可放置计算机主机，中部可选配推拉式台板，可放置计算机键盘 麻醉车右侧装有废料桶和置物架，底部装置四只万向脚轮，车体移动方便，其中前部两只 麻醉车脚轮带有双向刹车装置，脚轮刹车时，麻醉车位置便被固定
22 | 内镜专用治疗车 | 国产、定制
23 | 内窥镜转送车 | 1、周转箱材料由高分子复合材料独立开模制成，周转箱内内镜存放导航隔条使污染部位和非污染部位分离。每层配有透明高分子材料箱盖，高度≥80mm，方便拿取及观察镜子转运情况。采用万向静音轮，车行顺畅、安静无噪音。 2、 托盘外观尺寸（深*宽*高）：≤580*420*100mm（±10mm） 托盘内径尺寸（深*宽*高）：≤510*340*85mm（±10mm）
24 | 器械台车（大） | 标配含五孔电源插线板，配件高度可自行调整，电池仓可选配锂电池，可为笔记本电脑持续供电4小时，适用于笔记本推车，电脑一体机推车，呼吸机、监护仪、心电图机、便携超声等小型医疗仪器设备推车
25 | 器械台车（小） | 标配含五孔电源插线板，配件高度可自行调整，电池仓可选配锂电池，可为笔记本电脑持续供电4小时，适用于笔记本推车，电脑一体机推车，呼吸机、监护仪、心电图机、便携超声等小型医疗仪器设备推车
26 | 器械台车（中） | 标配含五孔电源插线板，配件高度可自行调整，电池仓可选配锂电池，可为笔记本电脑持续供电4小时，适用于笔记本推车，电脑一体机推车，呼吸机、监护仪、心电图机、便携超声等小型医疗仪器设备推车
27 | 清创车 | 国产，定制
28 | 扇形手术器械台(接生车） | 国产
29 | 石膏车 | 国产，定制
30 | 手动托盘搬运车 | 国产，定制
31 | 手术器械车 | 1.车体尺寸:900(H)x610(W)x620(D)(不含支架高度)拉手托板有效尺寸:503(W)x390(D)金属托板尺寸:503(W)x460(D) 2.标配含五孔电源插线板.托板间距可自行调整.鼠标托板可左右抽拉.两侧立柱分别可以隐藏线路 3.后部配有带散热孔的金属背板，达到后部封闭的效果适用于移动工作站，小型医疗设备集成，电脑及专用设备集成
32 | 手术器械套车 （含器械车、物品车、麦氏台、注射输液支架等） | 国产、定制
33 | 手推车（电脑推车） | 国产，定制
34 | 输液车 | 优质ABS材质，万向轮刹车，大容量收纳，加厚加粗，带锁抽屉，调节输液架，本车为四轮设计，可自由推拉，移动方便，无噪音。
35 | 送药车 | 豪华静音三层小推车，采用不锈钢加厚设计，大容量送药抽屉，配带送药盘，药卡座，分类清楚，可拆卸清洗。
36 | 污物车 | 1.整体外部尺寸1000×600×900（mm）,上双向对开门，带上提把手，单面带推行把手。 2.材质采购国标SUS304不锈钢；板足厚1.2mm。 3.万向静音，带全方位刹车装置，承重≥200kg，轮上部带有硅胶的防撞胶垫。
37 | 洗头车 | 具有自动注水、定时加热、温度设定、注水水位设定、防空烧、缺水报警、脚踏开关控制喷水等功能
38 | 医用推车 | 国产，定制
39 | 医用推车（接生车） | 国产，定制
40 | 移动查房车 | 国产，定制
41 | 婴儿氧车 | 国产，定制
42 | 治疗车（大） | 1.ABS工作台面，经过专业优化处理，可以有效防渗透，耐腐蚀，耐磨损，抗菌易清洁； 2.三层，两个抽屉，万向脚轮
43 | 治疗车（小） | 1、边缘规格：71×44.5×91cm 2、托盘间距：47cm 3、4个3英寸静音轮、其中两个带刹车 4、带锐器盒架、垃圾盒（2个）架+锐器盒架、垃圾盒（2个）架
44 | 治疗车（中） | 1、边缘规格：71×44.5×91cm 2、托盘间距：47cm 3、4个3英寸静音轮、其中两个带刹车
45 | 转运车 | 转运车外尺寸700×500×1600,材料采用标304不锈钢材质，带四个静音轮，两个轮带锁死功能，上下共四层
46 | 紫外线消毒车 | 1、根据需要设定消毒时间(0～60分钟)，或人工控制消毒时间。 2、消耗功率：≥60W 3、灯管调节角度：0-160° 4、底座采用高强ABS塑料注塑成型，配备4颗3寸静音橡胶轮，保证移动静音和，不伤地板。
二、泵
1 | DVT抗血栓泵 | 国产
2 | 肠内营养泵 | 国产
3 | 单通道微量注射泵 | 国产
4 | 动静脉脉冲气压治疗仪 | 国产
5 | 简易真空泵 | 国产
6 | 输液泵 | 1.支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2.可升级肠内营养液输液功能 3.全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开
7 | 双通道微量注射泵 | 国产
8 | 四肢循环泵 | 国产
9 | 碎石手柄/腔内气压弹道碎石机 | 国产
三、床
1 | PT训练床 | 3、4个3英寸静音轮、其中两个带刹车
2 | 按摩床 | 国产
3 | 病床 | 1、2000mm×900 mm×(550mm~600 mm)； 2、双摇三折(床头、中间、床尾能升降)；3、配有可收折护栏等
4 | 妇检床 | 国产
5 | 肛肠外科检查床 | 国产
6 | 骨科牵引床 | 1.曲腿角度-55°~25°，起背角度0~85° 2.床体材质为1.5mm加厚钢材
7 | 过床易 | 1、本产品采用树脂材料作为担架把手，并且上浮颗粒，更具防滑效果特别使用于脊柱骨折，四肢骨折及各类创伤病人转运。放射科，核磁共振，或X光拍摄，B超等可直接转移使用。 2、尺寸：≥185X55X0.6cm(±1cm)；净重：≤5KG；承重：≤159kg
8 | 康复理疗床 | 1900*620*670
9 | 普通病床（儿童专用） | 国产
10 | 气垫床（医用防褥疮床垫） | 国产
11 | 婴儿病床 | 规格：长2830nm.完2530m，高 2780-910mm; 承载量 250 公斤：背部采用优质气泵弹簧，可以使睡盆在0-12。之间进行任意 角度的调节：床体采用优质钢材。保证婴儿床的安全性能达到：坚固、耐 药、抗腐蚀等要求： 采用全透明食品级 ABS 材料制婴儿暖盆； 婴儿盆通气性设计，有空气流通导流槽及直透式圆孔;
12 | 诊查床 | 1.脚架：采用优质钢脚，金属经酸洗.磷化等化学防锈处理，表面环氧树脂静电粉末喷涂，具有耐腐蚀.防火防潮特性。 2.软包：采用优质西皮面料，内填充高密度海绵。 3.304不锈钢，1900*650*650MM
13 | 诊疗床 | 1900*600*650mm
14 | 转运床 | 国产
15 | 产检床 | 国产
16 | 电动病床 | 国产
17 | 婴儿床 | 床面可倾斜调节，角度可控制，头部倾斜角度：0°-30°；透明婴儿盆；静音万向轮，带刹车；
| 四、灯 | 国产
1 | 白色鹅颈灯 | 国产
2 | 壁挂式射灯 | 国产
3 | 二联液晶观片灯 | 1、箱体与面框采用暗式自动锁合开关，开启闭合简便； 2、采用圆柱压紧式夹片装置，插片轻松、夹片牢固、取片容易； 3、观察屏平均亮度2000cd/m以上.
4 | 辅助照明灯 | 国产
5 | 观片灯 | 国产
6 | 烤灯 | 国产
7 | 立式单头灯 | 国产
8 | 裂隙灯 | 国产
9 | 落地式可变向照明灯 | 国产
10 | 三联液晶观片灯 | 1、箱体与面框采用暗式自动锁合开关，开启闭合简便； 2、采用圆柱压紧式夹片装置，插片轻松、夹片牢固、取片容易； 3、观察屏平均亮度2000cd/m以上.
11 | 视力表灯箱 | 标准对数LED，300*600*15mm
12 | 手术辅助照明灯 | 1.照明深度≥1200mm 2.照度40000-180Lux
13 | 手术头灯 | 国产
14 | 头戴式检查灯（头灯） | 国产
15 | 头灯 | 国产
16 | 无影灯 | 国产
17 | 伍德氏灯 | 国产
18 | 医用检查灯（LED） | 检查辅助照明LED冷光灯
19 | 手持式裂隙灯 | 国产
| 五、恒温、保冷设备 | 国产
1 | 隔水式恒温培养箱 | 国产
2 | 恒温干燥箱 | 国产
3 | 恒温恒湿箱 | 国产
4 | 恒温水浴箱 | 300×150×150mm，数显，控温范围：室温+5~65
5 | 医用冰箱 | 数据查看方便、超温智能报警、参数设置便捷、大容量存储空间、带温湿度监控。温控0到－40摄氏度
6 | 医用电热恒温培养箱（恒温箱） | 国产
7 | 医用冷藏箱 | 国产
8 | 医用液体恒温箱 | 国产
9 | 水浴锅 | 实验室加热设备
| 六、计/器 | 国产
1 | 背力计 | 用于测试背部肌肉力量
2 | 臂式电子血压计 | 国产
3 | 便携式吸引器（急救吸引器） | 国产
4 | 侧漏器 | 国产
5 | 超声波电导治疗仪 | 国产
6 | 电子体温计 | 1、显示范围：32.0~42.9度； 2、分辨率：0.1度 3、最大误差：±0.3度
7 | 电子血压计 | 设备有记录功能.不规则脉搏提示功能.检查项目： 心肺功能性检查.血压
8 | 额温枪（红外体温计） | 国产
9 | 儿童电子血压计 | 国产
10 | 红外耳温枪 | 国产
11 | 环境温湿度计自动监测设备 | 国产
12 | 脑电（肌电）导联线 | 国产
13 | 全自动医用电子血压计 | 显示方式：数字式LED显示压力单位：mmHg和KPa两种模式互选，压力显示范围：0-299mmHg，测量范围血压40-260mmHg，脉搏40-180次/分，压力监测：半导体压力传感器。 外型尺寸/重量：宽460*高270*厚370mm/5.5KG
14 | 台式自动血压计 | 国产
15 | 腕式电子血压计 | 国产
16 | 温(湿)度计 | 国产
17 | 握力计 | 用于腕力康复训练
18 | 洗眼器 | 1、产品材质：304不锈钢材质加ABS涂层。 2、握紧手柄，气雾状洗眼水1秒钟内喷出，出水高度和角度按照人的面部比例设计，洗眼流量12-18L/min可调节。工作压力0.2-0.4MPA。 3、洗眼过滤器：密高度PP+304双层过滤网，可过滤水中的杂志，喷出的水呈起雾状，合抱，温和。
19 | 眼压计1 | 国产
20 | 眼压计2 | 国产
21 | 腋下电子体温计（医用电子体温计） | 国产
22 | 医用电子血压计 | 国产
23 | 医用输血输液加温器 | 国产
24 | 移液器 | 量程：0.5-10ul；10-100ul；50-200ul；200-100ul；1000-5000ul
25 | 移液器套装 | 国产
26 | 应急碎石器 | 国产
27 | 支架式脉搏血氧仪 | 国产
| 七、架/垫 | 国产
1 | 麻醉支架 | 国产
2 | 验光试镜架 | 国产
3 | 凹形体位垫（啫喱）（手托） | 国产
4 | 标本架 | 孔径能放下尿沉渣管
5 | 儿童站立架Ⅰ | 国产
6 | 翻身垫（医用隔离垫） | 50CM×25CM×15CM
7 | 海绵体位垫 | 国产
8 | 截石位减压脚架 | 国产
9 | 流体垫 | 国产
10 | 器械架 | 国产
11 | 铅衣架 | 不锈钢材质、轻便、易推动
12 | 染色架 | 国产
13 | 食物模具+架子 | 国产
14 | 试管架 | 252*114*68mm50孔
15 | 体位垫（医用隔离垫） | 国产、定制
16 | 膝扶架 | 国产
17 | 楔形垫 | 质地符合要求
18 | 胸外按压脚垫 | 15CM
19 | 移动输液架 | 整体采用不锈钢管材制成，底架为高级ABS工程塑料制成，坚固、稳定。 输液杆可升降，自由调节，从130到210cm,换药方便；顶部有4个镀铬钩，中间一层平台。；四轮采用万向脚轮，移动灵活，稳定性强；
20 | 移动输液支架 | 国产
21 | 瑜伽垫 | 厚款
22 | 啫喱体位垫 | 国产
23 | 组合软垫 | 国产
| 八、镜 | 国产
1 | 0度鼻内镜（鼻窦镜） | 国产
2 | 0度鼻内镜（高清超广角（鼻窦镜）） | 国产
3 | 0度耳内镜（耳内窥镜） | 国产
4 | 0度耳内镜（高清超广角（鼻窦镜）） | 国产
5 | 30度鼻内镜（鼻窦镜） | 国产
6 | 30度耳内镜（耳内窥镜） | 国产
7 | 70度鼻内镜（鼻窦镜） | 国产
8 | 鼻窦镜 | 国产
9 | 成人喉镜 | 国产
10 | 电子视频喉镜 | 成人
11 | 额镜 | 国产
12 | 儿童喉镜 | 国产
13 | 耳内镜 | 1、规格：0° ，Φ2、7 *100mm 2、工作长度:100mm 3、插入部分最大宽度:Φ2、7 4、粗糙度:≤0.8um 5、视场角:≥50° 6、角分辨率:3、37C/(°) 7、有效景深范围:3-100mm 8、视场质量:清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡） 9、颜色分辨能力和色还原性:显色指数≥93 10、单位相对畸变:Uv≤2％ 11、耐腐蚀性能:b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 12、导光束接口:通配STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、STRYKEY 13、目镜罩:φ31、75±0.10mm 14、内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 15、耳内窥镜 400支
14 | 光纤检耳镜（医用放大镜） | 国产
15 | 广角视野镜 | 国产
16 | 虹膜切开透镜 | 国产
17 | 喉内镜 | 国产
18 | 间接喉镜 | 国产
19 | 检耳镜 | 1、光导纤维，均匀照明 2、适用于气动试验 3、3倍放大旋转镜头 4、包括可重复使用的耳套、耳镜1个、耳套10个
20 | 检眼镜 | 国产
21 | 检影镜（带状光检影镜） | 国产
22 | 晶体后囊膜切开镜 | 简易版
23 | 可视喉镜镜片（重复性使用视频喉镜镜片） | 国产、定制
24 | 囊膜切开透镜 | 国产
25 | 内镜保养装置 | 国产
26 | 内镜存储柜（储镜柜） | 国产
27 | 普通喉镜 | 国产
28 | 铅眼镜 | 0.5mmpb
29 | 前鼻镜 | 国产
30 | 前置镜 | 影像放大0.75x.激光放大 1.34x.静态视野94°，动态视野153°，工作距离5mm，同光孔径 19.2mm，镜重18g
31 | 全视网膜激光镜 | 简易版
32 | 三棱镜组 | 玻璃
33 | 三面镜 | 国产
34 | 生物显微镜 | 国产
35 | 数码生物显微镜（螨虫检测显微镜） | 国产
36 | 双目显微镱 | 国产
37 | 新生儿喉镜 | 一手柄+3片
38 | 新生儿喉镜（麻醉视频喉镜） | 国产
39 | 眼底镜 | 国产
40 | 眼光镜片 | 国产
41 | 医用光学放大镜 | 国产
42 | 婴儿喉镜 | 国产
43 | 直接眼底镜 | 国产
| 九、盘/缸/瓶/罐/盒 | 国产
1 | 艾灸盒 | 国产
2 | 不锈钢篮框 | 国产
3 | 不锈钢弯盘 | 不锈钢，中号/大号
4 | 持物罐 | 国产
5 | 电动手术器械托盘 | 1.材质:托盘架的材质通常选择不锈钢,能够确保其耐腐蚀性、抗菌性和易于清洁。 2.外观尺寸:需要提供托盘架的外观尺寸,包括长度、宽度和高度。根据实际使用需求,可以选择合适的大小。 3.承重能力:托盘架需要承载手术器械托盘和其它器械,因此需要确定其承重能力,确保能够安全承载所需的重量。
6 | 方盘 | 耐高温、抗氧化、放碘伏，翻盖设计，可拆卸支架，边角圆滑，加厚耐用，循环利用。
7 | 广口瓶 | 国产
8 | 火龙罐（大） | 国产
9 | 火龙罐（小） | 国产
10 | 火龙罐（中） | 国产
11 | 静脉注射、输液盘 | 耐高温、抗氧化、放碘伏，翻盖设计，可拆卸支架，边角圆滑，加厚耐用，循环利用。
12 | 铝合金消毒盒 | 国产
13 | 密闭器械盒（大） | 1/1
14 | 密闭器械盒（小） | 3/4
15 | 密闭器械盒（中） | 1/2
16 | 灭菌盒 | 国产
17 | 磨口瓶 | 国产
18 | 泡酸缸 | 实验专用，破材质，耐酸碱
19 | 器械盒 | 国产
20 | 器械托盘 | 国产
21 | 器械消毒盒 | 国产
22 | 铅淋洗罐 | 国产
23 | 染色缸 | 平盖缸+架一套，塑料染色缸，耐酸碱、高温、二甲苯
24 | 水温箱 | 国产
25 | 搪瓷罐 | 国产
26 | 温通罐 | 国产
27 | 箱式平托盘 | 国产
28 | 消毒盒 | 国产
29 | 心理沙盘 | 国产
30 | 药物分类盒 | 国产
31 | 硬质容器盒 | 国产
32 | 有机玻璃孵育盒 | 供病理检验实验孵育使用
33 | 载玻片盒 | 国产
34 | 治疗大盘（塑料） | 国产
35 | 治疗盘（大） | 国产
36 | 治疗盘（小） | 国产
37 | 治疗盘（中） | 国产
38 | 中药药浴缸 | 国产
| 十、器 | 国产
1 | 单道移液器 | 国产
2 | 电动人流吸引器 | 国产
3 | 眼力器 | 国产
| 十一、球 | 国产
1 | 巴氏球 | 国产，多尺寸
2 | 吹气球 | 国产
3 | 呼吸复苏（器）囊（人工呼吸急救复苏球套组） | 国产
4 | 呼吸复苏（器）囊（人工呼吸急救复苏球套组）1 | 国产
5 | 呼吸复苏（器）囊（人工呼吸急救复苏球套组）2 | 国产
| 十二、天平/称 | 国产
1 | 不锈钢轮椅称 | 国产
2 | 采血称 | 国产
3 | 电子秤（1公斤内） | 国产
4 | 电子分析天平(1/1000) | 1/1000
5 | 电子分析天平(1/10000) | 1/10000
6 | 电子分析天平（1/100000） | 1/100000
7 | 电子婴儿称 | 国产
8 | 身高体重称 | 1、最大秤量:200kg,分度值:100g 440Lb,分度值 :0.2lb 2、功能:体重测量、身高测量、BMI测量、中英文语音播报功能、串口通讯功能、打印功能。 3、开机方式:物理开关+按键开关 4、体重称量范围:5-200kg 5、身高测量范围:80-200cm
9 | 血透用轮椅秤（不锈钢轮椅称） | 国产
10 | 婴儿体重秤 | 国产
| 十三、箱 | 国产
1 | Peabody运动发育量表评估箱 | 国产
2 | 电热鼓风干燥箱 | 国产
3 | 毒麻药品箱 | 国产
4 | 防爆箱 | 国产
5 | 各种规格艾灸箱 | 国产
6 | 构音语音能力评估工具箱 | 国产
7 | 孤独症测评量表工具箱 | 国产
8 | 急救箱 | 32cm*29cm*18cm，双向拉链开合省时省心，便携手提，PP材质。
9 | 急救转运箱 | 国产
10 | 检眼镜片箱 | 附架266S
11 | 量表工具箱 | 国产
12 | 取血专用箱 | 国产
13 | 外伤急救药箱 | 国产
14 | 韦氏智力测试工具箱（儿童版） | 国产
15 | 韦氏智力测试工具箱（幼儿版） | 国产
16 | 无菌物品储物箱 | 国产
17 | 血小板保存箱 | 国产
18 | 血液转运箱 | 国产
19 | 语言发育迟缓检查工具箱 | 国产
20 | 置物箱（铝镁合金收纳箱） | 国产
| 十四、仪器设备 | 国产
1 | C13C14呼气试验设备 | 国产
2 | PH酸度仪 | 供病理检测液体酸度
3 | TDP治疗仪 | 1、台式TDP医治器，医治板直径124毫米，最大耗费功率250瓦特，最高板面温度350度，均配有具有长通功用60分钟守时器，支撑臂长度为500毫米其特点在于：外形漂亮、轻便灵敏、价格低廉。 2、特定电磁波治疗器建议立式TDP医治器首要由照耀头、活动臂、操控盒、立柱及支脚等构成。台式医治器首要由照耀头、活动臂及底座构成。立式TDP医治器的支脚上装有滚轮，可使医治器在室内自在移动，通过调节支臂长短和视点可使医治器在必定范围内处于非常好的照耀方位。
4 | TDP治疗仪（特定电磁波治疗器） | 国产
5 | X线剂量仪 | 国产
6 | 拔牙器械套装 | 国产
7 | 半自动体外除颤仪（AED） | 国产
8 | 壁挂式空气消毒机 | 循环消毒风量：均达到适用房间体积的8倍以上 机内紫外线辐射强度：≥10000uw，机外紫外线泄漏：≤1 uw，消毒时空气中臭氧量： ≤0.1mgㄍ立方米
9 | 便携式多参数监护仪（带动脉有创） | 国产
10 | 便携式多参数监护仪（脉搏血氧仪） | 国产
11 | 病人监护仪 | 国产
12 | 超声波清洗机 | 国产
13 | 超声波体检机 | 国产
14 | 超声波脱钙仪 | 病理检验仪器，用于骨头、牙齿脱钙使用。完好保存组织特性及结构。
15 | 超声波治疗仪 | 国产
16 | 超声电导定向透药治疗仪 | 国产
17 | 超声理疗仪 | 国产
18 | 超声胎音仪（胎心多普勒） | 国产
19 | 持灸器 | 国产
20 | 除湿机 | 国产
21 | 床单位消毒机 | 床单位消毒机技术参数一、产品结构要求:1、主机壳体要求选用金属材质制成,坚固耐用防碰撞,整机都采用全金属材质,阻燃性强,没有燃烧隐患的机型。2、360度全方位把手,可推可拉,更方便移动。3、超大触摸彩色液晶显示,
22 | 纯水机（30L/H） | 每小时制纯水30L
23 | 磁力搅拌器 | 国产
24 | 单通道可变量移液器 | 国产
25 | 低频治疗仪 | 国产
26 | 低速台式离心机 | 国产
27 | 低速弯机头 | 搭配高速/低速手柄使用
28 | 低速直机头 | 搭配高速/低速手柄使用
29 | 电导率检测仪 | 国产
30 | 电动锯骨机 | 国产
31 | 电动吸引器 | 电源电压：220±22V,50Hz±1Hz 电机功率：120VA 吸引泵：活塞泵 极限负压值：>0.09MPa 噪音：<60dB(A) 抽气速率：>20L/min 贮液瓶：2500mL/只，2只
32 | 电动吸引器（负压吸引器） | 国产
33 | 电脑中频治疗仪 | 国产
34 | 电脑中频治疗仪（儿童型） | 国产
35 | 电热磁综合治疗仪 | 国产
36 | 电子针疗仪 | 国产
37 | 电子止吐仪 | 国产
38 | 定向透药仪 | 国产
39 | 动态心电图记录器（动态心电记录盒） | 国产
40 | 动态血压记录盒 | 国产
41 | 多功能细胞分类仪 | 国产
42 | 多频振动排痰机 | 国产
43 | 儿童助行器 | 国产
44 | 反角手机 | 国产
45 | 肺功能检测仪 | 国产
46 | 敷贴器：90SR | 国产
47 | 辅助步行训练器 | 不带刹车
48 | 负压吸引器 | 国产
49 | 干式恒温仪 | 国产
50 | 高频电离子手术治疗仪 | 国产
51 | 高速离心机 | 国产
52 | 高速手机 | 高底速手机是牙医诊疗过程中必不可少的一把设备，主要应用于开髓、备牙、抛光等方面使用，应院感要求需做到一患一用，故每台牙椅至少需配5-8把高速手机、1-2把低速手机以满足日常诊疗需求
53 | 高压气喷枪 | 国产
54 | 高压水喷枪 | 国产
55 | 个人剂量报警仪 | 国产
56 | 根管预备系统（根管治疗仪） | 国产
57 | 根管长度测量仪 | 要求满足恒牙根管长度测量需求
58 | 根管长度测量仪（电子根尖测定仪） | 国产
59 | 根管治疗仪 | 国产
60 | 骨盆测量仪 | 国产
61 | 关节持续被动活动仪（手指功能训练器） | 国产
62 | 光固化机 | 2秒固化材料
63 | 光敏灯(光固化机) | 用于口腔科修补材料固化
64 | 过氧化氢雾化消毒机 | 国产
65 | 红外线灯 | 国产
66 | 红外线照射仪 | 国产
67 | 红外线治疗仪 | 国产
68 | 呼气末二氧化碳监测仪 | 国产
69 | 呼吸湿化仪（高流量湿化氧疗仪） | 国产
70 | 技工打磨机 | 国产
71 | 加热性磁力搅拌器 | 国产
72 | 加湿器 | 国产
73 | 加压输血器 | 1、技术领先的聚氨酯材质，具有透明特性，清楚观察液体水平 2、加压输液袋的壁层加厚，具有结实耐用的特性。 3、特殊设计的内侧挂钩，直接更换输液袋 ，无需拆下加压输液袋 4、独特的环状囊型结构，均匀挤压输液袋，确保液体流速的一致性 5、设计独特的压力计， 有利于快速方便地充气 6、加压过程中 Clear-cuff"加压袋独特的环状豪型结构能够更好地保持输液袋内液体压力的一致性 7、快速简易 大型号充气球囊可以更快更方便的进行充气；Hi-FloTM 三通可迅速放气， 不必挤压气囊
74 | 加样器 | 国产
75 | 甲状腺功能仪 | 国产
76 | 甲状腺功能仪探头 | 国产
77 | 简易上肢功能评价器 | 国产
78 | 降温冰毯冰帽 | 国产
79 | 接种环灭菌器 | 国产
80 | 金属探测仪 | 国产
81 | 近视弱视综合治疗仪 | 国产
82 | 经皮测氧仪 | 国产
83 | 经皮神经电刺激仪 | 国产
84 | 痉挛肌治疗仪 | 国产
85 | 开睑器 | 小号（婴幼儿专用）.大号（成人专用）
86 | 开口器 | 国产
87 | 烤片机 | 1、内径尺寸：≧185*145*65mm(长*宽*高) 2、温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃
88 | 烤箱 | 国产
89 | 空气波压力治疗系统（气压治疗仪） | 国产
90 | 口腔科超声清洗机 | 国产
91 | 口腔科用消毒器械打包机（医用封口机） | 国产
92 | 离心机 | 国产
93 | 脉搏血氧饱和度测定仪 | 一、标准配置参数：血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR) 二、显示屏：1. 背光、大尺寸的 LCD 屏幕，实时显示波形、数字2. 大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度 三、 数据存储、回顾：1. 长达≥10 分钟的 SpO2 和脉率趋势图回顾性能特点：1.配备两种电源模式： 4 节 AA 普通电池可持续工作超过50 小时；可兼容 4 节 1.2vAA 镍氢充电电池；
94 | 慢直机 | 国产
95 | 母乳加热仪 | 国产
96 | 脑电图电极帽（无创脑电电极） | 国产
97 | 耦合剂加热器 | 国产
98 | 抛光机 | 国产
99 | 漂烤片仪 | 国产
100 | 普通样本离心机（医用离心机） | 国产
101 | 器械检测器 | 国产
102 | 全旋涡混合器 | 国产
103 | 全自动化学发光测定仪：iFlash 3000-C | 国产
104 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 国产
105 | 全自动尿液分析流水线 | 国产
106 | 全自动荧光免疫仪 | 国产
107 | 热合机 | 国产
108 | 乳腺微创真空旋切系统 | 国产
109 | 三维根充系统（热溶牙胶充填系统） | 国产
110 | 神经刺激仪 | 国产
111 | 神经肌肉电刺激仪 | 国产
112 | 神经肌肉电刺激仪（低频治疗仪） | 国产
113 | 生物反馈仪 | 国产
114 | 实验室用纯水仪（全自动超纯水机） | 国产
115 | 视动性眼震仪 | 外形尺寸：160mmx120mm,条栅视标黑白照度对比大于1:5 以上
116 | 手动胸外按压复苏仪 | 国产
117 | 手提式吸痰器 | 国产
118 | 手指及腕关节训练器(手掌康复训练系统) | 国产
119 | 受水器 | 国产
120 | 输液加温仪 | 国产
121 | 水浴振荡器 | 国产
122 | 睡眠监测仪 | 国产
123 | 四角助行器 | 四角拐，可折叠，8档高度调节，弹力泡棉扶手，铝合金材质。
124 | 四头肌训练康复器 | 国产
125 | 胎教仪 | 国产
126 | 摊烤一体机 | 国产
127 | 碳13呼气检测仪（C13） | 国产
128 | 听诊器 | 耐汗液腐蚀，传音清晰，佩戴舒适，噪音低，医用级材质。
129 | 瞳距仪 | 国产
130 | 微电流刺激仪 | 1、刺激电流强度：0～500微安...可调节，可根据患者耐受程度调节大小，无痛恒流治疗。 2、定时功能：不少于10/20/30分钟等方式,定时可调，准确度误差不超过±5%。
131 | 洗胃机 | 国产
132 | 细胞块制备机 | 国产
133 | 下肢关节康复器 | 国产
134 | 携热器 | 国产
135 | 携热器（热熔牙胶充填机） | 国产
136 | 修蜡仪 | 有记忆和自动恢复功能，自动保存预置温度。主要用途是去除组织石蜡包埋后塑料包埋盒周边粘附的石蜡‌使包埋盒边缘更平整，从而提高切片质量。
137 | 血压数据采集仪 | 国产
138 | 血氧饱和度仪 | 国产
139 | 压缩式雾化器 | 雾化率＞0.25ml/min；雾化颗粒 MMAD约3um
140 | 牙髓活力测量仪 | 国产
141 | 牙周刮治器械全套（含牙周探针） | 国产
142 | 烟雾净化器 | 国产
143 | 眼科手术器械手柄 | 国产
144 | 氧浓度测定仪 | 检测下限 100ppm-v
145 | 药敏菌液涂布器 | 国产
146 | 药物振荡器 | 国产
147 | 医用等离子空气消毒机 | 国产
148 | 医用石膏打磨机 | 口腔科牙模使用
149 | 医院吸烟机 | 国产
150 | 移动式空气消毒机 | 气雾室细菌的杀灭率： 均＞99.99% 自然菌平均消亡率(消毒时间60min)： 均＞90.00% 输入功率： ≤130W 电源： AC 220V 50Hz
151 | 藻酸盐搅拌机 | 国产
152 | 藻酸盐调拌机 | 国产
153 | 掌式离心机 | 1、转速：3-10K（1000rpm步进） 2、相对离心力:约500g～5300g 3、定时范围:1～9999s 4、工作噪音：≤55dB 5、输入电源：AC220V,50Hz/AC110V,60Hz/ 7、功率：≤45W 8、外形尺寸：156mm*183mm*130mm 9、重量：1、6KG
154 | 振荡混匀器 | 国产
155 | 震颤传感器（运动传感器） | 国产
156 | 纸塑包装袋切割机 | 国产
157 | 指脉氧仪（血氧饱和度测定仪） | 国产
158 | 中耳负压治疗仪（耳正负压治疗仪） | 国产
159 | 中频电疗仪 | 1.中频频率范围：2-6KHz。 2.低频调制波频率范围：0-150Hz。 3.低频调幅度：0.25%.50%.75%.100%.间歇调制。 4.四路中频加透热输出。 5.治疗定时：1～99分钟连续可调。 6.分多步.干扰.音频和脉冲4种模式。 7.彩色触摸屏操控，四通道独立控制
160 | 中频电疗仪（中频理疗仪） | 国产
161 | 中频治疗仪 | 1、载波频率2kHz～8kHz可调，步进1kHz，允差±10%；载波波形为方波； 2、调制频率范围：0～150Hz，0～1Hz范围内调制频率至少分别为1/4Hz、1/3Hz、1/2Hz，≥1Hz范围内步进1Hz，允差±10%； 3、调制波形不少于8种，分别为正弦波、方波、三角波、指数波1、指数波2、锯齿波、尖峰波、梯形波；
162 | 中医定向透皮治疗仪 | 国产
163 | 中医定向透药治疗仪（中药透药仪） | 国产
164 | 中医封包综合治疗仪 | 国产
165 | 注油机 | 国产
166 | 紫外线辐照仪 | （单通道）自动量程
167 | 自动高频热合机 | 国产
168 | 组织芯片仪 | 国产
| 十五、其他 | 国产
1 | （病人用）防辐射帽 | 国产
2 | （病人用）防辐射围领 | 国产
3 | （病人用）连体/分体防辐射衣（半袖/无袖上衣+裙 | 国产
4 | （医护用）防辐射帽 | 国产
5 | （医护用）防辐射围领 | 国产
6 | （医护用）防辐射眼镜 | 国产
7 | （医护用）连体/分体防辐射衣（半袖/无袖上衣+裙 | 国产
8 | 12英尺硅树脂双极电凝线 | 国产
9 | 25Ga30度电凝头 | 国产
10 | BML手柄 | 国产
11 | ESD滚刀 | 国产
12 | PT凳 | 国产
13 | 艾灸排烟设备 | 国产
14 | 绑式沙袋系列 | 国产
15 | 闭合性减压头圈 | 国产
16 | 冰帽 | 国产
17 | 病理检验科专用洗涤池 | 国产
18 | 不锈钢可升降手术操作凳 | 国产、定制
19 | 超声刀(超声软组织切割止血手术设备) | 国产
20 | 超声经颅多普勒血流分析仪（TCD小键盘） | 小键盘
21 | 成套哑铃 | 国产
22 | 充气加压袋 | 国产
23 | 储槽 | 304不锈钢，拉伸型储物桶启闭式，直径多尺寸
24 | 带标尺取材板 | 病理检验使用器材，纸质样本取材板
25 | 单头拐杖 | 国产
26 | 弹力带 | 国产
27 | 吊手带 | 国产
28 | 动态分娩骨盆含娃娃模具 | 国产
29 | 动态膝关节护具 | 国产
30 | 多功能关节活动测量表 | 国产
31 | 儿童肋木 | 国产
32 | 儿童抢救插管 | 国产
33 | 儿童视力表1 | 国产
34 | 儿童视力表2 | 国产
35 | 儿童言语发育测评及远程医疗移动工作站 | 国产
36 | 儿童坐姿矫正椅 | 国产
37 | 耳鼻喉电动检查椅 | 国产
38 | 耳鼻喉科检查治疗台（诊疗椅） | 国产
39 | 防辐射帽（铅胶帽） | 国产
40 | 防辐射裙（铅方巾） | 国产
41 | 防辐射围领（医用X射线铅围领） | 国产
42 | 防辐射衣（铅胶衣） | 国产
43 | 放射性除污组套 | 国产
44 | 负压吸引表 | 使用寿命：瓶体用一年导管用半年 适用范围：与医用中心吸引系统配套，供医疗机构吸痰、血等分泌物。 技术指标：吸引器的气压应能在0-0.07MPa范围内调节，其最大流量不小于2.5l/min，瓶体在不大于-0.07MPa负压作用下，不产生吸瘪或变形
45 | 妇科子宫模型 | 国产
46 | 隔物灸 | 国产
47 | 股四头肌椅 | 国产
48 | 骨盆模型（带肌肉1，不带肌肉5） | 国产
49 | 挂式沙袋系列 | 国产
50 | 拐杖 | 1、碳纤维材质 2、脚垫：TPE橡胶防滑脚垫 3、可折叠 4、长度：63-89cm≥10段可调节 5、重量：≤420g 6、四脚尺寸：宽×深≥8×10CM
51 | 滚筒 | 国产
52 | 核素病房粉碎马桶 | 国产
53 | 会阴模型 | 国产
54 | 钬激光光纤 | 国产
55 | 检耳/检眼设备 | 国产
56 | 角度尺 | 国产
57 | 洁牙手柄 | 手柄匹配赛特力技术超声波牙科治疗仪、工作尖使用，有颜色标记系统，通过机器表盘颜色标记和工作尖色环，能轻松对应每个工作尖所需理想功率，使用便捷且防止用错造成事故
58 | 紧急冲淋装置 | 不锈钢，冲洗式
59 | 开放性头圈（啫喱） | 国产
60 | 开瓶器 | 国产
61 | 可升降手术凳 | 1.台面最大宽度: 500 mm 2.台面长度: 2050 mm 3.台面升降范围: 670 — 1100mm 4.台面前、后倾最大角度: 前倾》30°、 后倾》 30° 5.台面左、右倾最大角度: 左倾》30°、 右倾》 30°
62 | 可调式肘关节护套 | 国产
63 | 刻度皮尺 | 国产
64 | 叩诊锤 | 不锈钢材质，不易变形，多种规格，边角圆滑。
65 | 量筒 | 国产
66 | 轮椅 | 1、座位宽度：双大腿与扶手之间应该有2.5—4cm的间隙，即为轮椅应有的坐位宽度。 2、座位深度：坐上轮椅后，坐垫的前缘离腘窝约6.5cm,，即为轮椅应有的坐位深度。 3、扶手高度：双臂内收的情况下，坐位时前臂平放在扶手上，肘关节屈曲约90度为正常。 4、座位与脚踏板的距离：鞋跟至腘窝的距离再加上4cm，脚踏板的板面离地面最少应该有5cm 5、靠背高度：座面至腋窝的距离减10cm。
67 | 脉枕 | 国产、定制
68 | 内外翻足矫正步行训练板 | 国产
69 | 尿道扩张器/经皮肾镜附件 | 国产
70 | 攀爬墙 | 国产
71 | 皮牵引 | 国产
72 | 普渡手精细运动评定 | 国产
73 | 铅档铅屏风 | 国产
74 | 铅防护腿脚套 | 国产
75 | 铅护臂 | 国产
76 | 铅帽 | 0.5mmpb
77 | 铅屏风 | 2.0mmpb
78 | 铅围脖 | 0.5mmpb
79 | 铅围挡 | 0.5mmpb
80 | 铅围裙 | 0.5mmpb
81 | 铅衣 | 双面分体式短袖
82 | 妊娠发育九件套 | 国产
83 | 乳房模型 | 国产
84 | 乳腺防护背心 | 国产
85 | 色觉检查图 | 国产
86 | 色盲本 | 国产
87 | 射线防护帽脖一体 | 国产
88 | 射线防护手套 | 国产
89 | 射线防护围领 | 国产
90 | 射线防护围裙 | 国产
91 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 国产
92 | 试管 | 多容量尺寸
93 | 视觉功能训练治疗硬件 | 国产
94 | 手持压力表及附件 | 国产
95 | 手电筒带瞳孔笔 | 白暖双色光源，显色真实清晰，USB快速充电，全不锈钢材质，带瞳孔刻度对照表。
96 | 手动采血椅 | 国产
97 | 手术室专用污洗用具 | 国产
98 | 手腕固定性护具 | 国产
99 | 水槽 | 国产
100 | 四头拐杖 | 国产
101 | 碎石探针/腔内气压弹道碎石机 | 国产
102 | 体位固定带 | 国产
103 | 娃娃模型 | 国产
104 | 钨合金注射器防护套 | 国产
105 | 无影防堵移动技工台（厢式喷砂机） | 国产
106 | 吸氧头罩 | 国产
107 | 膝关节固定带 | 国产
108 | 小刀柄 | 医用不锈钢（定制）
109 | 小骨盆模型 | 国产
110 | 心理筛查设备 | 国产
111 | 新生儿头罩 | 进口
112 | 性腺防护裤 | 国产
113 | 训练用楼梯（L型） | 国产
114 | 压舌板 | 直形
115 | 眼罩 | 国产
116 | 氧气流量表、湿化屏 | 浮标式、吸入器的减压器，高压部分在承受22.5Mpa持续3Min的水压测验后，高压部分无永久变形，各连接位置不漏气
117 | 氧气雾化表头 | 浮标式、吸入器的减压器，高压部分在承受22.5Mpa持续3Min的水压测验后，高压部分无永久变形，各连接位置不漏气
118 | 氧罩 | 国产
119 | 腰链 | 国产
120 | 一体式扩张/碎石系统 | 国产
121 | 医用X射线防护用具（铅护臂） | 国产
122 | 医用X射线防护用具（铅护手） | 国产
123 | 医用电动钻(骨科空心钻) | 国产
124 | 医用高压气枪 | 国产
125 | 医用高压水枪 | 国产
126 | 医用激光光纤（激光光纤600um） | 国产
127 | 医用激光光纤（激光光纤800um） | 国产
128 | 医用加压泵管 | 国产
129 | 医用加压器水管 | 国产
130 | 医用射线防护眼镜（医用X射线铅眼镜） | 国产
131 | 医用射线性腺防护帘（铅毯） | 国产、定制
132 | 医用射线性腺防护帘（铅围裙） | 0.5mmpb
133 | 医用液氮冷枪（液氮冷喷枪） | 国产
134 | 音叉 | C²-512，无消声器
135 | 诊锤 | 国产、定制
136 | 中药泡脚盆 | 国产
137 | 注射器转运防护箱 | 国产
138 | 子宫模型 | 国产
139 | 冰箱温湿度计 | 国产
140 | 移液枪架 | 国产
141 | 移液枪头 | 国产
142 | 升降台 | 科室订制大尺寸