## 清洁洗消设备
医用洗消设备报价单
报价单位： |  |  | 日期：
报价人及联系方式：
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 污洗间便器清洗消毒设备
1.1 | 便器清洗消毒机 | 1、材质：304不锈钢材质； 2、尺寸：宽*深*高约500mmX450mmX 1730mm； 3、功能要求： ①、适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶、湿化瓶、痰杯、洗手盆、污物桶、等物品容器进行自动化倾倒、清洗、消毒功能。②、须具备蒸汽消毒功能，最高消毒能力可达A0值3000. | 台
1.2 | 倾倒池 | 1、材质：304不锈钢材质 2、尺寸：宽*深*高约500mmX600mmX700mm。 3、工艺要求：工艺必须一次冲压拉伸成型、无焊接点以免缝隙会藏污纳垢，配套不锈钢设施必须选用高质量耐酸耐腐蚀镍铬合金板。 | 个
1.3 | 星盆地柜 | 1、材质：304不锈钢材质 2、尺寸：宽*深*高1600mmX600mmX900mm 3、工艺要求：工艺必须一次冲压拉伸成型、无焊接点以免缝隙会藏污纳垢，配套不锈钢设施必须选用高质量耐酸耐腐蚀镍铬合金板 | 个
1.4 | 便盆挂架 | 1、材质：304不锈钢材质 2、尺寸：宽*深*高约650mmX350mmX650mm 3、工艺要求：工艺必须一次冲压拉伸成型、无焊接点以免缝隙会藏污纳垢，配套不锈钢设施必须选用高质量耐酸耐腐蚀镍铬合金板 | 个
1.5 | 尿壶挂架 | 1、材质：304不锈钢材质 2、尺寸：宽*深*高约650mmX350mmX650mm 3、工艺要求：工艺必须一次冲压拉伸成型、无焊接点以免缝隙会藏污纳垢，配套不锈钢设施必须选用高质量耐酸耐腐蚀镍铬合金板 | 个
1.6 | 拖把池 | 1、材质：304不锈钢材质 2、尺寸：宽*深*高约500mmX600mmX600mm 3、工艺要求：工艺必须一次冲压拉伸成型、无焊接点以免缝隙会藏污纳垢，配套不锈钢设施必须选用高质量耐酸耐腐蚀镍铬合金板 | 个
1.7 | 多功能保洁车 | 宽*深*高约约530mm*1050mm*930mm | 个
2 | 多功能清洗消毒设备
2.1 | 多功能清洗消毒机 | 1、材质：304不锈钢材质； 2、尺寸：宽*深*高约600mmX600mmX1220mm； 3、功能要求： ①、适用于对医院内使用的弯盘，器械等护理物品容器进行自动清洗、消毒功能。②、须具备热力消毒功能，消毒能力可达A0值60. | 台
2.2 | 洗鞋机 | 1、材质：304不锈钢材质； 2、尺寸：宽*深*高约900mmX1100mmX1442mm； 3、容量：200L、一次性可洗30双 4、功能要求： ①、适用于对医院内使用的医用拖鞋、弯盘，器械等护理物品容器进行自动清洗、消毒功能。 ②、须具备热力消毒功能. | 台
2.3 | 星盆地柜 | 1、材质：304不锈钢材质 2、尺寸：宽*深*高1600mmX600mmX900mm 3、工艺要求：工艺必须一次冲压拉伸成型、无焊接点以免缝隙会藏污纳垢，配套不锈钢设施必须选用高质量耐酸耐腐蚀镍铬合金板 | 个
2.4 | 置物层架 | 1、材质：304不锈钢材质 2、尺寸：宽*深*高650mm*350mm*650mm 。 3、工艺要求：工艺必须一次冲压拉伸成型、无焊接点以免缝隙会藏污纳垢，配套不锈钢设施必须选用高质量耐酸耐腐蚀镍铬合金板 | 个
3 | 地巾、织物清洗消毒设备
1.1 | 医用织物清洗消毒机（单开门） | 1、机壳材质为304不锈钢 2、容量：20公斤 3、具备热力清洗消毒功能，A0值最高可达3000 4、具备排重污功能 5、具备双开门结构，可做到洁污分区设计要求 | 台
1.3 | 医用织物烘干机 | 1、机壳材质为304不锈钢 2、容量：11公斤 3、具备节能烘干功能 4、具备双层防烫门设计要求。 | 台
1.4 | 洁净区整理台 | 1、304不锈钢材质 2、尺寸规格：1500mmX1000mmX900mm | 个
1.5 | 洁净区储存架 | 1、304不锈钢材质 2、尺寸规格：1500mmX500mmX2000mm | 个
1.6 | 储存柜 | 1、尺寸规格：1200mmX400mmX2000mm | 个