## 小型医疗器械
小型医疗器械报价单
报价单位： |  |  | 日期：
报价人及联系方式：
序号 | 设备名称 | 描述 | 单价（元/台/个/套） | 备注
一、车
1 | 包布车 | 304不锈钢材料，静音轮
2 | 病历车 | 1.外型尺寸:682×460×1065mm±10mm。 2.上、下台面需采用高强度ABS工程塑料注塑一次成形。
3 | 多功能治疗车 | 1、边缘规格：83×53×93cm 2、托盘间距：47cm 3、4个4英寸静音轮、其中两个带刹车
4 | 发药车 | 豪华静音三层小推车，采用不锈钢加厚设计，大容量送药抽屉，配带送药盘，药卡座，分类清楚，可拆卸清洗。
5 | 扫床车 | 不锈钢材质
6 | 污物回收车 | 1、不锈钢材质，四轮移动式、有推手、有内衬 2、高89cm、长78cm、宽47cm
7 | 无菌物品下送车 | 304不锈钢材料，橡胶轮
8 | 物资运送厢车 | 不锈钢材质可锁闭
9 | 小平板推车 | 电动推车
10 | 治疗车 | 1、边缘规格：83×53×93cm 2、托盘间距：47cm 3、4个4英寸静音轮、其中两个带刹车
11 | 贮槽转运车 | 304不锈钢材料，带围栏二层
12 | 抢救车 | 床面额定承载为135kg；输液架挂勾额定承载2kg；升降行程为0mm～420mm；背板升降范围为0～75度；左、右倾斜角度为12～17度‌
13 | 护理车 | 1.材质：参照ABS材质，不锈钢护栏 2.万向静音，带全方位刹车装置
14 | 一体机推车 | 国产，定制
15 | 不锈钢担架车 | 国产，定制
16 | 仪器车 | 301-H（三层）
17 | 麻醉车 | 麻醉车的上部设有多只透明的物料盒，存放药品或微小器械，即方便又直观 麻醉车下部的多组抽屉，可归类存放不同的物品，中台面可摆放物品，进行书写 右侧台面上可放置计算机显示器，右侧底部台面可放置计算机主机，中部可选配推拉式台板，可放置计算机键盘 麻醉车右侧装有废料桶和置物架，底部装置四只万向脚轮，车体移动方便，其中前部两只 麻醉车脚轮带有双向刹车装置，脚轮刹车时，麻醉车位置便被固定
18 | 移动可升降器械托盘车 | 不锈钢材质、轻便、易推动
19 | 圆形污物车 | 1.整体外部尺寸1000×600×900（mm）,上双向对开门，带上提把手，单面带推行把手。 2.材质采购国标SUS304不锈钢；板足厚1.2mm。 3.万向静音，带全方位刹车装置，承重≥200kg，轮上部带有硅胶的防撞胶垫。
二、床
1 | PT床 | 1.电压:220V士10% 50Hz; 2.整体床面尺寸:2071*1240mm3.床体升降高度:床体净重:大于等于100头部尺寸:690*1240躯体尺寸:13655*124气动靠背可调范围:0°-75°;4.较大推力:大于等于10000N; 3.升降范围:453-859mm; 4.较大承重:大于等于300kg; 5.升降方式:垂直 6.进口直线推杆,质量稳定,噪音低 7.医用抗菌皮革，抗菌性及透气性更强。电机数量:1个(10000N)
2 | 艾灸床 | 120*200CM，用于针灸推拿
3 | 医用病床（成人） | 1.床头床尾板由高级工程塑料吹塑成型，弧线形设计，木纹色光面 2.尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽。 3.采用立柱式挂钩床头板，并配有活动防脱挂钩，易清洁，不变形。
4 | 儿童病床 | 1.床头床尾板由高级工程塑料吹塑成型，弧线形设计，木纹色光面 2.尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽 3.采用立柱式挂钩床头板，并配有活动防脱挂钩，易清洁，不变形。
5 | 儿童诊床 | 1200*900*750,儿童诊室
6 | 妇科检查床 | 1、规格：长195厘米*宽70厘米*高低80/60厘米。 2、功能：电动整体升降，臀部升降，后背升降，电动换床单。 3、工作电压：直流12v，大功率150W。 4、安全承重：≥280kg； 5、床面升降幅度：低高度≥60cm，高高度≥75cm。 6、背部升降幅度：高≥85度，低0度。 7、臀部升降幅度：高≥10厘米，升降低0厘米）
7 | 观察床 | 2000*700*650 1.脚架：采用优质钢脚，金属经酸洗.磷化等化学防锈处理，表面环氧树脂静电粉末喷涂，具有耐腐蚀.防火防潮特性。 2.软包：采用优质西皮面料，内填充高密度海绵。 3.304不锈钢
8 | 康复电动站立床 | 120*200CM
9 | 理疗床 | 1900*700*650 1、床板组件，1块 2、底板，1件 3、手托板，2件 4、连接杆，2件 5、床脚侧架，2件
10 | 牵引床 | 电脑控制腰椎牵引的所有技术参数，来实行多种功能组合牵引或单一功能独立使用
11 | 新生儿病床 | 规格:L850×W500×H780/980mm 气控升降装置可以抬高或降低，方便母婴交流气拉装置控制整个婴儿盆的倾斜0~15°
12 | 婴儿床 | 床面可倾斜调节，角度可控制，头部倾斜角度：0°-30°；透明婴儿盆；静音万向轮，带刹车；
13 | 诊床 | 1900*700*650 1.脚架：采用优质钢脚，金属经酸洗.磷化等化学防锈处理，表面环氧树脂静电粉末喷涂，具有耐腐蚀.防火防潮特性。 2.软包：采用优质西皮面料，内填充高密度海绵。 3.304不锈钢
14 | 中医功能床 | 2000*700*650 1.脚架：采用优质钢脚，金属经酸洗.磷化等化学防锈处理，表面环氧树脂静电粉末喷涂，具有耐腐蚀.防火防潮特性。 2.软包：采用优质西皮面料，内填充高密度海绵。 3.304不锈钢
15 | 中医治疗床 | 1800*600*700
16 | 胎监检测床 | 尺寸：2000×800×500mm；承重：150kg；材质：钢架+PU皮革；功能：胎心监护接口；附件：可调节靠背/安全带
17 | 手法升降床 | 升降方式：手动摇杆；升降范围：45-85cm；床面尺寸：1900×900mm；净重：45kg；框架材质：不锈钢
18 | 转运床 | 规格：1940×730×（550-850）mm±10mm。推床全长≥1940mm，全宽≤730mm，床面板距离地面高度最低位≤550mm，最高位≥850mm。 床面：聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，床面整体厚度≥45mm，床面二端带推拉扶手，床面腿段带挡凸台，床面带安全带二条固定病人。
三、筐/架
1 | 标准篮筐 | 304不锈钢材料，可定制
2 | 精密器械清洗篮筐 | 304不锈钢材料，可定制
3 | 篮筐置物架 | 304不锈钢材料，可定制
4 | 器械清洗篮筐 | 304不锈钢材料，可定制
5 | 无菌物品置物架 | 304不锈钢材料，可定制
四、泵
1 | 肠内营养输注泵 | 1、输注模式:蠕动运转模式 2、喂养模式:可连续或间断输送营养液 3、液晶显示屏具有以下智能图标提示功能 4、输液速度设定范围:输液速度设定范围:0~700ml/h，最小步进1ml/h，误差应不超过±10%;预灌注模式下可在30~60秒内使营养液充满整个管路;步进1ml/h，速度可显示: 5、输液量设定范围:0~9999ml(最小步进1m1g误差应不超过士10%，并可显 示。此功能为可选项，若预设量设置为0时 6、输液累计总量为0~9999ml(显示最小单位 1m 只量误差应不超过
2 | 输液泵 | 1、范围用途：用于精确输液。 2、安全要求：安全防护可靠，防护类型：CFⅠ类、IPX4防护等级 3、具备防自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 4、屏幕尺寸≥2.8寸，整机重量不超过1.7kg（净重），主机自带提手，方便携带 5、 输液精度≤±5%；
3 | 微量泵 | 适用于各种型号注射器，可以加温，恒速。
4 | 注射泵 | 1、IPS全视角≥3.5寸彩色显示屏。 2、可组合可串联成多通道注射泵。 3、具有多种注射模式：恒速输注模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式、药库模式、扫码输注模式。 4、恒速输注模式具有：ml/h、ml/min、mg/h、ug/h、mg/kg/h、ug/kg/h、ug/kg/min、mg/kg/min 5、药库模式：可以显示药物名称有多巴胺、米力农、氨力农、地尔硫卓、去氧肾上腺素、门冬氨酸钾镁、洛贝林、Nikethamide、尿激酶、硫酸镁、氯化钾、呋塞米、奥美拉唑、氟马西尼、尼莫地平、胺碘酮、安定、肝素、奥曲肽、生长抑素、垂体后叶素、利多卡因、吗啡、亚宁定、酚妥拉明、多巴酚丁胺、硝普钠、氨甲环酸、鱼精蛋白、艾司洛尔、去甲肾上腺素、甲氧胺、重酒石酸间羟胺、异丙肾上腺素、肾上腺素、尼卡地平、硝酸甘油、丙泊酚、咪达唑仑、芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼、维库溴铵、罗库溴铵、阿曲库铵、右美托咪定。 6、无线通迅：内置WIFI模块，可无线连接输注管理系统。 7、具有与手麻系统或信息管理系统联网的功能。
五、恒温、保温设备
1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 干燥容器
2 | 电热恒温培养箱 | 容积：≥168L。温度控制范围：室温+5℃~105℃。 温度均匀性：±0.5℃，温度波动度±0.1℃。
3 | 恒温摆动保存箱 | 双开门设计，18层*2容量
4 | 水浴箱 | 1、消耗功率：1500W 2、控温范围：RT＋5~100℃ 3、温度波动：±0.5℃ 4、有效容积：23L 5、工作室尺寸：450×300×170mm
六、仪器设备
1 | 电针仪 | 1、治疗仪使用电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 2、输出波形：治疗仪I、Ⅱ、Ⅲ型有连续波、断续波、疏密波，由旋扭控制输出；Ⅳ型有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波E1，按摩波E2，按摩波E3，由按键控制输出。
2 | 电针治疗仪 | 非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。
3 | 多普勒胎心监测仪 | 屏幕尺寸：5.6英寸大屏幕显示屏；具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充
4 | 负压振动理疗仪 | 可以产生最大到69000帕斯卡的吸力，2个滚轮
| 金属探测仪 | 1.报警方式：震动+声音 2.发射频率：22KHZ±5% 3.连续工作时间：≥48小时
5 | 复合脉冲磁性治疗仪 | 复合中频输出和低频输出
6 | 骨龄仪 | 1、采用先进的平板探测器锥形束，面成像技术，数据采集速度快、图像清晰 2、测试范围：0-20岁
| X线曝光检测计 | 量程：0-500mR；精度：±5%；显示：数字液晶屏；电源：9V电池；尺寸：120×65×30mm
7 | 呼气流量测量仪 | 由壳体、滑标、簧片和咬嘴组成
8 | 经络检测仪 | 由主机、探头、握棒、计算机组成
9 | 蓝光治疗仪 | 1、高亮大功率LED冷光源，光源更纯净，光分布更均匀。 2、液晶彩色触摸显示屏，清晰美观。
10 | 酸度仪（PH计） | PH酸度检测
11 | 新生儿脉氧仪 | 选配参数： Nellcor血氧、F3000 型快速体温、TH 型红外耳温 二、显示 1.屏幕尺寸：5.6英寸大屏幕显示屏 2.支持同屏显示多组测量趋势数据 三、数据存储、回顾 1.72小时趋势图/表存储回顾 2.30，000组无创血压测量回顾 3.具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充
12 | 血氧浓度测量仪 | 测量范围：70%-100%；精度：±2%；显示：OLED屏；适用指围：8-25mm；电池：可充电锂电（续航30h）
13 | 超声波身高体脂分析仪 | 身高量程：50-200cm；体脂精度：±1%；技术：超声波+生物电阻抗；屏幕：10英寸触控；存储：1000组数据
14 | 弱视复合治疗仪 | 治疗模式：红光闪烁/后像刺激；适用年龄：3-12岁；电源：220V/50Hz；尺寸：300×250×200mm；重量：2.5kg
15 | 灸疗仪 | 控温范围：40-60℃；定时：5-30min；灸头数：6个；功率：150W；安全保护：过热断电
16 | 血糖仪
17 | 中频治疗仪 | 1、载波频率2kHz～8kHz可调，步进1kHz，允差±10%；载波波形为方波； 2、调制频率范围：0～150Hz，0～1Hz范围内调制频率至少分别为1/4Hz、1/3Hz、1/2Hz，≥1Hz范围内步进1Hz，允差±10%； 3、调制波形不少于8种，分别为正弦波、方波、三角波、指数波1、指数波2、锯齿波、尖峰波、梯形波；
18 | 胎教仪 | 1 工作原理：非侵入式声波传导技术，采用安全声波（非电磁波/超声波）与胎儿互动。 2 声波频率范围：50Hz-2000Hz（符合国际声学安全标准ISO 13485，分贝≤75dB，避免听觉刺激）。 3 音源模式：内置8种胎教音乐（古典、自然音效等）； 4 使用模式：智能定时（15/30/60分钟）、亲子对话模式（通过麦克风实时传递父母声音）。 5 材质：医用级硅胶接触面（通过ISO 10993生物相容性测试），外壳ABS+PC防火材质（无BPA）。 6 尺寸与重量：直径12cm×厚度3.5cm，净重280g（便携磁吸设计，可固定于腹部）。 7 电池与续航：内置1200mAh锂电池，满电续航12小时，支持无线充电/USB-C快充（2小时充满）。 8 安全认证：欧盟CE认证、美国FDA二类医疗器械备案、中国GB/T 15907声学安全标准。 9 温控保护：内置温度传感器，表面温度超过38℃自动断电。
19 | 周林频谱仪 | 波段：2-25μm；功率：250W；照射面积：Φ200mm；定时：0-60min；净重：3.8kg
20 | 红外线照射仪 | 1.额定功率：150W；电压频率：220V； ； 2.波长范围：0.5μm-3um； 3.臂伸缩范围：0-300mm； 4.俯仰角：90°、转角：360°； 5.照射距离：皮肤距离治疗头30-40cm左右； 6.时间设置：0~60分钟；
21 | 低频电刺激仪 | 1、刺激电流强度：0～500微安...可调节，可根据患者耐受程度调节大小，无痛恒流治疗。 2、定时功能：不少于10/20/30分钟等方式,定时可调，准确度误差不超过±5%。
22 | 单通道生物反馈仪 | 通道数：1；采样率：256Hz；接口：USB；软件：配套训练系统；传感器：表面电极
23 | 磁刺激仪 | 频率：1-100Hz；强度：3T；冷却：风冷；电源：220V/50Hz；尺寸：400×350×300mm
24 | 电子血压计 | 测量方式/方法 臂式/示波测定法 脉搏数 40~200次/分钟 运行模式分类 连续运行 显示方式 LCD数字显示 记忆组数 40组记忆值 压力测量范围 0-300mmHg(0-40.0kPa) 精度(压力) ±3mmHg(±0.4kPa)以内 压力传感器 半导体式压力传感器
25 | 尿流率计（简易型） | 量程：0-50ml/s；精度：±5%；显示：数字屏；容器：1000ml；电源：AA电池×2
26 | 加热性磁力搅拌器 | 加热性磁力搅拌器
27 | 振荡器 | 转速：0-3000rpm；负载：≤5kg；定时：0-120min；电源：220V/50Hz；尺寸：300×250×150mm
28 | 艾条点燃器 | 多孔板、玻璃面板
29 | 电动吸引器 | 电源电压：220±22V,50Hz±1Hz 电机功率：120VA 吸引泵：活塞泵 极限负压值：>0.09MPa 噪音：<60dB(A) 抽气速率：>20L/min 贮液瓶：2500mL/只，2只
30 | 多功能折叠助行器 | 产品特点 带座板与脚轮 康复成效显著 能切换固定式和交互式 操作简单 握把式收合 整体尺寸(cm) 65*52*(77-90) 50*44*(77-90) 62*47*(77-90) 材质 优质铝合金(6061)，稳固耐用 横杆 加强横杆，100KG承重 净重 2.7KG 2.5KG 2.4KG
31 | 多功能助行器 | 规格(mm)：500×470×790～890 支脚高度调节范围mm：100 用途：辅助代步用具 材质：铝型材 结构形式：把手、支撑杆、脚轮
32 | 紧急淋浴器 | 1、材质：食品级 304不锈钢，厚度：不低于3mm，Ni含量大于8%，可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场。 2、开关：淋身器为连杆式拉动开关，洗眼器为手动推板开关并附脚踏开关 3、配置：洗眼器采用双口气泡式出水莲蓬头设计，下具集水盆，莲蓬头外罩橡胶软质护杯，护杯罩口具防尘盖，防尘盖具链条与护杯连接可防脱落
33 | 强拉力器 | 最大拉力：500N；行程：0-100cm；材质：合金钢；重量：8kg；安全装置：过载保护
34 | 双头洗眼器 | 双头
19 | 雾化器 | 空气流量：≥4.5L/min 雾化率：≥0.2ml/min 残液量：≤0.8ml 环境温度：5℃~40℃
20 | 桌上型洗眼器 | 1、主体：铜电镀。安装在台面上。 2、双出口喷水。坚固抗腐蚀，出水孔经过特殊变径处理，使喷出水流更加温和，阀门式开关设计，操作快捷简单。 3、带水压控制阀，可自由调节水压。
21 | 拔罐器 | 罐体材质：玻璃；数量：12个；抽气方式：手动泵；适用部位：背/四肢；配件：便携存储盒
22 | 电动人工流产吸引器 | 负压：0-600mmHg；吸引管：Φ4-10mm；电源：220V/50Hz；噪音：<60dB；重量：7kg
23 | 电子听诊器 | 放大倍数：20倍；频响：20-2000Hz；电源：AAA电池×2；续航：50h；输出：3.5mm耳机孔
24 | 背负式充电低容量喷雾器 | 药箱容量：5L；电池：锂电（续航4h）；喷雾量：0-500ml/min；净重：2.5kg；充电时间：4h
25 | 便携式吸痰器 | 负压：0-500mmHg；储液瓶：800ml；电源：DC12V电池；续航：60min；重量：1.2kg
26 | 指尖定位器 | 材质：医用不锈钢；适用指径：8-15mm；消毒：高温高压；用途：手术定位；尺寸：L50mm
27 | 臭氧消毒器 | 产量：5g/h；适用空间：30m³；定时：0-120min；电源：220V/50Hz；尺寸：250×180×300mm
28 | 高速离心机 | 1.最高转速:≥16600r/min 2.整机噪声:≤55dB(A) 3.最大相对离心力:≥21500×g 4.整机功率:≥400W 5.最大容量:≥400mL 6.离心腔直径:≥Φ280mm 7.转速精度:±10r/min 8.最快加减速:25～30s 9.定时范围:1min-99min 10.配置：主机+24孔×1.5/2.0mL转子
29 | 体液细胞离心机 | 转速：4000rpm；容量：12×10ml；定时：0-60min；电源：220V/50Hz；重量：15kg
30 | 分包机 | 颗粒分包机
31 | 切片机 | 厚度：1-50μm；样本尺寸：≤30×30mm；刀片：不锈钢；重量：10kg；电源：220V/50Hz
32 | 数片机 | 速度：1000片/分钟；片型：圆/方/椭圆；精度：99.9%；电源：220V/50Hz；尺寸：400×300×200mm
35 | 摊片机 | 1.温控范围： 室温～75℃, 温控精度： ±1℃，具有快速升温功能 2.黑色防腐蚀、防划、快速清洁表面。 3. 宽阔的边缘便于存放载玻片。 4. 具有过热保护功能 5. 容积： ≥1.9L
36 | 雾化机 | 液态药物雾化
37 | 移动抽风机 | 风量：500m³/h；功率：150W；噪音：<65dB；移动：4万向轮；尺寸：400×400×800mm
38 | 移动式空气净化机 | 1 额定风量：≥800立方米/每小时（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告） 2 功率≤100W；电源：AC 220V 50Hz； 3 机器净化寿命≥10000小时； 4 机器工作60分钟后，房间内臭氧浓度≤0.02mg/m3（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。 5 机器在≥80立方米的空间内消毒作用60-90分钟对空气中自然菌的消亡率≥90％（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告） 6 机器开机消毒作用60-90分钟对空气中白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9％（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告） 7 机器开机消毒作用60-90分钟对空气中甲型流感H1N1冠状病毒杀灭率≥99% 8 主要杀菌因子：静电+等离子体（提供该证明文件） 9 机器采用大流量静电抗菌除尘网及静电等离子体双重抗菌杀菌技术+非平衡式等离子体发生器主动扑捉细菌病毒， 能有效扑捉 0.01μm或更小的颗粒物、并且有抗霉菌功能。 10 采用直流静电等离子场，更高效节能，等离子场电场强度≥-9000V。 11 移动式机身外壳采用结构安全强度高的钣金材质，机器采用侧方进风、侧方出风的结构设计，避免出风口直吹到病人 12 机器工作时室内空气质量可在线实时监测，在显示屏上实时显示PM2.5的数值。 13 机器具有静音、强劲、智能三种工作模式。智能模式下，机器可根据空气质量自动选择风量大小，节省电能损耗。 14 机器可程控定时消毒时间（定时消毒时间段），定时模式下可以设定≥8组时间段。 15 机器具有一键锁定功能，防止无关人员更改程序及误操作。 16 具有等离子体杀菌净化模块故障报警、机器清洗维护报警。
39 | 壁挂式空气净化机 | 1 额定风量：≥800立方米/每小时（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告） 2 功率≤100W；电源：AC 220V 50Hz； 3 机器净化寿命≥10000小时； 4 机器工作60分钟后，房间内臭氧浓度≤0.02mg/m3（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。 5 机器在≥80立方米的空间内消毒作用60-90分钟对空气中自然菌的消亡率≥90％（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告） 6 机器开机消毒作用60-90分钟对空气中白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9％（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告） 7 机器开机消毒作用60-90分钟对空气中甲型流感H1N1冠状病毒杀灭率≥99% 8 主要杀菌因子：静电+等离子体（提供该证明文件） 9 机器采用大流量静电抗菌除尘网及静电等离子体双重抗菌杀菌技术+非平衡式等离子体发生器主动扑捉细菌病毒， 能有效扑捉 0.01μm或更小的颗粒物、并且有抗霉菌功能。 10 采用直流静电等离子场，更高效节能，等离子场电场强度≥-9000V。 11 移动式机身外壳采用结构安全强度高的钣金材质，机器采用侧方进风、侧方出风的结构设计，避免出风口直吹到病人 12 机器工作时室内空气质量可在线实时监测，在显示屏上实时显示PM2.5的数值。 13 机器具有静音、强劲、智能三种工作模式。智能模式下，机器可根据空气质量自动选择风量大小，节省电能损耗。 14 机器可程控定时消毒时间（定时消毒时间段），定时模式下可以设定≥8组时间段。 15 机器具有一键锁定功能，防止无关人员更改程序及误操作。 16 具有等离子体杀菌净化模块故障报警、机器清洗维护报警。
40 | 吸痰机 | 最大负压≥0.08MPa，抽气速率≥20L/min
41 | 异味控制杀菌机 | 杀菌率：99.9%；技术：UV+活性炭；适用面积：20-50m²；电源：220V/50Hz；尺寸：300×200×500mm
42 | 电动洗胃机 | 流量：0-2L/min；压力：±50kPa；容量：10L；电源：220V/50Hz；净重：12kg
43 | 热熔牙胶充填机 | 温度：100-200℃；加热：<3min；胶针：ISO标准；电源：220V/50Hz；重量：0.5kg
44 | 光固化机 | 2秒固化材料
45 | 小车清洗机 | 转运车的清洗
46 | 高速手机 | 高底速手机是牙医诊疗过程中必不可少的一把设备，主要应用于开髓、备牙、抛光等方面使用，应院感要求需做到一患一用，故每台牙椅至少需配5-8把高速手机、1-2把低速手机以满足日常诊疗需求
47 | 反角手机 | 1、反角手机采用45°仰角机头设计，车针更换方式为按压式；功率≥15W，转速380000～450000（转/分钟）。 2、反角手机四孔接头具有防回吸的逆止阀设计，能够有效防止交叉感染；工作噪音＜70dB；反角手机支持130°高温高压消毒。
48 | 洁牙机手柄 | 接口：四孔；频率：28-32kHz；材质：不锈钢（耐高温）；长度：25cm；适用：通用机型
49 | 肺功能测试设备 | 10英寸LCD真彩液晶屏,可检测吸入和呼出气量和流速,全触控操作，显示清晰，操作简单
50 | 宫腔负压吸引设备及附件 | 电动流产吸引器
51 | 呼气流量测量设备 | 呼气流量计
52 | 肌力训练设备 | 阻力类型：液压；档位：10级；适用：上肢/下肢；尺寸：1500×800×1200mm；重量：80kg
53 | 医用压缩雾化空气分配设备 | 压力：0.2-0.4MPa；流量：10L/min；雾化颗粒：1-5μm；电源：220V/50Hz；尺寸：300×250×200mm
54 | 电动送风式呼吸防护设备 | 防护：N95；送风量：200L/min；续航：8h；重量：1.2kg；过滤效率：99.97%（0.3μm）
七、身高体重秤
1 | 电子立柱秤 | 1.精度：千分之一； 2.量程：不小于200克；3.具备液晶显示；
2 | 婴儿秤 | 1、称重范围：0.2-200kg，分度值：20g； 2、身高测量范围：0-100cm，分度值：0.1cm； 3、产品尺寸：119.5*59*25cm； 4、数码管电子显示屏，自动显示体重指数（BMI），易装纸热敏打印机； 5、使用环境：温度0℃-40℃，温度小于等于90%； 6、储存环境：温度-10℃-50℃，温度小于等于90%； 7、电源：外接9V4A适配器； 8、毛重：14.5kg，净重：13kg；
3 | 婴幼儿量板 | 材质：环保塑料；尺寸：100×40cm；量程：身长40-100cm/体重0-20kg；精度：1mm；净重：2kg
八、箱
1 | 标本转运手提箱 | 30*20，塑胶材质
2 | 普通培养箱 | 温控：RT+5℃~60℃；均匀性：±0.5℃；容积：50L；电源：220V/50Hz；内胆：不锈钢
3 | 新生儿急救箱 | 箱中带有人工复苏器 , 手球吸痰管，新生儿喉镜，PEEP正气压阀，气管插管，备份灯泡等新生儿急救器械
4 | 急救箱 | 1.外箱采用铝合金边框、铝塑面板和医用级PP托盘；2.内部配备有各种医疗用品，如创可贴、止血绷带、无纺布自粘胶带、伤口护理敷料、人工呼吸防护膜等
5 | 药品冷藏箱 | 数据查看方便、超温智能报警、参数设置便捷、大容量存储空间、带温湿度监控。
6 | 医用液体恒温箱 | 1.公称容积（L） ：≥88 2.额定功率（W） ：345 3.温度控制范围： Rt+5-85℃ 4.监视误差 ：±1.0℃ 5.控制误差 ：±1.0℃ 6.温度波动度：±1.0℃ 7.温度均匀度：±2.0℃ 8.环境温度：18-30℃
7 | 真菌培养箱 | 1.控温范围：0～60℃ 2.温度分辨率：0.1℃ 3.温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 4.温度均匀度：±1.5℃（测试点为 25℃） 5.电源电压：AC220V 50HZ 6.工作环境温度：+5～30℃ 7.输入功率：≤500W 8.内胆尺寸 W×D×H(mm)：≥400×300×500 9.外形尺寸 W×D×H(mm)：≥500×500×1000 10.定时范围：1～9999min
8 | 儿童神经心理行为测量工具箱 | 工具：10种标准化量表；年龄：3-12岁；测试：智力/注意力/情绪；尺寸：400×300×150mm；重量：5kg
九、防护用具
1 | 铅方巾 | 尺寸：40×40cm；铅当量：0.5mmPb；材质：铅橡胶；用途：放射防护；重量：0.8kg
2 | 铅帽 | 0.5mmpb
3 | 铅手套 | 尺寸：均码；铅当量：0.5mmPb；材质：铅橡胶；防护：手部；重量：0.5kg/只
4 | 铅围脖 | 0.5mmpb
5 | 铅衣 | 0.5mmpb
6 | 铅眼镜 | 0.5mmpb
7 | 移动铅屏风 | 尺寸：1800×1000mm；铅当量：0.5mmPb；移动：4万向轮；重量：80kg；材质：铅玻璃+铅板
8 | 移动铅衣架 | 材质：不锈钢；承重：20kg；移动：4万向轮（带刹车）；高度：180cm；宽度：60cm
十、其他
1 | 洁净工作台 | 不锈钢材质
2 | 清洗工作台 | 物品回收分类
3 | 污物接收台 | 进行污物回收清点
4 | 医用取材台 | 不锈钢材质
5 | 手术室器械台 | 尺寸：1200×600×900mm；材质：不锈钢；结构：单层；移动：4万向轮；承重：50kg
6 | 病理标本存放柜 | 1.冷轧板材质，耐压、强度大、抗冲击不易变形; 2.轨道采用埋入式; 3.喷塑材料采用绿色环保型粉沫，
7 | 危险品物品贮存柜 | 化学灭菌剂等物品的贮存
8 | 中温热风循环柜 | 由炉壳、内衬、炉门、小车、加热元件、通风机装置及温铝合金时效炉控系统等组成。
9 | PT凳 | 技术参数 1、规格尺寸：600×600×420～560mm，允差±50mm。 2、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。 3、椅面载荷：静载荷不小于135kg。 4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。
10 | 轮椅 | 1、座位宽度：双大腿与扶手之间应该有2.5—4cm的间隙，即为轮椅应有的坐位宽度。 2、座位深度：坐上轮椅后，坐垫的前缘离腘窝约6.5cm,，即为轮椅应有的坐位深度。 3、扶手高度：双臂内收的情况下，坐位时前臂平放在扶手上，肘关节屈曲约90度为正常。 4、座位与脚踏板的距离：鞋跟至腘窝的距离再加上4cm，脚踏板的板面离地面最少应该有5cm 5、靠背高度：座面至腋窝的距离减10cm。
11 | 沙盘游戏基础设施及沙具 | 包含沙箱沙子及沙具
12 | 显微镜 | 俯角：30度 ，瞌距调整范围 ：47-78mm；配置电动平台、自动聚焦、电动物镜转换。
13 | 麻醉喉镜 | 1、产品结构：分体式（手柄和窥视片能分开）， 2、产品组成：麻醉咽喉镜（以下简称喉镜）由窥视片、手柄和光源组成 3、光源：喉镜采用 LED 冷光源设计，光源手柄内置，光纤传导，配合高亮度 LED 灯泡 （LED 灯泡照度不小于 8000 lx）， 4、产品连接：手柄接头与窥视片接头连接后的间隙≤0.3mm 5、产品配置：标配：1 个手柄+3 个窥视片 6、手柄 规格： 中号手柄（单位：mm）150×30（H 高×L 长）（可选） 小号手柄（单位：mm）145×20（H 高×L 长）（可选） 7、窥视片 规格：窥视片可供选择：（（L 长×H 高×B 宽） 1 号--儿童（67×33×9、5mm） 2 号--少年（87×35×11、5mm） 3 号--成人（105×40×13mm） 4 号--成人+（132×58×13、5mm） 8、环境温度：5℃～40℃； 9、相对湿度：30%～75%，不包括冷凝； 10、大气压力：700hPa～1060hPa； 11、电源电压：DC3、0V±0.3V。 12、窥视片 消毒：可用 132℃高压进行 3000 次以上消毒
14 | 简易呼吸球囊 | 新生儿，小号，中号，大号
15 | 医用降温毯 | 标准配置：主机、冰毯、冰帽（开启式冰帽）；采用全无氟压缩机，性能稳定，可长时间连续使用。
16 | 婴儿舱 | 微电脑高精度伺服控温系统；箱温、肤温、计时、加热功率百分比显示；箱温、肤温分屏显示；计时器累加计时，准确记录婴儿治疗时间。
17 | 负压吸引表 | 使用寿命：瓶体用一年导管用半年 适用范围：与医用中心吸引系统配套，供医疗机构吸痰、血等分泌物。 技术指标：吸引器的气压应能在0-0.07MPa范围内调节，其最大流量不小于2.5l/min，瓶体在不大于-0.07MPa负压作用下，不产生吸瘪或变形
18 | 氧气流量表、湿化屏 | 浮标式、吸入器的减压器，高压部分在承受22.5Mpa持续3Min的水压测验后，高压部分无永久变形，各连接位置不漏气
19 | 牙周电子探针 | 自动测量患者牙周袋深度，附着水平，膜龈联合。并记录全口牙列情况、牙齿松动、牙龈出血与化脓、根分叉病变、菌斑分布等可以反应牙周疾病程度以及愈合后指标的系统。
20 | 大中小火龙罐、大中小拔火罐、棍针 | 火龙罐：Φ8/6/4cm（大/中/小）；拔火罐：Φ6/4/2cm；棍针：L15cm；材质：紫铜罐/玻璃罐/不锈钢针；包装：专用收纳盒
21 | 视力灯箱表 | 标准对数,用于测量视力
22 | 超声刀头 | 频率：55.5kHz；长度：25cm；适用：通用机型；消毒：高温高压；使用：一次性
23 | 低速弯机头 | 搭配高速/低速手柄使用
24 | 低速直机头 | 搭配高速/低速手柄使用
25 | 分娩模型 | 材质：PVC塑料；尺寸：半身高50cm；功能：模拟胎头下降；附件：胎儿/胎盘模型；重量：8kg
26 | 骨盆模型 | 带肌肉1，不带肌肉3
27 | 娃娃模型 | 1.可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝，男婴阴囊内有逼真的睾丸。 2.真实新生儿体重，体重约为 2.5KG。 3.耳廓柔软，可以反折，盖住外耳道。 4.环保特殊材料填充。 5.新生儿精神状态、面色的观察。 6.眼睛护理、鼻腔护理、外耳道护理、皮肤护理、换尿布（实现臀部护理）、脐部护理（脐带可摘下，模拟脐带脱落前后的护理）等。
28 | 乳房模型 | 1 该模型由两个部件组成，可活动打开，显示静止期女性乳房剖面结构，共有12个部位指示标志。
29 | 小骨盆模型 | 1、材质：PVC材料 2、女性骨盆模型由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成，显示正常人体女性骨盆的组成、形态和结构特征。 3、骨盆全形：低而宽阔。 4、骨盆腔形状：呈圆桶状。 5、骨盆上口：近似圆形。 6、骶骨：较宽且短，曲度较小。 7、耻骨弓的角度：90-100度。 8、耻骨联合：宽而短。
30 | 子宫模型 | 1.血管为卵巢动静脉、子宫动静脉以及其终末分支子宫螺旋动脉，要求实体形象逼真，有利于医学生学习并掌握子宫及其附件的解剖，能够帮助妇产科医护人员感性理解并掌握妊娠子宫三维血管构造特点 2.主体：弹性材料制成，可在实体模型上演练产后出血各项止血技术 3.按摩子宫、缩宫素宫体注射、前列腺素宫体注射、宫腔填塞纱布、子宫动脉结扎、子宫底压迫缝合、子宫动脉栓塞等；且能够辨识卵巢动静脉、子宫动静脉，准确行卵巢动静脉的输卵管支或卵巢支结扎，子宫动静脉的上下行支结扎。形象、标准化产科急症全子宫切除术/次全子宫切除术范围和技巧，避免手术并发症的发生。 4.空腔的侧壁主要由外层布料、内层布料和填充物组成，外层布料罩括住内层布料且在二者之间形成容置空间，外层布料：边轮布，内层布料：CVC 绒布，填充物：PP 棉，填充物充填在容置空间中使主体被按压后收缩或者撤回按压作用力后恢复原状。 5.空腔的侧壁可以采用其它弹性材质制成，即具有和人体子宫相近似弹性的材料，例如橡胶等材料；主体的高度 260～300mm，宽度 200～240mm，底部宽度 180～200mm。空腔的侧壁的厚度40～50mm，空腔的容积 600～800ml。
31 | 会阴模型 | 1 男性盆腔模型由男性盆腔正中矢状切面、阴茎矢状切面和盆腔剖面等4部件组成，并显示男性内外生殖器官、男性尿道以及男性盆腔器官等结构。 2 女性盆腔矢状切面模型由3部件组成，显示了腹腔和骨盆肌、女性泌尿生殖系统的内部结构，可拆卸为女性生殖系统与子宫半开放，展示内侧和横断面的解剖。 3 环保PVC材料，自然比例大小。
32 | 食物模具+架子 | 模具材质：食品级硅胶；模具尺寸：50×50×20mm（6种造型）；架子材质：304不锈钢；架子尺寸：300×200×150mm；承重：5kg
33 | 动态分娩骨盆含娃娃模具 | 1.主要功能： 宫颈检查模型：宫颈口扩张大小、宫颈口变化程度及抬头与坐骨棘平面位置关系 2.宫颈检查模型需配置以下阶段： 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5 阶段二：宫颈口扩张 2cm、宫颈管消失 50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4 阶段三：宫颈口扩张 4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3 阶段四：宫颈口扩张 5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为 0 阶段五：宫颈口扩张 7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2 阶段六：宫颈口扩张 10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5
34 | 盆底教学模具（套） | 包含：骨盆+肌肉模型；材质：硅胶+PVC；尺寸：30×20×15cm；用途：教学演示；重量：3kg
35 | 心理沙盘 | 木质。尺寸为≥1600×800×300mm
36 | 巴氏球 | 国产，多尺寸
38 | 腰链 | 材质：记忆棉+弹力布；尺寸：均码（腰围70-120cm可调）；功能：腰椎支撑；重量：0.3kg；颜色：黑色/肤色可选
39 | 妊娠发育九件套 | 包含：9个胚胎发育阶段模型；材质：医用PVC；尺寸：5-15cm高；用途：教学展示；存储：专用亚克力展示盒
40 | 拔火罐（套） | 数量：12个；材质：玻璃；尺寸：Φ6/4/2cm；抽气方式：火燃/抽气枪；配件：收纳盒
42 | 康复训练哑铃（套装） | 重量：1/2/3/4/5kg×2；材质：包胶铸铁；数量：5对；手柄：防滑纹；存储：哑铃架
43 | 盆底肌训练球（压力反馈型） | 直径：35/45/55mm；材质：医用硅胶；功能：压力传感+APP连接；消毒：可煮沸；重量：0.1kg/个
44 | 移液枪 | 1.四位数字放大体积显示，更精准设定体积；位置合理，便于移液时观察； 2.可整支高温高压灭菌，操作更方便； 3.具有弹性吸嘴功能，降低装配/脱卸吸头的用力，确保吸头装配气密性且提高移液均一性； 4.具有密度调节功能，可根据溶液属性进行密度调节，移液更精准。
45 | TIMP工具包 | 年龄：0-3岁；包含：手册+测试物品（摇铃/球）；测试：运动/姿势；尺寸：300×200×100mm；重量：1.5kg
46 | 儿童神经心理行为检查量表 | 类型：问卷+操作量表；年龄：2-16岁；时长：60-90min；内容：手册+记录表+工具；语言：中文
47 | 钮安垫 | 材质：记忆棉；尺寸：40×40×5cm；用途：防褥疮/减压；外套：可拆洗；重量：0.5kg
48 | 牙科气动马达（内出水） | 转速：0-40000rpm；扭矩：2.5N·cm；接口：四孔；出水：0-50ml/min；重量：0.1kg
49 | 高压气枪 | 压力：0.5-0.7MPa；耗气量：200L/min；接口：1/4英寸快接；长度：30cm；材质：不锈钢
50 | 高压水枪 | 压力：0.5-0.7MPa；流量：10L/min；接口：标准水龙头；长度：2m；用途：器械清洗
51 | 手持式裂隙灯 | 1.放大倍率：6×； 2.裂隙长度范围：12mm 3.裂隙最小宽度：0-12mm连续可调（最大裂隙宽度≧12mm） 4.裂隙灯与患者工作距离：29.5mm 5.医生与裂隙灯工作距离：30cm 6.滤色片：钴蓝片 7.电源：3.7V/3400mAh可充电锂电池 8.光源：3V/1W Led灯泡 9.电池使用时间：不低于6h(连续工作) 10.充电时长：3.5h 11.产品净重：240g（含电池） 12.数码功能：可搭配手机相机采集眼表图片
52 | 无影灯（冷光灯） | 1.主体材料：钛合金横臂，椭圆型材，强度高，无焊接，采用特殊铆接工艺，确保每 个角90°，保证无影灯使用过程中定位精准，不发生飘移。 2.灯头：花瓣式造型，满足层流手术室需求。 3.光源：采用进口的LED冷光源无红外辐射，超薄光学透镜，平均使用寿命50000h。 4、无影效果：当光束被第一个挡板遮挡时，中心照度应不小于70%，两个挡板遮挡 时中心照度应不小于50%。 5、有深腔管的剩余照度应≥80%。
53 | 二联观片灯 | 720mm*430mm，双联
十一、器械/器械包
1 | 操作剪 | 不锈钢材质
2 | 操作钳 | 不锈钢材质
3 | 单极分离钳 | 不锈钢材质
4 | 单极抓钳 | 不锈钢材质
5 | 肌瘤钻 | 不锈钢材质
6 | 阴道拉钩 | 不锈钢材质
7 | 子宫夹持钳 | 不锈钢材质
8 | 剖宫产手术器械 | 常规开放手术器械、常用器械62件
9 | 宫腔镜包 | 常规开放手术器械、常用器械33件
10 | 阴式全宫包 | 常规开放手术器械、常用器械90件
11 | 举宫杯 | 常规开放手术器械、常用器械3件
12 | 人流包 | 常规开放手术器械、常用器械32件
13 | 腹腔镜基础包 | 常规开放手术器械、常用器械48件
14 | 剖腹包 | 常规开放手术器械、常用器械79件
15 | 腹式全宫包 | 常规开放手术器械、常用器械23件
16 | 阴式小手术包 | 常规开放手术器械、常用器械40件
17 | 宫颈环扎包 | 常规开放手术器械、常用器械30件
18 | 消化外科（兰普） | 常规开放手术器械、常用器械54件
19 | 小儿普外包 | 常规开放手术器械、常用器械87件
20 | 小器械包 | 常规开放手术器械、常用器械31件
21 | 中器械包 | 常规开放手术器械、常用器械55件
22 | 大器械包 | 常规开放手术器械、常用器械56件
23 | 缝合包 | 常规开放手术器械、常用器械41件
24 | 静脉切开包 | 常规开放手术器械、常用器械12件
25 | 甲状腺包 | 常规开放手术器械、常用器械56件
26 | 乳腺包 | 常规开放手术器械、常用器械38件
27 | 乳房切除包 | 常规开放手术器械、常用器械81件
28 | 耳内镜包 | 常规开放手术器械、常用器械36件
29 | 妇科腔镜器械包 | 常规开放手术器械、常用器械25件
30 | 妇科肌瘤套件包 | 常规开放手术器械、常用器械19件
31 | 妇科单孔腔镜器械包 | 常规开放手术器械、常用器械23件
32 | 胃肠阑尾手术器械 | 常规开放手术器械、常用器械30件
33 | 肝胆胰腔镜器械包 | 常规开放手术器械、常用器械30件
34 | 泌外腔镜器械包1 | 常规开放手术器械、常用器械31件
35 | 甲状腺腔镜手术器械 | 常规开放手术器械、常用器械19件
36 | 宫腔镜器械 | 常规开放手术器械、常用器械17件
37 | 儿童腔镜器械包 | 常规开放手术器械、常用器械20件
38 | 妇科散用器械包 | 常规开放手术器械、常用器械12件
39 | 散粒肿手术包 | 常规开放手术器械、常用器械10件
40 | 胬肉手术包 | 常规开放手术器械、常用器械10件
41 | 斜视手术包 | 常规开放手术器械、常用器械20件
42 | 泪道手术包 | 泪点扩张器等
43 | 眼睑肿物包 | 常规开放手术器械、常用器械13件
44 | 散货 | 常规开放手术器械、常用器械（泪道探针、眼用刮匙、斜视钩）24件
45 | 颞颌关节镜包 | 常规开放手术器械、常用器械32件
46 | 颌骨包 | 常规开放手术器械、常用器械55件
47 | 腭裂包 | 常规开放手术器械、常用器械28件
48 | 唇裂包 | 常规开放手术器械、常用器械33件
49 | 腮腺包 | 常规开放手术器械、常用器械42件
50 | 口腔颌面整形器械 | 常规开放手术器械、常用器械43件
51 | 手足外科器械 | 常规开放手术器械、常用器械42件
52 | 手指骨折内固定器械包 | 常规开放手术器械、常用器械38件
53 | 足踝专用器械 | 常规开放手术器械、常用器械44件
54 | 取钉器械包 | 常规开放手术器械、常用器械47件
55 | 骨科显微器械 | 常规开放手术器械、常用器械41件
56 | 骨科整形包 | 常规开放手术器械、常用器械66件
57 | 骨伤科闭合包 | 常规开放手术器械、常用器械6件
58 | 骨伤科基础器械包 | 常规开放手术器械、常用器械33件
59 | 手外特殊器械包 | 常规开放手术器械、常用器械11件
60 | 创伤骨科特殊器械包 | 常规开放手术器械、常用器械19件
61 | 足踝矫形器械包 | 常规开放手术器械、常用器械29件